|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник АЦТСЛ |
| ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Зарубин.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

**Техническое задание**

На обслуживание весовых приборов в АЦТСЛ

ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные положения | Требования заказчика |
| 1 | Заказчик | Ангарский центр транспортной и складской логистики  ООО «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго». |
| 2 | Предмет договора | Поверка и техническое обслуживание весовых приборов |
| 3 | Место проведения работ | 3.1. 665821, Ирк. обл., г. Ангарск, склад №2 – промплощадка ООО «БЭК» филиал ТЭЦ-9, склад №1 – промплощадка ООО «БЭК» ТЭЦ-10.  3.2. При необходимости работы выполняются на территории подрядчика в зависимости от спецификации выполняемых работ по обслуживанию средств измерения. |
| 4 | Оплата услуг | Не позднее 7 рабочих дней по факту выполнения работ (услуг), в полном объеме. |
| 5 | Состав работ | 5.1. Внешний осмотр (для обнаружения повреждений платформы и рамы конструкции крепления весового механизма);  5.2. Регулировка и установка весовой платформы по уровню;  5.3. Визуальный осмотр целостности соединительного кабеля платформы и терминала;  5.4. Диагностика системы питания весов;  5.5. Проверка работоспособности основного терминала весов (проверка параметров настройки);  5.6. Очистка терминала и платформы от загрязнений;  5.7. Проверка весов эталонными грузами на точность показаний;  5.8. Производить юстировку весов (при необходимости, сброс настроек параметров весов и ввод констант согласно технической документации к данным весам);  5.9. Выполнение поверки весов с предоставлением акта выполненных работ и выдачи «Свидетельства о поверке»;  5.10. Перечень весовых приборов и график выполнения работ см. Приложение 1. |
| 6 | Требования к организации | Подрядная организация должна обладать необходимыми профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных работ, должна обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест или другие ограничения. |
| 7 | Срок выполнения работ | до 16.05.2025г |
|  |  |  |

Приложения:

1. Перечень весовых приборов с графиком поверки и технического обслуживания.

Мастер ПРР АЦТСЛ М.В. Братуцел

Приложение № 1

**Перечень весовых приборов с графиком поверки и технического обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подкласс** | **Инвентарный номер** | **Наименование** | **количество** | **Последняя поверка** | **Следующая поверка 2023** | **Следующая поверка 2024** | **Примечание** |
| 1 | Весы | 00002628 | Весы CAS AD-25. | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 2 | Весы | 00003800 | Весы ВРДА 10 000 (Весы ВСК-10 000) | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 3 | Весы | 00000401 | Весы ВСП4-1000 А (платформа) | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 4 | Весы | 00000402 | Весы ВТ-300 | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 5 | Весы | 00000258 | Весы ВТМ-600 | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 6 | Весы | 00001807 | Весы ЕВ-4-3000 (1,2\*1,2) | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 7 | Весы | 00001164 | Весы крановые ВСК-10000 (10т/5кг) | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 8 | Весы | 00001165 | Весы крановые ВСК-10000 (10т/5кг) | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 9 | Весы | 00001788 | Весы крановые ЕК-А-5 (НПВ 5000 кг/2 кг) | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 10 | Весы | 00004216 | ВЕСЫ КРАНОВЫЕ МК 10000Д | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 11 | Весы | 00004217 | ВЕСЫ КРАНОВЫЕ МК 10000Д | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 12 | Весы | 00004218 | ВЕСЫ КРАНОВЫЕ МК 10000Д | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 13 | Весы | 00000257 | Весы Ладога 300Д7-БС | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 14 | Весы | 00002188 | Весы МК 10000Д | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 15 | Весы | 00003785 | Весы платформенные ВСП-3000 | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 16 | Весы | 00002633 | Весы САS DL 150 | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 17 | Весы | 00000256 | Весы СВК-5000 | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 18 | Весы | И70600150002 | Весы счетные Масса МК 32,2-C21 | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 19 | Весы | И70600150002 | Весы счетные Масса МК 32,2-C21 | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 20 | Весы | 00002658 | Весы товарные 3кг. | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 21 | Весы | 00000450 | Весы ЭВ-СК-10 | 1 | сен.21 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |
| 22 | Весы | 00000175 | Весы электронные ВСП4-3000С | 1 | сен.22 | август 2023 | август 2024 | г. Ангарск |

Мастер ПРР М.В. Братуцел