|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  **Регистрационный номер в реестре СРО № 0128.6-2016-3811125944-П-46**  **от 01 февраля 2011 г.**  **Заказчик – ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Автозаводская ТЭЦ»**  **Техническое перевооружение системы подачи резервного топлива на энергетические u водогрейные котлы ООО "Автозаводская ТЭЦ"**  **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  **ДКС/269/01/20-00-В**  **Инв.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Изм.** | **№ док.** | **Подп.** | **Дата** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **Взамен инв. № \_\_\_\_\_\_\_**  **2021** |
| 1  **Регистрационный номер в реестре СРО № 0128.6-2016-3811125944-П-46**  **от 01 февраля 2011 г.**  **Заказчик – ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-9**  **Техническое перевооружение системы подачи резервного топлива на энергетические u водогрейные котлы ООО "Автозаводская ТЭЦ"**  **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  **ДКС/269/01/20-00-В**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | Главный инженер проекта | А.В. Давыдов |   **2021** |

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Обозначение** | **Наименование** | **Номер сметы** | **Примечание** |
|  | ДКС/269/01/20-00-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-ВОР | Ведомость объема демонтажных работ. Бак №5 | №01—01—01 изм.1 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-ВОР | Ведомость объема демонтажных работ. Мазутопроводы | №01—01—02 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-ВОР | Ведомость объема демонтажных работ. Фундаменты | №01—01—03 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-КЖ1 | Конструкции железобетонные. Бак №5 | №02—01-01,  №02-01-01-А (доп. смета) | Выдан комплект в эл. виде |
|  | РВС-5000 (22,80х12,00)-1644-Ниж(КМ) | Конструкции металлические. Бак №5 | №02—01-02 | Выдан комплект в эл. виде Стоимость самого изделия включается в смету КМ |
|  | РВС-5000 (22,80х12,00)-1644-Ниж(ТИ) | Тепловая изоляция. Бак №5 | №02—01-03 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-ПТ | Пожаротушение. Бак №5 | №02—01-04 |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-ЭГ | Заземление РВС-5000 | №02—01-05 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | РВС-5000 (22,80х12,00)-1644-Ниж(АКЗ) | Антикоррозионная защита. Бак №5 | №02—01-06 | Выдан комплект в эл. виде |
|  |  | Стоимость самого изделия включается в смету КМ |  |  |
|  |  | Павильон задвижек Бака №5 |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-КЖ2 | Конструкции железобетонные. Павильон задвижек Бака №5 | №02-03-01 был  №02-02-01 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-АР2 | Архитектурные решения. Павильон задвижек Бака №5 | №02-03-02 был  №02-02-02 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-КМ2 | Конструкции металлические. Павильон задвижек Бака N5 | №02-03-03 был  №02-02-03 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-ТХ1 | Технология производства. Павильон задвижек Бака №5 | №02-03-04 был  №02-02-04 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС-269-01-20-00-АТХ | Внешние проводки и подключения | №02-03-05 был  №02-02-05 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  |  | Участок мазутопроводов от Павильона задвижек Бака №5 до МНС-1 |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-КЖ3 | Конструкции железобетонные. Участок мазутопроводов от Павильона задвижек Бака №5 до МНС-1 | №02-01-06 был  №02-03-01 стал | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-ТХ2 | Технология производства. Участок мазутопроводов от Павильона задвижек Бака №5 до МНС-1 | №02-01-04-А был  №02-03-02 стал | Выдан комплект в эл. виде. Смета №02-01-04 аннулирована |
|  |  | МНС-1 |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-КМ3 | Конструкции металлические. Мазутная насосная станция (МНС-1) | №02-02-01 был  №02-04-01 стал | Выдан комплект в эл. виде. |
|  | ДКС/269/01/20-00-ТХ3 | Технология производства. Мазутная насосная станция (МНС-1) | №02-02-02-А был  №02-04-02 стал | Выдан комплект в эл. виде.  Смета №02-02-02  аннулирована |
|  |  | Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4 |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-ТХ4 | Технология производства. Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4 | №02-01-05-А был  №02-05-01 стал | Выдан комплект в эл. виде. Смета №02-01-05 аннулирована |
|  | ДКС/269/01/20-00-КЖ4 | Конструкции железобетонные. Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4 | №02-05-02 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-КМ4 | Конструкции металлические. Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4 | №02-05-03 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | 121-ДКС/269/01/20.ОК | Ведомость дефектов и повреждений эстакад по трассе трубопровода рециркуляции | №02—01—03 был  №02-05-04 стал | Выдан комплект на бумаге |
|  | ДКС/269/01/20-00-КЖ5 | Конструкции железобетонные. Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4. Площадки обслуживания | №02-05-05 | Выдан комплект в эл. виде |
|  | ДКС/269/01/20-00-КМ5 | Конструкции металлические. Участок мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4. Площадки обслуживания | №02-05-06 | Выдан комплект в эл. виде |
|  |  | Наружные сети канализации |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-НК | Наружные сети канализации. Бак №5 | №06-01-01 | Выдан комплект в эл. виде. |
|  |  | Благоустройство и озеленение территории |  |  |
|  | ДКС/269/01/20-00-ГП1 | Генеральный план. Площадка Бака №5 | №07-01-01 | Выдан комплект в эл. виде. |
|  | ДКС/269/01/20-00-ГП2 | Генеральный план. Площадка канала от МНС-1 до Бака №5 | №07-01-02 | Выдан комплект в эл. виде. |
|  | ДКС/269/01/20-00-ГП3 | Генеральный план. Площадка мазутопроводов от МНС-1 до ТЭЦ-4 | №07-01-03 | Выдан комплект в эл. виде. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица регистрации изменений | | | | | | | | |
| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (стра-ниц) в док. | Номер докум. | Подп. | Дата |
| изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рован- ных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица регистрации изменений**