## Лот 215
Приложение № 1 к договору №03/2023 от
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора филиала-
технический директор ТЭЦ-9
______________ А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 410 от 12.10.2022г.
Ведомость объемов работ
Выполнение работ по ремонту освещения ДПМ К/А-6
Объект: Здание главного корпуса инв № ИЭ 9110001
№ пп | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребности в основных материалах и зап.частях |  |  |  |  | к-11 | к-10 | к-9 | м/к
|  | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | использование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 20 | 10 | 10
Здание главного корпуса инв № ИЭ 9110001
1 | Демонтаж стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | м | 50 | ТРУБА Ф25 ГОСТ 3262-75 ЧЕРН. | м | 50 | лом |  |  |  | подрядчик
2 | Снятие кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,05 до 0,1 т (сборки размеры 80*40*20) | шт | 2 | сборка | т | 0.08 | лом |  |  |  | подрядчик
3 | Снятие силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах вручную | м | 80 | Кабель алюминиевый | м | 80 | лом |  |  |  | подрядчик
4 | Прокладка металлических рукавов: диаметром 20 мм | м | 50 |  |  |  |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 51.5 | подрядчик
14 | Установка стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям на высоте 6 м: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | м | 250 |  |  |  |  | Электроды МР-3, типа Э-46, диаметр 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | ТРУБА Ф25 ГОСТ 3262-75 ЧЕРН. | м | 257.5 | подрядчик
5 | Прокладка силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах вручную | м | 300 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | м | 306 | подрядчик
6 | Установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента. | т | 0.09 |  |  |  |  | Электроды МР-3, типа Э-46, диаметр 3 мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лоток металлический лестничного типа (200*50*3000) | кг/шт | 2,1/1 | Подрядчик | вес одного 2,1 кг
8 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5 кг: по металлическим конструкциям и с креплением на поворотах и в конце Вручную. | м | 60 | Кабель алюминиевый | м | 60 | лом | Кабель АВВГнг 3*16 | м | 61.2 | Заказчик
[8 empty] | Скобы для крепления кабеля | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Кабельная бирка У 134 | шт | 4 | Подрядчик
9 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5 кг: в кабельном туннеле Вручную. | м | 90 | Кабель алюминиевый | м | 90 | лом | Кабель АВВГнг 3*16 | м | 91.8 | Заказчик
[8 empty] | Кабельная бирка У 134 | шт | 6 | Подрядчик
10 | Установка концевой заделки силового кабеля, марка муфты-полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка, напряжение до 1кВ: сечение жил кабеля 16 мм2, число жил 4шт. | заделка | 2 |  |  |  |  | Наконечник ТМЛ 16-10-8 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 12/6 | м | 4 | Подрядчик
11 | Установка распределительной коробки | шт | 3 |  |  |  |  | Коробка соединительная КС-10 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 3 мм | кг | 0.5 | Подрядчик
12 | Установка щитка освещения | шт | 2 |  |  |  |  | ОЩВ-12 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль Z-образный К239 оцин. | м | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3, типа Э-46, диаметр 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
13 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 28 |  |  |  |  | Клемма WAGO 222-415 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 | шт | 16 | Подрядчик
Условия работ: вредность 6%
[7 empty] | Зам. тех. директора по ремонту |  | Э. Н. Поплевко
[7 empty] | Начальник ОППР |  | Т.А. Ермолова
[7 empty] | Начальник электроцеха |  | В.П. Васильев
[7 empty] | Ведущий инженер ЭЦ |  | К.М. Курмазов