УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ООО «Байкальская энергетическая компания»

____________ В.И. Гаврюшенко

«___»______________ 2021г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение непредвиденных ремонтно-строительных работ, выявленных при ремонте электротехнического и тепломеханического оборудования У-ИТЭЦ

1. Основание для выполнения работ:

1.1.Заявка заказчика.

2. Цель выполняемых работ:

2.1.Выполнение непредвиденных (неотложных) ремонтно-строительных работ, выявленных при ремонте электротехнического и тепломеханического оборудования У-ИТЭЦ.

3. Задача выполняемых работ:

3.1.Поддержание основного и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии.

4. Объекты выполняемых работ:

4.1.Основное и вспомогательное электротехническое и тепломеханическое оборудование У-ИТЭЦ

5. Перечень, состав и объем работ:

5.1.Конкретные объемы и перечень работ будут определены после дефектации оборудования в заявках и ведомостях объемов работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора.

5.2. Конкретный перечень и объем работ указывается в Заявке.

6. Результаты выполнения работ:

6.1. Акт выполненных работ.

7. Особые требования:

7.1. Наличие обученных и аттестованных ИТР.

7.2. Наличие квалифицированного рабочего персонала.

7.3. Обеспеченность необходимым для выполнения работ инструментом, приспособлениями.

7.4. Оформление необходимой технической документации на выполненные работы (акты освидетельствования скрытых работ, фотоматериалы, акты приемки)

7.5. Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

7.6. Прибытие ремонтного персонала для выполнения работ и устранение дефектов в течении 2 часов транспортом заказчика.

8. Срок выполнения работ:

Начало – с даты заключения договора

Окончание-  31.12.2021

9.Стоимость работ:

9.1. Конкретная стоимость услуг(и) определяется сметной документацией и расчетом стоимости работ в текущих ценах выполненной в соответствии с СТП БЭК.504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной и строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера и по уборке помещений и территорий» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ООО «Байкальскую энергетическую компанию» с даты заключения договора с применением понижающего коэффициента к общей стоимости работ (коэффициент определяется закупкой)

Заместитель директора - технический директор                              С.Н. Мельников

Зам. тех. директора по ремонту					    А.В. Гулевич

Начальник ОППР		  			                            В.А. Дунаев

Начальник ЦОР                                                                                     Д.Е. Мухин

Начальник КТЦ                                                                                     Д.Е. Третьяков