## ВОР №1
Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС
______________________В.А. Чеверда
"___ " __________________2026г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №1
на Выполнение работ по текущему ремонту фасада.
(категория ремонта)
Здание ВОХР инв.№ИРГ_000007 (ТГ0001141).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт фасада | [11 empty] | Раздел 1. Ремонт фасада
Демонтаж | [12 empty] | Демонтаж
1.1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 6,1041 (145,8+265,06+73,28+126,27) / 100 |  |  |  |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0,2136435 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,0549369 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 20,75394 | Подрядчик
1.2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов водосточных | 100 м | 0,23 23 / 100 | М/к | т | 0.028 | М/лом (остается у Заказчика)
1.3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,157 15,7 / 100 | М/к | т | 0.051 | М/лом (остается у Заказчика)
1.4 | Демонтаж кронштейнов кабелей( уголок 50*50) | т | 0,037 1,54*24/1000 | М/к | т | 0.037 | М/лом (остается у Заказчика)
1.5 | Демонтаж козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | 100 м2 | 0,052 (2,6*2) / 100 | М/к | т | 0.314 | М/лом (остается у Заказчика)
1.6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетов, отливов карнизных | 100 м | 0,5024 50,24 / 100 | М/к | т | 0.06 | М/лом (остается у Заказчика)
1.7 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: подоконных отливов | 100 м | 0,183 18,3 / 100 | М/к | т | 0.022 | М/лом (остается у Заказчика)
1.8 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 4,73 | М/к | т | 0.28 | М/лом (остается у Заказчика)
1.9 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных | т | 0,12 | М/к | т | 0.12 | М/лом (остается у Заказчика)
1.10 | Демонтаж металлических ограждений высотой 1,1 м | 100 м | 0,035 3,5 / 100 | М/к | т | 0.085 | М/лом (остается у Заказчика)
1.11 | Разборка: железобетонных фундаментов вент установки | м3 | 0,72 | Строительный мусор | т | 1.728 | Мусор
Монтаж навесного фасада | [12 empty] | Монтаж навесного фасада
1.12 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 5,582 558,2 / 100 |  |  |  |  | Фасадная кассета открытого исполнения из окрашенной листовой стали 0,7 мм (RAL 2004, 6004, 550х550 мм лицевая часть, 565х565 мм монтажные размеры) | шт | 1701 | Подрядчик
[8 empty] | Фасадная кассета угловая из окрашенной листовой стали ОИ 0,7 мм (RAL 2004 170*340) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Фасадная кассета угловая из окрашенной листовой стали ОИ 0,7 мм (RAL 6004 170*340) | шт | 28 | Подрядчик
[8 empty] | Фасадная кассета угловая из окрашенной листовой стали ОИ 0,7 мм (RAL 6004 420*590) | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Фасадная кассета угловая из окрашенной листовой стали ОИ 0,7 мм (RAL 6004 240*495) | шт | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Фасадная кассета угловая из окрашенной листовой стали ОИ 0,7 мм (RAL 6004 240*410) | шт | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Фасонный элемент (графит RAL 7024, Н.23.12.24.1, 2.5 м) | шт | 31 | Подрядчик
[8 empty] | Фасонный элемент (графит RAL 2004, Н.26.02.26.2, 2.5 м) | шт | 31 | Подрядчик
[8 empty] | Планка отлива цоколя 50х20х2000 (ПЭ-01-6005-0.45) | м | 76.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм | шт | 147 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладка из паронита под кронштейны для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50 мм, толщина 2 мм | шт | 147 | Подрядчик
[8 empty] | Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и прокладкой ККУ-230 1,2мм оцинкованный | шт | 1781 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 71х120 мм, толщина стали 1,2 мм | шт | 630 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой КПГ-60*44*3000 | м | 1494,2 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 77,51 | Подрядчик
[8 empty] | Заклепки комбинированные вытяжные 4,2*28 (ст/ал) | шт | 4242 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм | 10 шт | 192,8 | Подрядчик
1.13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 49,78 28,93+12,65+8,2 |  |  |  |  | Аквилон 20 (графит RAL 7024, 1.25 м) | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Аквилон 20 (графит RAL 7024, 2.5 м) | шт | 50 50 | Подрядчик
[8 empty] | Планка откосная (0.5 мм графит RAL 7024, 60х450 мм, 2.5 м) | шт | 34 | Подрядчик
[8 empty] | Планка откосная (0.5 мм графит RAL 7024, 60х450 мм, 2 м) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Планка откосная (0.5 мм графит RAL 7024, 60х450 мм, 1.5 м) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Планка откосная (0.5 мм графит RAL 7024, 60х450 мм, 1.25 м) | шт | 7 7 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 7,9648 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт кровли и монтаж водосточной системы | [11 empty] | Раздел 3. Ремонт кровли и монтаж водосточной системы
2.1 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали: капельника | 100 м | 0,23 23 / 100 |  |  |  |  | Планка капельная ПК 200*3000 | м | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм | 100 шт | 0,3 | Подрядчик
2.2 | Устройство парапетных отливов | 100 м | 0,52 52 / 100 |  |  |  |  | Фасонный элемент/планка парапетная (графит RAL 6004, Н.26.02.26.1, 2.5 м) | шт | 20,8 | Подрядчик
[8 empty] | Костыль для парапета с основанием 200х600 тип1 из полосы 40*4 | шт | 102 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 100 шт | 2,04 | Подрядчик
[8 empty] | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм | 100 шт | 4,08 | Подрядчик
2.3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,23 23 / 100 |  |  |  |  | Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм | кг | 10,35 | Подрядчик
2.4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0,23 23 / 100 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3,4546 | Подрядчик
[8 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 26,68 | Подрядчик
2.5 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 0,23 23 / 100 |  |  |  |  | Держатель желоба МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D185х300 Ral 7024 | шт | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Желоб водосточный МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D185х3000 Ral 7024 | шт | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка желоба МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D185 Ral 7024 |  | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм | 100 шт | 0,3 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм | 100 шт | 1,2 | Подрядчик
2.6 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 23,63 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0,4726 | Подрядчик
[8 empty] | Держатель трубы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D150 Ral 7024 | шт | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Труба водосточная МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D150х1000 Ral 7024 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Колено трубы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D150 Ral 7024 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм | 100 шт | 1,38 | Подрядчик
2.7 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 2 |  |  |  |  | Воронка выпускная МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТ D185х150 Ral 7024 | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 3. Ремонт фасада на участке откатных ворот | [11 empty] | Раздел 4. Ремонт фасада на участке откатных ворот
3.1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,128 12,8 / 100 | Строительный мусор | т | 0.589 | Мусор
3.2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,128 12,8 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм | кг | 409.6 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1,3184 | Подрядчик
3.4 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,128 12,8 / 100 |  |  |  |  | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ | т | 0,0002432 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,01536 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,001152 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная | т | 0,0008832 | Подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,005888 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,304 | Подрядчик
Раздел 4. Козырьки, ограда, двери | [11 empty] | Раздел 5. Устройство входных козырьков
4.1 | Устройство металлоконструкций конструкций каркаса козырьков (3шт.) | т | 0,799 0,634+0,154+0,011 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,799 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,154 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,634 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (5мм) | т | 0,011 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 1,55805 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,47141 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 24,769 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,196 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | т | 0,000008 | Подрядчик
[8 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0000799 | Подрядчик
[8 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,003995 | Подрядчик
[8 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0149413 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000024 | Подрядчик
[8 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0015501 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,000823 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0002477 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | т | 0,0004794 | Подрядчик
4.2 | Обезжиривание металлических поверхностей | 100 м2 | 0,2674 26,74 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1,337 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 8.8242 | Подрядчик
4.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на двухкомпонентной полиуритановой | 100 м2 | 0,2674 26,74 / 100 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 1,8718 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей | кг | 5.348 | Подрядчик
4.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью двухкомпонентной полиуритановой за 2 раза | 100 м2 | 0,2674 26,74 / 100 |  |  |  |  | Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2 (ПУ-2К) за 2 раза | кг | 6.4176 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.001444 | Подрядчик
4.5 | Монтаж кровельного покрытия козирьков ли из профилированного листа | 100 м2 | 0,18 18 / 100 |  |  |  |  | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,00009 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,00027 | Подрядчик
[8 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 | м2 | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм | м | 7,5 | Подрядчик
[8 empty] | Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм | м | 14,4 | Подрядчик
4.6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,07975 (14,5*1,1*0,5) / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,007975 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0005423 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2 (ПУ-2К) | кг | 0,901175 | Подрядчик
4.7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4,73 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,473 | Подрядчик
[8 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,01419 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,473 | Подрядчик
[8 empty] | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 | м2 | 4,73 | Подрядчик
4.8 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0,08 | Подрядчик
[8 empty] | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг | шт | 1 | Подрядчик
4.9 | Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации | 100 м2 | 0,03774 (12,58*30%) / 100 |  |  |  |  | Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 125 мм | шт | 0,2296404 | Подрядчик
4.10 | Обезжиривание металлической поверхностей | 100 м2 | 0,1258 12,58 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,629 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 4,1514 | Подрядчик
4.11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на двухкомпонентной полиуритановой | 100 м2 | 0,1258 12,58 / 100 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 0,629 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2 | кг | 2,516 | Подрядчик
4.12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью двухкомпонентной полиуритановой за 2 раза | 100 м2 | 0,1258 12,58 / 100 |  |  |  |  | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0006793 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2 (ПУ-2К) | кг | 3,0192 | Подрядчик
Раздел 5. Ремонт отмостки | [11 empty] | Раздел 6. Ремонт отмостки
5.1 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 2,24 | Строительный мусор | т | 5.376 | Мусор
5.2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.126 |  |  |  |  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,003528 | Подрядчик
[8 empty] | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 | т | 0.126 | Подрядчик
5.3 | Бетонирование отмостки толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,4473 44,73 / 100 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 4.562 | Подрядчик
Раздел 6. Монтаж пожарной лестницы | [11 empty] | Раздел 9. IGS01UMX14UU011UU10 Монтаж пожарной лестницы
6.1 | Изготовление и установка лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением индивидуального изготовления | т | 0,29 |  |  |  |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (75*6) | т | 0,146 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (50*5) | т | 0,018 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (5 мм) | т | 0,0053 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,065 | Подрядчик
[8 empty] | HILTI HST M16X140/25, Анкер-шпилька для ответственных креплений | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 0,3973 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,1189 | Подрядчик
[8 empty] | Электроэнергия | кВт-ч | 1,05966 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,16 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | т | 0,0000029 | Подрядчик
[8 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,000029 | Подрядчик
[8 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,00029 | Подрядчик
[8 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,005423 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000087 | Подрядчик
[8 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0005626 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,0002987 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0000899 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | т | 0,000174 | Подрядчик
6.2 | Обезжиривание металлических поверхностей | 100 м2 | 0,149 14,9 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,745 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 4,917 | Подрядчик
6.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на двухкомпонентной полиуритановой | 100 м2 | 0,149 14,9 / 100 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 0,745 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2 | кг | 2,98 | Подрядчик
6.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью двухкомпонентной полиуритановой за 2 раза | 100 м2 | 0,149 14,9 / 100 |  |  |  |  | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0008046 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2 (ПУ-2К) | кг | 3,576 | Подрядчик
Раздел 7. Электрика, вентиляция, видеонаблюдение | [11 empty] | Раздел 1. Электрика, вентиляция, видеонаблюдение
Электрика. Демонтаж | [12 empty] | Электрика. Демонтаж
7.1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,1 1 / 100 | Выключатель | т | 0.0001 | Мусор
7.2 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,12 12 / 100 | Светильник | т | 0.0501 | Мусор
7.3 | Демонтаж светильников на кронштейнах | 100 шт | 0,03 3 / 100 | Светильник | т | 0.00786 | Мусор
7.4 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | Щит освещениия | шт | 1 | М/лом (остается у Заказчика)
7.5 | Демонтаж коробок ответвительных на стене | шт | 14 | Коробка ответвительная | т | 0.007 | Мусор
7.6 | Демонтаж магистралей: из труб | 100 м | 0,70 70 / 100 | Металлорукав диам 48 мм | м | 70 | М/лом (остается у Заказчика)
|  |  |  | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 70 | М/лом (остается у Заказчика)
7.7 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 мтруб | 0,05 5 / 100 | Труба ПВХ | т | 0.0008 | Мусор
7.8 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 мтруб | 0,05 5 / 100 | Кабель ВВГнг 3*1,6 | м | 5 | М/лом (остается у Заказчика)
7.9 | Демонтаж кабель-канала по фасаду здания | 100 м | 0,1 10 / 100 | Короб пластмассовый 50*40 мм | т | 0.0015 | Мусор
7.10 | Демонтаж кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли | 100 м | 0,1 10 / 100 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 10 | М/лом (остается у Заказчика)
7.11 | Демонтаж конструкций стальных: сварных молниеотводов массой до 0,2 т | т | 0,09 | Металлоконструкции молниеотвода | т | 0.09 | Повторное использование
7.12 | Демонтаж. Прибор или аппарат (реле) повт. использование | шт | 3 | Прибор или аппарат | шт | 3 | Повторное использование
Электрика. Монтаж освещения | [12 empty] | Электрика. Монтаж освещения
7.13 | Установка стальных конструкций: сварных молниеотводов массой до 0,2 т | т | 0,09 |  |  |  |  | Металлоконструкции молниеотвода | т | 0.09 | Повторное использование
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,53 | Подрядчик
7.14 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,06 6 / 100 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 0,5502 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,0612 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,0000096 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,000018 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цвет белый, IP54 | шт | 6 | Подрядчик
7.15 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,9 90 / 100 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,881 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 91,8 | Подрядчик
[8 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | 10 шт | 2,8 | Подрядчик
7.16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,9 90 / 100 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 11,997 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00054 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,018 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0,045 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,01098 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0918 | Подрядчик
[8 empty] | Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2 | 100 шт | 0,45 | Подрядчик
7.17 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | 100 шт | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 100 шт | 0,3636 | Подрядчик
[8 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм | шт | 0,09 | Подрядчик
[8 empty] | Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 24800-27400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 170 Вт | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 25 Вт | шт | 6 | Подрядчик
7.18 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,006 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,0244 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм | 100 шт | 0,0244 | Подрядчик
[8 empty] | Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 7200-8000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм | шт | 2 | Подрядчик
7.19 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0,0836 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 4,08 | Подрядчик
[8 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 1,2 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | 10 шт | 0,1 | Подрядчик
7.20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,0668 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0000464 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,0008 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные 35 мм | 100 шт | 0,002 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм | 1000 шт | 0,000488 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,00408 | Подрядчик
[8 empty] | Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2 | 100 шт | 0,45 | Подрядчик
7.21 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,33 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,041 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,021 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 шт | 0,041 | Подрядчик
[8 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0,124 | Подрядчик
[8 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРНн-12з, с замком, IP31, размеры 265х310х120 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм | 10 шт | 0,4 | Подрядчик
7.22 | Прибор или аппарат | шт | 10 7+3 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 6 кА, характеристика C | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика C | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Реле | шт | 3 | Повторное использование
Кондиционеры, видеонаблюдение КД. Демонтаж | [12 empty] | Кондиционеры, видеонаблюдение КД. Демонтаж
7.23 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы на высоте до 5м | шт | 4 | Внешний блок мульти сплит-системы | шт | 4 | Повторное использование
7.24 | Демонтаж камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,3 3 / 10 | Видиокамера | шт | 3 | Повторное использование
7.25 | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт | шт | 4 | Громкоговоритель, сирена | шт | 4 | Повторное использование
7.26 | Демонтаж. Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 | Считыватель карт | шт | 1 | Повторное использование
7.28 | Демонтаж металлических констпукций для антенн | т | 0,1 | Металлоконструкции антенны | шт | 2 | Повторное использование
Кондиционеры, видеонаблюдение КД. Монтаж | [12 empty] | Кондиционеры, видеонаблюдение КД. Монтаж
7.29 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы (состав работ: Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока., Установка внешнего блока сплит-системы. | шт | 4 |  |  |  |  | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм | компл | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм | 100 шт | 0,16 | Подрядчик
[8 empty] | Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2 | 100 шт | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.003 | Подрядчик
[8 empty] | Внешний блок мульти сплит-системы | шт | 4 | Повторное использование
[8 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм | шт | 2 | Подрядчик
7.30 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,3 3 / 10 |  |  |  |  | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,3 | Повторное использование
[8 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,12 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,12 | Подрядчик
7.31 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт | шт | 4 3+1 |  |  |  |  | Громкоговоритель, сирена | шт | 4 | Повторное использование
[8 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 12,64 | Подрядчик
[8 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0,032 | Подрядчик
[8 empty] | Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2 | 100 шт | 0,06 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.003 | Подрядчик
[8 empty] | Глухари | 100 шт | 0,044 | Подрядчик
7.32 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 |  |  |  |  | Считыватель карт | шт | 1 | Повторное использование
7.33 | Конструкции металлические для антенн | т | 0,1 |  |  |  |  | Металлоконструкции антенны | шт | 2 | Повторное использование
Вентиляция. Демонтаж | [12 empty] | Вентиляция. Демонтаж
7.34 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,32494 ((0,35+0,35)*2*23,21) / 100 | Воздуховоды металлические периметром 1400 мм | м | 23,2 | Повторное использование
7.35 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0,01727 (5*0,11*3,14) / 100 | Воздуховоды металлические диаметром 110 мм | м | 5 | Повторное использование
7.36 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (0,5*0,5=0,25м2) | шт | 1 | Решетка жалюзийная | шт | 1 | Повторное использование
7.37 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: 0,16 т | шт | 1 | Вентилятор радиальный | шт | 1 | Повторное использование
7.38 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 0,0693 6,93 / 100 | Трубопровод | м | 6.93 | М/лом (остается у Заказчика) | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,035343
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 0,225225
Вентиляция. Монтаж | [12 empty] | Вентиляция. Монтаж
7.39 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (0,5*0,5=0,25м2) | шт | 1 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,11 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0003 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00043 | Подрядчик
[8 empty] | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема 0,25 м2 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема 0,25 м2 | шт | 1 | Повторное использование
7.40 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0,32494 ((0,35+0,35)*2*23,21) / 100 |  |  |  |  | Воздуховоды металлические периметром 1400 мм | м. | 23,2 | Повторное использование
[8 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,00026 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,1267266 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,4630452 | Подрядчик
[8 empty] | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х400 мм | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм | кг | 3,57434 | Подрядчик
[8 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,0016572 | Подрядчик
7.41 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,01727 (5*0,11*3,14) / 100 |  |  |  |  | Воздуховоды металлическиедиаметром 110 мм | м | 5 | Повторное использование
[8 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0000155 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,0077715 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,25905 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,13816 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,0000864 | Подрядчик
7.42 | Установка вентиляторов радиальных массой: 0,16 т | шт | 1 |  |  |  |  | Болты анкерные | т | 0,0014 | 0.0021
[8 empty] | Вентилятор радиальный | шт | 1 | Повторное использование
Раздел 7. Прочие работы
8.1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 7.7604 | 7.7604
8.2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 7.7604 | #REF!
8.3 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 7.7604
| Главный инженер |  |  |  | А.Н. Николаев |  | Согласовано:
[7 empty] | Необходимость работ подтверждает Ведущий иженер ДР ООО «ЭН+ ГИДРО» |  |  | К.Ю Волкова
| Начальник УТОиР ЗиС |  |  |  | Е.А. Кочкин
| Начальник УЭЭО |  |  |  | И.Н. Лямин
| Начальник СРЗА и СДТУ |  |  |  | И.С. Гаськов
| И.о.начальника УЭМО |  |  |  | А.В. Коршков