Приложение №5 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень материалов поставки Подрядчика (ЛОТ №2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Фактический адрес | Переход, шт. | | | Труба стальная, м | | | Отвод Ду15, шт. | Фланцы стальные плоские приварные Ду50, шт. | Пенотерм НПП ЛП  (Габаритные  размеры: 3х1200х25мм), м2 |
| 50х25 | 50х20 | 20х15 | Ду50 | Ду25 | Ду15 |
| 1 | г. Саянск, мкр. Мирный, дом 30 | 4 | 2 | 2 | 4,3 | 0,4 | 1,0 | 3 | 8 | 2,25 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.О. Перфильев | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО |