Приложение №5 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень материалов поставки Подрядчика (ЛОТ №3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Фактический адрес | Переход, шт. | | | | Труба стальная, м | | | | Муфта стальная прямая Ду15, шт. | Пенотерм НПП ЛП  (Габаритные  размеры: 3х1200х25мм), м2 | Полусгон стальной Ду15 | Отвод Ду15 (гнутый с 1 резьбой) стальной |
| 50х25 | 50х20 | 32х20 | 25х20 | Ду50 | Ду25 | Ду20 | Ду15 |
| 1 | г. Иркутск,  ул. Байкальская, 259/1 | 7 | 1 | – | 2 | 1 | 0,7 | 0,12 | 0,13 | 1 | 0,64 | – | – |
| 2 | г. Иркутск,  ул. Мухиной, 2Г | 4 | – | 2 | – | – | 0,3 | 0,12 | – | – | 0,3 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.О. Перфильев | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО |