Приложение №6 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (ЛОТ №2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фактический адрес | Арматура сэндвич (комплект №1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки), компл. | | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР", шт. | | | Бобышка с гильзой, шт. | Присоединительная арматура для датчиков давления, шт. | Кран шаровый Ду15, шт. | Резьба Ду15, шт. | Кран шаровые под приварку Ду50, шт. | Грязевик Ду50, шт. |
| Ду25 | Ду15 | Ду25 | Ду25 Реверс | Ду15 |
| 1 | г. Саянск, мкр. Мирный, дом 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.О. Перфильев | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО |