Приложение №6 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (ЛОТ № 3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фактический адрес | Арматура сэндвич (комплект №1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки), компл. | | | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР", шт. | | | | Бобышка с гильзой, шт. | Присоединительная арматура для датчиков давления, шт. | Кран  шаровый Ду15, шт. | Краны шаровые под приварку Ду50, шт. | Кран с воздушным выпуском Ду15, шт. | Манометр МП3 Уф  0-1,6Мпа М20\*1/2 100мм, шт. | Термометр бимет.  63/50  1/2", шт. |
| Ду25 | Ду20 | Ду15 | Ду25 | Ду25 Реверс | Ду20 | Ду15 |
| 1 | г. Иркутск,  ул. Байкальская, 259/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ––– | ––– | 2 | 2 | 2 |
| 2 | г. Иркутск,  ул. Мухиной, 2Г | 2 | 1 | ––– | 1 | 1 | 1 | ––– | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ––– | ––– |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.О. Перфильев | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО |