## Ценовое предложение позиции
Заявка на участие в закупке
Ценовое предложение
№ закупки
Заказчик
Способ закупки
Предмет договора
Наименование участника закупки
ИНН участника закупки
Система налогообложения участника закупки
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026год
№ | Вводные данные | Столбец1 | Единица измерения продукции | Кол-во (объем) | Цена за ед продукции (без НДС) | НДС (%) | Цена за ед продукции (с НДС) | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) | Цена за ед продукции (без НДС)2 | НДС (%)2 | Цена за ед продукции (с НДС)2 | Сумма (без НДС)5 | Сумма (с НДС)2 | Цена за ед продукции (без НДС)3 | НДС (%)4 | Цена за ед продукции (с НДС)5 | Сумма (без НДС)6 | Сумма (с НДС)7 | обоснование
1 | Плановое-Осмотры систем водоснабжения, отопления, канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния: |  |  |  |  | 20%
2 | Внеплановое-Осмотры систем водоснабжения, отопления, канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния: |  |  |  |  | 20%
3 | Плановое- Гидравлические испытания систем отопления: |  |  |  |  | 20%
4 | Ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 20%
5 | Уплотнение сгонов до отсекающей арматуры |  |  |  |  | 20%
6 | Устранение засоров стояков системы водоснабжения |  |  |  |  | 20%
7 | Укрепление трубопроводов в местах их крепления до отсекающей арматуры |  |  |  |  | 20%
8 | Устранение течи в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, резьбовых соединениях |  |  |  |  | 20%
9 | Устранение засоров на главном стояке канализации |  |  |  |  | 20%
10 | Проведение планово-предупредительных ремонтов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |  | 20%
11 | Уплотнение соединений, смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, канализации, запорной и регулировочной арматуры, радиаторов отопления. |  |  |  |  | 20%
12 | Восстановления разрушенной теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  | 20%
13 | Промывка систем отопления зданий. |  |  |  |  | 20%
14 | Запуск системы отопления с последующей регулировкой и наладкой |  |  |  |  | 20%
15 | Промывка и опрессовка теплообменников на подогрев воды и отопление |  |  |  |  | 20%
16 | Консервация систем отопления зданий |  |  |  |  | 20%
17 | Проверка и замена контрольно- измерительных приборов и автоматики на элеваторных узлах (манометры, термометры) |  |  |  |  | 20%
18 | Очистка фильтров, клапанов, насосов от отложений песка и окалин с разборкой и ревизией. |  |  |  |  | 20%
19 | Прочистка систем канализации до стенки первого канализационного колодца |  |  |  |  | 20%
20 | Составление дефектных ведомостей на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |  | 20%
21 | Плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров, проверка состояния систем электроснабжения проектной документации для исключения самовольных подключений с нарушением правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 20%
22 | Составление дефектных ведомостей на электроснабжение |  |  |  |  | 20%
23 | Проверка крепления светильников внутреннего и фасадного освещения |  |  |  |  | 20%
24 | Протирка, ремонт или замена светильников внутреннего и фасадного освещения, перегоревших ламп. |  |  |  |  | 20%
25 | Замена и ремонт выключателей , розеток, замена неисправных участков электросети здания. |  |  |  |  | 20%
26 | Замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электромагнитных контакторов и пускателей,, реле, ремонт или замена рубильников, электродвигателей,. Замена настенных и потолочных патронов и распределительных коробок. |  |  |  |  | 20%
27 | Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления. Проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств. Проверка состояния контактных соединений. |  |  |  |  | 20%
28 | Проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам вводно-распределительных устройств и этажных щитков. |  |  |  |  | 20%
29 | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования зданий, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей. Проверка состояния коммутационных аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений коммутационных аппаратов. |  |  |  |  | 20%
30 | Ремонт или замена электрических слаботочных щитов |  |  |  |  | 20%
31 | Измерение сопротивления изоляции сетей |  |  |  |  | 20%
32 | Замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок |  |  |  |  | 20%
33 | Измерение тока короткого замыкания |  |  |  |  | 20%
34 | Замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок |  |  |  |  | 20%
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 20%

## Лист1 (2)
№п/п |  | Периодичность выполнения работ
1 | Осмотры систем водоснабжения, отопления, канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния:
2 | Плановое | 2 раза в год (весной и осенью)
3 | Внеплановое | По мере необходимости ( в том числе по заявке Заказчика)
4 | Гидравлические испытания систем отопления:
5 | Плановое | 2 раза в год ( после окончания отопительного сезона и за 14 дней до начала отопительного сезона и)
6
7 | Устранение незначительных неисправностей
8 | Ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | 2 раза в год по результатам плановых осмотров и по мере необходимости
9 | Уплотнение сгонов до отсекающей арматуры | 2 раза в год по результатам плановых осмотров и по мере необходимости
10 | Устранение засоров стояков системы водоснабжения | По мере необходимости в том числе по заявке Заказчика
11 | Укрепление трубопроводов в местах их крепления до отсекающей арматуры | 2 раза в год по результатам плановых осмотров и по мере необходимости
12 | Устранение течи в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, резьбовых соединениях | 2 раза в год по результатам плановых осмотров и по мере необходимости
13 | Устранение засоров на главном стояке канализации | По мере необходимости в том числе по заявке заказчика
14 | Планово- предупредительные работы.
15 | Проведение планово-предупредительных ремонтов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации | 1 раз в год
16 | Уплотнение соединений, смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, канализации, запорной и регулировочной арматуры, радиаторов отопления. | При подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период.
17
18 | Восстановления разрушенной теплоизоляции трубопроводов | При подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период.
19 | Промывка систем отопления зданий. | При подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период.
20 | Запуск системы отопления с последующей регулировкой и наладкой | В период запуска отопительного сезона
21 | Промывка и опрессовка теплообменников на подогрев воды и отопление | По графику.
22 | Консервация систем отопления зданий | После выполнения планово- предупредительного ремонта до начала отопительного периода.
23 | Проверка и замена контрольно- измерительных приборов и автоматики на элеваторных узлах (манометры, термометры) | По мере необходимости по истечении срока эксплуатации
24 | Очистка фильтров, клапанов, насосов от отложений песка и окалин с разборкой и ревизией. | 1 раз в квартал и по мере необходимости.
25 | Прочистка систем канализации до стенки первого канализационного колодца | 2 раза в год (весна, осень) и по мере необходимости.
26 | Составление дефектных ведомостей на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации | По мере необходимости
27
28 | Плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров, проверка состояния систем электроснабжения проектной документации для исключения самовольных подключений с нарушением правил эксплуатации электроустановок. | Не реже 1 раз в месяц
29 | Составление дефектных ведомостей | По мере необходимости
30 | Проверка крепления светильников внутреннего и фасадного освещения | Не реже 2 раза в год
31 | Протирка, ремонт или замена светильников внутреннего и фасадного освещения, перегоревших ламп. | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
32 | Замена и ремонт выключателей , розеток, замена неисправных участков электросети здания. | По мере необходимости.
33 | Замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электромагнитных контакторов и пускателей,, реле, ремонт или замена рубильников, электродвигателей,. Замена настенных и потолочных патронов и распределительных коробок. | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
34
35 | Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления. Проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств. Проверка состояния контактных соединений. | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
36 | Проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам вводно-распределительных устройств и этажных щитков. | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
37 | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования зданий, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей. Проверка состояния коммутационных аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений коммутационных аппаратов. | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
38 | Ремонт или замена электрических слаботочных щитов | По мере необходимости но не реже 2 раза в год
39 | Измерение сопротивления изоляции сетей | В сроки, установленные нормативными документами и по мере необходимости.
40 | Замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок | В сроки, установленные нормативными документами и по мере необходимости.
41 | Измерение тока короткого замыкания | В сроки, установленные нормативными документами и по мере необходимости.
42 | Замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок | В сроки, установленные нормативными документами и по мере необходимости.
43 | Замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок | В сроки, установленные нормативными документами и по мере необходимости.

## Способы закупок (hidden)
Способы закупки
Анализ предложений
Анализ предложений в электронной форме
Закупка у единственного поставщика
Дополнительное соглашение
Запрос предложений
Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Конкурс в электронной форме
Закрытый анализ предложений
Мониторинг
Экспертиза