| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по производству – главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО» ______________________________ Ю. В. Дворянский «_____»______________ 2025 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР) по объекту: «Грузопассажирский лифт в машинном зале инв.№ ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация.» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН+ ГИДРО» филиал Иркутская ГЭС |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, строение 97/3, территория филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС (ИГЭС). |
|  | Наименование и характеристика объекта | Выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР по объекту: «Грузопассажирский лифт в машинном зале инв.№ ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация.» |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | климатический район 1, подрайон – 1В согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
|  | Наименование выполняемых работ | Создание объекта «под ключ» |
|  | Цель выполнения работ | 1 Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при модернизации (замене) лифтов ИГЭС. 2. Повышение уровня надёжности лифтового оборудования. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | 1 этап: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации согласно Заданию, на разработку проектной и рабочей документации от 27.06.2025г (Приложение1). 2 этап: Поставка оборудования, принятого в разработанной проектной и рабочей документации. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком поставляемое оборудование; при этом предложить на выбор три аналога. 3 этап: Выполнение строительно-монтажных работ согласно разработанной проектной и рабочей документации. 4 этап: Выполнение пуско-наладочных работ согласно разработанной проектной и рабочей документации. Работы выполнить по этапам в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 30.11.2026 Промежуточные сроки выполнения работ (Этапы работ) определяются Графиком выполнения работ и Календарным планом (графиком) на разработку проектной и рабочей документации. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется. |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен до начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации выполнить в необходимом объёме визуальный осмотр, обмеры, обследования, сбор необходимой информации. 2. До начала выполнения строительно-монтажных работ Заказчик должен передать, а Подрядчик принять по акту приема-передачи строительную площадку (шахты пассажирских лифтов). 3. Подрядчик должен до начала выполнения строительно-монтажных работ обеспечить поставку ТМЦ в необходимом количестве с предоставлением документов, согласно п.2.7. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения строительно-монтажных работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график. 5. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 6. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 7. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - получить акт-допуск у заказчика на производство работ - подготовить строительную площадку, в том числе шахты лифтов, для обеспечения безопасного производства работ – смонтировать ограждение проёмов, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности. . Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику смонтированные узлы и оборудование, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в объеме в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе в формате pdf. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания монтажа и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования. 3. Подрядчик предоставляет заказчику сертификаты на лифт и устройства безопасности лифта указанные в приложении 2 ТР ТС 011/2011. Оценку соответствия смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 подрядчик осуществляет в форме декларирования соответствия лифта. Подрядчик предоставляет паспорт и сертификат качества на лифт и комплектующие оборудования, а также руководство по эксплуатации (инструкцию) на лифт, предусматривающее реализацию требований ГОСТ 55964-2022, в которой предусмотреть раздел об эвакуации лиц, находящихся в лифте в случае его аварийного останова. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются материалами подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов Заказчика. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.п. 2.1 и 2.7 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/ акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, КС-14; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Права на разработанную Подрядчиком проектную и рабочую документацию по объекту: «Грузопассажирский лифт в машинном зале инв.№ ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация» полностью переходят Заказчику. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Участник на этапе подачи документов для участия в закупочной процедуре должен предоставить: 1) Копии документов (свидетельство, удостоверения) аттестации на одного сварщика 1 уровня и одного специалиста сварочного производства 2 уровня. Область аттестации НАКС - Подъемно-транспортное оборудование: раздел 4. Лифты. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1. настоящего ТЗ |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации: - предлагаемая цена договора, - количество надлежаще исполненных договоров, согласно критерию аналогичности за последние 60 месяцев со дня размещения закупки. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложения:

Приложение № 1: «Задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту:«Грузопассажирский лифт в машинном зале инв. № ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация» от 27.06.2025г.

Представители заказчика от филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС:

| Главный инженер |  | А.Н. Николаев |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству – начальник ОКС |  | Д.Ю. Шемет |
| Заместитель главного инженера по производству – начальник ПТО |  | Ю.И. Гаврилов |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальника ОЭЦ |  | В.П. Гаримыко |
| Начальник УЭЭО |  | О.Н. Косьяненко |

Представители заказчика от ИД ООО «ЭН+ ГИДРО»:

| Руководитель Департамента по эксплуатации |  | Р.В. Берицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | М.Ю. Щеглов |
| Начальник ЭТС |  | К.Г. Дементьев |