## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение № к договору подряда № от __________
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"
____________ |  | ______________ Р.В. Чупров
"____" ___________ 2021 г. |  | " _____ " ________________ 2021 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 10
Объект: Центральный ремонтный завод, АБК электроремонтного цеха, строение 7/17
ремонт сан. узлов административного-бытового корпуса ЭРЦ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж
проемы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.06
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.06
стены
3 | Разборка: кирпичных перегородок | м3 | 1.92
4 | Разборка облицовки тумбы стальным листом под умывальниками | 100 м2 | 0.336
5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1.26
полы
6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.306
7 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) | 100 м2 | 0.306
8 | Разборка:бетонных, кирпичных фундаментов(основания с унитазом) | м3 | 1.6
внутренние сантехнические работы
9 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.07
10 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.07
11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.55
12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.27
13 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт | 0.03
14 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0.06
15 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.02
16 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0.12
Электрика
17 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.06
18 | Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2
Вывоз мусора
19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.44
20 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 10.44
Раздел 2. Ремонт помещения
Потолок
21 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.306
проемы
22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.088
23 | Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 | шт | 4
24 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0.086
25 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм | м | 8.6
26 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x200 мм | 10 шт | 0.8
27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0696
28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.02
29 | Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов | 100 м2 | 0.0696
30 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 7.308
31 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.048
32 | Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 4.8
стены
33 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по ГВЛ | 100 м2 | 1.26
34 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 126
35 | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) | т | 0.473
36 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0.063
37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.423
38 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.0185
39 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.163
40 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т | 0.0116
41 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0.125
полы
42 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.306
43 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 | 0.306
44 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) | м3 | 3.1212
45 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.306
46 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.306
47 | Рейки деревянные футеровочные, размер 30x60x2000 мм | м3 | 0.0031
48 | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | т | 0.1316
49 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.004
50 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм | м2 | 31.21
Раздел 3. Внутренние санитарно-технические работы
Вентиляция
51 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.036
52 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м2 | 3.6
53 | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, диаметром 200 мм | шт | 6
Сантехника
54 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.28
55 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм | м | 27.94
56 | Установка писсуаров: настенных | 10 компл | 0.3
57 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размер 435х360х290 мм | шт | 3
58 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.6
59 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой | компл | 6
60 | Установка раковин | 10 компл | 0.7
61 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х560х150 мм | компл | 7
62 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0.55
63 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном | шт | 23
64 | Хомуты для крепления труб | шт | 92
65 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 56.38
66 | Установка смесителей | 10 шт | 0.7
67 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл | 7
отопление
68 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.063
69 | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм | шт | 2
70 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 м | м2 | 14.4
71 | Установка кранов воздушных | компл | 2
72 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2
73 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм, резьбовое присоединение | шт | 2
Раздел 4. Электрика
Электрика
74 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.55
75 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 0.56
76 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.55
77 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.056
78 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.09
79 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V | шт | 9
80 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.03
81 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый | 10 шт | 0.3
82 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.04
83 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт | 0.04
84 | Монтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2
Начальник участка РЗиС Е.А. Патрушов
Мастер участка РЗиС А.В. Бутаков