## Перечень работ 2022 (hidden)
Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ 11
_________________Д.Л. Иванов
________________________2018 г.
Перечень работ
Выполнение работ по техобслуживанию зданий и сооружений
на ТЭЦ-11 на 2019 г.
№ п/п | Наименование работ | Наименование операций при проведении работ по техническому обслуживанию | Разряд | Ко-во занятого персонала | Трудозатраты, чел. час | Стоимость 1 чел час, руб | Стоимость технического обслуживания, руб |  | ф13-1 | материал | итог
1 | Очистка тр-дов промливневой канализации и систем водоотведения | Внутренняя ливнёвая канализация Гланого корпуса и здания ОВК. Устранение течи в трубопроводах и соединениях внутренней ливнёвой канализации. Прочистка, промывка водоприёмных воронок и трапов, трубопроводов внутренней ливнёвой канализации в местах засора . | 3 | 2 | 196 | 320.74 | 62865 | 63 | 63000 | 0 | 63000
2 | Тех.обслуживание наземных конструкций сети наблюдательных скважин | Осмотр состояния ограждений, оголовков, крышек и замков, а также состояние их маркировочной и защитной окраски. Изготовление и ремонт крышек скважин и их замков, металлических ограждений оголовков скважин. Обслуживание (осмотр, смазка) крышек и замков оголовков скважин. Антикоррозионная и маркировочная окраска оголовков, крышек скважин и их ограждений. Ремонт, бетонирование бетонных частей оголовков скважин. Расчистка территории вокруг скважин. | 3 | 2 | 297 | 320.74 | 95260 | 100 | 100000 | 4700 | 95300
3 | Тех.обслуживание узлов отопления в зданиях и сооружениях ТЭЦ-11 | Пуск, обслуживание, плановые и аварийные остановы и переключения, а также подготовка систем отопления к отопительному периоду (промывка и опрессовка системы, устранение неплотностей и мелких дефектов). Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. Осмотр, проверка оснащённости и соответствия Правилам ППБ, ПТЭ помещений и оборудования тепловых узлов. Восстановление АКЗ инженерного оборудования металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. Устранение замечаний по содержанию в исправном техническом состоянии тепловых узлов (наличие маркировочных табличек и знаков, инструкций; противопожарное состояние и электробезопасность) Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах запорной арматуры. Проверка герметичности всех прокладочных соединений, устранение протечек воды. | 3 | 2 | 1878 | 320.74 | 602350 | 632 | 632000 | 29704 | 602296
4 | Тех.обслуживание сантехнического оборудования в служебных и санитарно-бытовых помещениях | Регулировка арматуры и приборов. Прочистка сифонов. Устранение течи кранов водопроводных и горячего водоснабжения, бачков унитазов и кранов-смесителей душей. Устранение отдельных течей в трубопроводах, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановкой хомутов на резиновых прокладках, обматыванием специальной лентой и пр. Смена прокладок. Набивка сальников и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры. Покраска отдельных участков трубопроводов в местах, не требующих установки лесов. Укрепление существующих крюков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов в местах, не требующих установки лесов. Устранение отдельных повреждений изоляции внутренних инженерных сетей. Прочистка канализационных трубопроводов и приборов. Замена водоразборных кранов, утепление труб и другие небольшие по объему работы. Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. Утепление водопроводных и канализационных труб. | 3 | 2 | 1893 | 320.74 | 607161 | 638 | 638000 | 30920 | 607080 | 3000000
5 | Техобслуживание сетей тепло-водоснабжения, канализации, тр-дов, арматуры ПХВ | Осмотр состояния трубопроводов, устранение мелких дефектов. Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона). Регулировка систем центрального отопления. Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек. Постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр. Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов. Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. Подчеканка отдельных раструбов. Набивка сальников, подтяжка болтов и смена отдельных сальников в арматуре. Смена болтов и прокладок во фланцевых соединениях фасонных частей и арматуры. Обновление указательных табличек. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. Очистка от загрязнений решеток сточных каналов, лотков и приямков ливнестоков. Замена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок. Очистка от земли, мусора и снега крышек пожарных, смотровых и промливневых колодцев. Очистка люка в зимний период. Обеспечение беспрепятственного доступа к пожарным гидрантам: в летний период,-покос травы, в ОЗП -уборка снега, устройство(снятие ) утепляющих крышек. Отметка местоположения колодцев специальными табличками. Организация испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу. | 3 | 2 | 1652 | 320.74 | 529862 | 552 | 552000 | 22036 | 529964
6 | Чистка колодцев ЛК,ФК, ПХВ, ДрК | Обход трассы ЛК, ФК, ПХВ, ДрК с открыванием люков для выявления дефектов. Откачка воды из колодцев. Очиска камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедки. Откидка грунта от бровки колодца. Устранение отдельных свищей в стенах колодцев. Заделка отдельных выпадающих кирпичей. Замена отдельных ходовых скоб. Ремонт лестниц. Ремонт отдельных мест защитного слоя бетона. Демонтаж/монтаж ж/б крышек колодцев, чугунных люков колодцев, перекладка кирпичных горловин колодцев. Засыпка грунтом промоин, провалов. Очистка от земли, растительности (покос травы), мусора и снега крышек люков колодцев. Обновление указательных табличек. Отбор проб для химического анализа. | 3 | 2 | 1715 | 320.74 | 550069 | 550 | 550000 | 0 | 550000
7 | Чистка ливневой канализации | Обход трассы с открыванием люков для контроля обеспечения канализацией водоотведения во время залповых сбросов (дождей, ливней) и в штатном режиме. Выравнивание поверхности земли вокруг люков колодцев. Очистка крышек люков от грязи и снега. Организация гидропневматической прочистки промливневой канализации. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. Очистка от загрязнений решеток сточных каналов, лотков и приямков ливнестоков. | 3 | 2 | 1450 | 320.74 | 465073 | 465 | 465000 | 0 | 465000
[5 empty] | 9081 |  | 2912640 | 3000 | 3000000 | 87360 | 2912640
|  | Материалы подрядчика 3 % |  |  |  |  | 87379
|  | Итого |  |  |  |  | 3000019
Итого с коэффициентом конкурсного снижения 0,95
1. Также, в состав технического обслуживания зданий и сооружений могут входить и другие работы указанные в Приложении № 29 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" | [7 empty] | 3000 |  | 87360
2. Средний разряд работ 3,5 | [9 empty] | 0
3. Планируемое количество чел/час, необходимое для технического обслуживания зданий и сооружений ТЭЦ-11 в 1-4 кв 2022г |  |  | 9081 | чел/час
4. Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком и Подрядчиком совместно ( по согласованию). Стоимость материалов Подрядчика составляет ориентировочно 3% от стоимости работ
5. Стоимость работ по техническому обслуживанию следует определить исходя из средней стоимости 1чел/часа. Стоимость чел-часа складывается исходя из тарифных ставок в соответствии с требуемой квалификацией персонала (разряд работ) с начислением на них установленной премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной прибыли
| Зам. технического директора по ремонту ТЭЦ-11 |  | И.В. Больших
| Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  | Климков В.М.
Хохряков Г.И.

## Расчет стоимости (hidden)
Приложение к Переченю работ "Выполнение работ по техобслуживанию зданий и сооружений" на 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-11
_______________К.В. Шуляшкин
" " 201 г.
Расчет стоимости ремонтных работ
Выполнение работ по техобслуживанию зданий и сооружений
ТЭЦ-11 на 2022 г.
№ п/п | Наименование разделов | Разряд | Трудозатраты, чел. час | Стоимость 1 чел час, руб | Стоимость технического обслуживания, руб
1 | Техническое обслуживание зданий и сооружений ТЭЦ-11 | 3 | 9081 | 320.74 | 2912640
2 | Материалы подрядчика |  |  |  | 87360
ВСЕГО |  |  |  |  | 3000000
НДС 20% |  |  |  |  | 600000
ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 3600000
| Технический директор ТЭЦ-11 |  |  | Д.Л. Иванов
| Зам.тех. директора по ремонту ТЭЦ-11 |  |  | С.В. Парфентьев
| Начальник ОППР |  |  | Н.В. Банникова
| Начальник ЦОР |  |  | В.М. Климков
| Инженер ОППР |  |  | Ю.А. Шлапакова

## СТ раб (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора ООО "РСУ 8" | [6 empty] | Технический директор
___________________ Минченков О.В. | [6 empty] | _________________Д.Л. Иванов
действующий на основании доверенности № 1 от 26.01.2015
" ____ "_____________2016г. | [6 empty] | " ____ "_____________2016г.
Расчет стоимости ремонтных работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений на ТЭЦ-11 на 2017 г. | [12 empty] | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95
№п/п | Наименование работ | Разряд работ | Трудозатраты, чел/час |  | Расчетная стоимость 1 чел-час, руб | Стоимость работ, руб | [5 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | остаток
[11 empty] | ф13-1 | 1.51% | [5 empty] | 2.36% | [5 empty] | 1.75% | [5 empty] | 4.06% | [5 empty] | трудозатраты | руб
1 | Тех.обслуживание узлов отопления в зданиях и сооружениях ТЭЦ-11 | 3 | 2085.2 |  | 205.43 | 428363 |  | 2085.2 | 205.43 | 428363 | 526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344 | 70667.92 | 350 | 71901 | 350 | 71901 | 341 | 70052 | 348 | 71490 | 348 | 71490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 861.08
| Стоимость материалов подрядчика |  |  |  | 7.425% | 31806 |  |  | 7.425% | 31806 | [7 empty] | 3231 |  | 1806 |  | 2041 |  | 1701 |  | 2211 |  | 2211 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 3231 |  | 1806 |  | 2041 |  | 1701 |  | 2211 |  | 2211 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 3231 |  | 1806 |  | 2041 |  | 1701 |  | 2211 |  | 2211 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Дефлятор |  |  |  | зависит от кв. | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 76.25 |  | 42.62 |  | 17.96 |  | 30 |  | 39 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО материалы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.25 | 3307.25 | 1848.62 | 1848.62 | 2059 | 2059 | 1731 | 1731 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18360.13
| ИТОГО |  |  |  |  | 460169 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73975.17 |  | 73749.62 |  | 73960 |  | 71783 |  | 73740 |  | 73740 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 437161 |  |  |  | 63 | 499.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70276 |  | 70062 |  | 70262 |  | 68194 |  | 70053 |  | 70053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 18261
2 | Тех. обслуживание сантехнического оборудования в служебных и санитарно-бытовых помещениях | 3 | 2070.2 | 4372,95 | 205.43 | 425281.19 |  | 2070.2 | 205.43 | 425281 | 516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 339 | 69640.77 | 347 | 71284.21 | 354 | 72722 | 342 | 70257 | 347.5 | 71387 | 347.5 | 71387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -6.8 | -1396.79
| Стоимость материалов подрядчика |  |  |  | 5.974% | 25407 |  |  | 5.974% | 25407 | [7 empty] | 4013 |  | 1360 |  | 1326 |  | 1360 |  | 2313 |  | 2313 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 4013 |  | 1360 |  | 1326 |  | 1360 |  | 2313 |  | 2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 4013 |  | 1360 |  | 1326 |  | 1360 |  | 2313 |  | 2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Дефлятор |  |  |  | зависит от кв. | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 95 |  | 32.1 |  | 11.67 |  | 23.8 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО материалы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 | 4108 | 1392.1 | 1392.1 | 1337.67 | 1337.67 | 1384 | 1384 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12479.23
| ИТОГО |  |  |  |  | 450688 |  |  |  | 701079 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73748.77 |  | 72676.31 |  | 74059.67 |  | 71641 |  | 73740 |  | 73740 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 428154 |  |  |  | 62 | 490.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70061 |  | 69042 |  | 70357 |  | 68059 |  | 70053 |  | 70053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -6.8 | 10529
3 | Тех. обслуживание сетей тепловодоснабжения, канализации, трубопроводы и арматура ПХВ | 3 | 2073.7 | 4770,22 | 205.43 | 426000.19 |  | 2073.7 | 205.43 | 426000 | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 345.3 | 70934.98 | 354.6 | 72845.48 | 360 | 73954.8 | 348.6 | 71613 | 348.6 | 71613 | 360 | 73954.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -43.4 | -8915.87
| Стоимость материалов подрядчика |  |  |  | 4.827% | 20561 |  |  | 4.827% | 20561 | [7 empty] | 2721
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 2721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | итого | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 2721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Дефлятор |  |  |  | зависит от кв. | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО материалы | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 2785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 446561 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70934.98 |  | 72845.48 |  | 70257 |  | 68032 |  | 71613 |  | 73954.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -43.4 | 18923.74
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 424233 |  |  |  | 62 | 486.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70034 |  | 69203 |  | 70257 |  | 0 |  | 68032 |  | 70257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -43.4 | 76450
4 | Чистка колодцев ЛК, ФК, ПХВ, ДрК | 3 | 2135 | 2752,7 | 205.43 | 438593.05 |  | 2135 | 205.43 | 438593 | 506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 358 | 73543.94 | 353.7 | 72660.59 | 359 | 73749.37 | 348 | 71489.64 |  | 0 | 349 | 71695.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367.3 | 75454.44
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 416663 |  |  |  | 64 | 480.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69867 |  | 69028 |  | 70062 |  | 67915 |  | 0 |  | 68110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367.3 | 71681
5 | Чистка ливневой канализации | 3 | 2135 | 2752,7 | 205.43 | 438593 |  | 4753,383 | 178.82 | 849999948 | 506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 364 | 74777 |  | 0 | 360 | 73954.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1411 | 289861.2
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 416663 |  |  |  | 64 | 480.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71038 |  | 0 |  | 70257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1411 | 275368
6 | Очистка трубопроводов промливневой канализации | 3 | 266 | 4770,22 | 205.43 | 54644 |  | 4809,305 | 205.33 | 987494596 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138 | 28349.34 | 359 | 73749.37 | 767 | 157565 |  | 0 | 360 | 73955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1358 | -278974.71
| Стоимость с учетом понижающего коэфициента |  |  |  | 0.95 | 51912 |  |  |  | 8 | 59.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26932 |  | 70062 |  | 149687 |  | 0 |  | 70257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1358 | -265026
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 2629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 307170 |  | 347397 |  | 430625 |  | 343238 |  | 278395 |  | 348730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2497.55
Всего чел/час |  |  | 10765.1 |  | 205.43 | 2211474 |  |  |  |  | 2498
Стоимость материалов подрядчика 3% от стоимости работ | [5 empty] | 77774 |  | 3.52% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 7415.25 |  | 3240.72 |  | 3396.67 |  | 3115 |  | 4373 |  | 4603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26143.64 | 58111.8
Всего Стоимость с учетом понижающего коэфициента к=0,95 | [5 empty] | 2174786 | [30 empty] | 119231
| НДС 18% |  |  |  |  | 391461.48
| С НДС 18% |  |  |  |  | 2566247.48
[5 empty] | 2016г | 4291765
[5 empty] | 18% | 772517.7
[5 empty] | 2016 с НДС | 5064282.7
|  |  |  | 2016+2017гг |  | 6466551
1163979.18
7630530.18
| Технический директор ТЭЦ-11 |  |  |  | Л.М. Луканин
| Зам.технического директора по ремонту ТЭЦ-11 |  |  |  | С.В. Парфентьев
| Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  |  |  | В.М. Климков
| Начальник ОППР ТЭЦ-11 |  |  |  | Н.В. Банникова
Инженер ОППР
| Экономист ОЦРСП |  |  |  | В.Н.Ступина

## Расч ч-ч
Приложение к Расчету стоимости ремонтных работ на Выполнение работ по техобслуживанию зданий и сооружений на 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-11
_______________К.В. Шуляшкин
" " 201 г.
Расчет стоимости 1 чел/часа 2022г
для определения стоимости
Выполнение работ по техобслуживанию зданий и сооружений
№п/п | Показатели | % к основной заработной плате рабочих | разряды
3.5
1 | Основная заработная плата производственных рабочих, в том числе: |  | 26829.26
2005-01-01 | заработная плата по тарифу |  | 11407 | за 2022г
2005-02-01 | доплата по премиальной системе | 47 | 5361.29
2005-03-01 | Районное регулирование | 60 | 10060.97
2 | Накладные расходы | 82 | 21999.99
3 | Себестоимость |  | 48829.25
4 | Рентабельность | 8 | 3906.34
| Итого: ( в расчете за 1 месяц) |  | 52735.59
| Среднемесячная норма рабочего времени |  | 164.42 | 164.17
5 | Стоимость 1 чел/часа (=1973/12=(164,42час/мес) |  | 320.74
Средний разряд работ- 3,5
Стоимость 1 чел/часа |  | 320.74
Технический директор ТЭЦ-11 |  |  | Д.Л. Иванов
Зам.тех. директора по ремонту ТЭЦ-11 |  |  | С.В. Парфентьев
Начальник ОППР |  |  | Н.В. Банникова
Начальник ЦОР |  |  | В.М. Климков
Инженер ОППР |  |  | Ю.А. Шлапакова