|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора филиала- технический директор ТЭЦ-9 ______________А.В. Нелюбов «____»________________ 2021 г. действующий на основании доверенности 349 от 09.10.2021 |
| --- | --- |

- Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

- на выполнение непредвиденных ремонтно-строительных работ на филиале ТЭЦ-9

- в г. Ангарске

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка заказчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Выполнение непредвиденных (неотложных) ремонтно-строительных работ.

- Задачи выполняемых работ.

  - Восстановление отделки, конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и сооружений.

- Объекты выполняемых работ.

  - Строительные элементы и конструкции зданий, сооружений, электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭЦ-9.

5. Перечень, состав и объем работ.

5.1. Перечень непредвиденных ремонтно-строительных работ определен в Таблице № 1 (Приложение к Техническому заданию).

5.2. Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки.

5.3. Конкретные объемы, сроки выполнения и перечень работ определяются в письменных заявках, ведомостях объёмов работ, соответствующих сметах и графиках производства работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

6. Результаты выполнения работ.

6.1. Акт выполненных работ по форме КС-2.

7. Особые требования.

7.1. Наличие обученных и аттестованных ИТР по промышленной безопасности А1.

7.2. Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного персонала на период действия договора.

7.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ, в том числе:

-	Организация и проведение работ на высоте, в том числе и верхолазных с использованием оснастки для промышленного альпинизма (в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом от 16 ноября 2020 года № 782н);

-	Проведение огневых работ, в том числе с использованием искрообразующего инструмента.

7.4. Обеспеченность необходимым для выполнения работ инструментом, приспособлениями, материалами.

7.5. Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

7.6. Прибытие ремонтного персонала для выполнения работ и устранение дефектов в течение 4 часов транспортом заказчика.

8. Срок выполнения работ.

Начало – с даты заключения договора.

Окончание – 31.12.2024 г.

9. Стоимость работ.

  - Общая стоимость непредвиденных ремонтно-строительных работ на филиале ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания», является предельной, приблизительной и составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей без учета НДС, том числе, с разбивкой по годам:

- В 2022 году – 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС;

- В 2023 году – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей без учета НДС;

- В 2024 голу – 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

  - Конкретная стоимость работ, выполняемых по заявке, определяется сметной документацией, составленной Заказчиком с участием Подрядчика, выполненной в соответствии с СТП БЭК 504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» по показателям, действующим в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент определения стоимости по сборникам ГЭСН, ГЭСНр в редакции актуальной на момент выполнения расчета. При отсутствии необходимых расценок по согласованным с заказчиком калькуляциям. К общей стоимости работ применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам проведения закупочных процедур.

  - Поставка необходимых для выполнения работ материалов осуществляется Заказчиком и Подрядчиком по договоренности. Цена материалов поставки Подрядчика согласовывается с Заказчиком.

  - Окончательная стоимость работ определяется после выполнения Подрядчиком всего объема работ.

Зам. технического директора по ремонту					           О.С. Янкевич

Начальник ЦОР                                                                                                      С.В. Охлопков

Начальник ОППР	                                      				 	Т.А. Ермолова

Приложение к Техническому заданию

|  |  | Перечень, состав и объем работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица № 1 |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Текущая стоимость за 1 ед. изм, руб. |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 124376 |
| 2 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 75392 |
| 3 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 630942 |
| 4 | ГЭСН06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 1098923 |
| 5 | ГЭСН11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 6413 |
| 6 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 52312 |
| 7 | ГЭСН46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 13722 |
| 8 | ГЭСН46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 31200 |
| 9 | ГЭСН46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 33644 |
| 10 | ГЭСН46-04-009-02 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | м3 | 6470 |
| 11 | ГЭСНр51-1-5 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 399285 |
| 12 | ГЭСНр51-2-1 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением | 100 м3 | 339168 |
| 13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 492 |

Государственные элементные сметные нормы на строительные, специальные строительные (ГЭСН), ремонтно-строительные (ГЭСНр) работы.

ФССЦ – федеральный сборник сметных цен

*Текущая стоимость составлена   в уровне цен 3 квартала 2021 года с учетом дефлятора на 4 кв 2022 года

* Текущая стоимость определяется с учетом требований методики применения сметных норм и методики применения сметных цен строительных ресурсов. Часовая заработная плата принимается в региональном уровне оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от разряда работ в текущем периоде по данным информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве». Цены на эксплуатацию машин и механизмов, на материалы, изделия и конструкции рассчитывают в текущем уровне цен по сборнику сметных цен с применением индексов-дефляторов, рассчитанных и утвержденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент составления смет.

Конкретная стоимость работ (услуги) в текущих ценах определяется сметной документацией, выполненной в соответствии с СТП БЭК 504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» по показателям, действующим в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент определения стоимости, с применением понижающего коэффициента к общей стоимости работ (коэффициент определяется конкурсом).

Начальник ОППР	Т.А. Ермолова