Приложение 11 к договору № 2КС-ТЭЦ-6/22-СП1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера

ООО «БЭК-ремонт»

_________________ Е.В. Звонков

«_____» __________ 2022 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

На выполнение работ по демонтажу оборудования, устройству железобетонных конструкций по объекту: «Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата» ООО «Байкальская энергетическая компания, филиал ТЭЦ-6.

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка Генподрядчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Демонтаж оборудования, устройство железобетонных конструкций ЗУУ КА ст. №5 филиала ТЭЦ-6. силами сторонней субподрядной организации ввиду недостатка собственного персонала.

- Задачи выполняемых работ.

  - Выполнение плана капитального строительства ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-6.

- Объекты выполняемых работ.

  - «Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата» ООО «Байкальская энергетическая компания, филиал ТЭЦ-6.

- Перечень, состав и объем работ.

  - Ведомости объемов работ:

- ВОР №1 к 01-01-01 ПОД;

- ВОР №1.1 к 01-01-01.11 ПОД ТИ, ТХ;

- ВОР №2 к 02-01-01 АС;

- ВОР №2.1 к 02-01-01.1 АС АКЗ;

- ВОР №3 к 02-01-02 КЖ;

- ВОР №3.1 к 02-01-02.1 КЖ АКЗ;

- ВОР №4 к 01-01-02 Утилизация мусора;

- ВОР №5 к Калькуляция №1 к ЛСР 02-01-02 КЖ

- Результаты выполнения работ.

  - Акты выполненных работ.

- Требования на выполнение работ.

  - Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал в соответствии с действующими требованиями Правил по ОТ, противопожарной безопасности, промышленной безопасности.

  - Подрядчик должен быть обеспечен необходимым для выполнения работ оборудованием, инструментом, приспособлениями, спецтехникой. Иметь собственные инвентарные леса, отвечающие действующим требованиям ГОСТ, СНиП и прочим применяемым стандартам.

  - До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать проект производства работ, график выполнения работ.

  - Работы должны выполняться собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций с использованием своих оборудования и материалов.

  - Работы выполняются в условиях стесненности, повышенного шума, температуры, вибрации, движения технологического транспорта.

  - Подрядчик должен соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории филиала ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания».

  - Подрядчик должен иметь опыт выполнения работ по устройству железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом.

  - Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

- Срок выполнения работ: с 01.03.2022 по 31.06.2022.

Готовность к началу выполнения работ до подписания договора – по гарантийному письму.

- Начальная максимальная цена договора: – 18 213 363,00 (Восемнадцать миллионов двести тринадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, без учета НДС. НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

ЗН ОППР КЦ                                                                                                  В.Ф. Владимиров