Приложение № 1 к договору подряда №ИРМЕТ/Д/202/____  от __________2022 г.

| Заказчик: Директор ООО «ИРМЕТ» ________________А.О. Перфильев «_____» ____________ 2022 г. | Исполнитель: ____________________ М.П. (подпись) " ___ " _____________ 2022 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по установке и замене интеллектуальных приборов учета электроэнергии, а также их опломбировки и принятии на коммерческий учет

- Район и место производства работ

  - Иркутская область, г. Братск

- Перечень работ выполняемых подрядной организацией

2.1 Оказать услуги по установке и замене интеллектуальных приборов учета электроэнергии, а также их опломбировки и принятии на коммерческий учет в зоне ответственности ООО «Иркутскэнергосбыт»;

- организационные мероприятия (согласование даты и времени выполнения работ с потребителем);

- установить или заменить прибор учета;

- выполнить замену кабельных присоединений до и после прибора учета;

- проверить работоспособность;

- опломбировать прибор учета;

- составить Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и Акт демонтажа прибора учета электрической энергии с последующей передачей Заказчику

- Объем выполняемых работ

  - Установка/замена однофазного интеллектуального прибора учета электроэнергии в количестве:

- В зоне ответственности ООО «Иркутскэнергосбыт»:

г. Братск – 2000 шт.

- Сроки выполнения работ

  - Начало – с даты заключения договора; окончание – 10.12.2022 г.

- Организация, выполняющая работы

  - Выбор организации осуществляется на основании конкурса.

- Заказчик (Генподрядчик)

  - ООО «ИРМЕТ».

- Прочие условия

  - Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и иными действующими нормативными документами.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по установке приборов учета электроэнергии при поступлении заявки от Заказчика в течении 10 рабочих дней. Приборы учета поставляет Заказчик.

  - Об окончании работы на каждой точке учета должен свидетельствовать Акт ввода прибора учета в эксплуатацию.

- Приложениями к Техническому заданию и его неотъемлемой частью являются:

-Приложение №1.1 – Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии ООО «Иркутскэнергосбыт»;

-Приложение №1.2 – Акт демонтажа прибора учета электрической энергии ООО «Иркутскэнергосбыт»;

Главный инженер ООО «ИРМЕТ»                                                                                 А.А. Юринский

Начальник СУЭЭ                                                                                                              А.Н. Ащенков