Приложение № 5 к Приложению №1 Техническое задание

Приложение №5 к Договору подряда № ___ от «____» _________202___ г.

- Нормативно-техническая документация

1.	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003).

3.	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97).

4.	Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

5.	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-340-03.301-00).

6.	 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03) в полном объёме.

7.	 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) в полном объёме.

8.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) в полном объёме.

9.	 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (СО 153-34.03.352-2003).

10.	Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001).

11.	Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000).

12.	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РД 153-34.1-003 – 01).

13.	Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД-10-69-94).

14.	Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара (УДК 621.181.613 – 53: 004.67 (083.96)).

15.	Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Ремонт горелок и форсунок (РД 34.26.611).

16.	Руководство по капитальному ремонту электрофильтров (УДК 621.18:662.613.134…).

17.	Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов.

18.	Основные положения по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления из стали 16ГНМ, 16ГНМА и 22К (РД 34.26.608).

19.	Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20184-94).

20.	Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20191-94).

21.	Вентиляторы ВДН – 32Б, ВДН – 28, ВДН – 26, ВДН – 24, ВДН – 22, ВДН – 20, ВДН – 18. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20395-95).

22.	Руководящие указания по осмотру и приёмке внутрикотловых устройств (РД 34.26.401).

23.	Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта каркасов, металлоконструкций, газоходов, воздуховодов и гарнитуры (РД 34.26.612).

24.	Руководство по ремонту трубчатых воздухоподогревателей котельных агрегатов электростанций (РД 34.26. 6.).

25.	Трубчатые воздухоподогреватели стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20135-94).

26.	Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20132-94).

27.	Осевые дымососы ДОД-28,5 и ДОД-31,5: Технические условия на капитальный ремонт. (ТУ 34-38-20163-95).

28.	Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20202-94).

29.	Инструкция по ремонту тягодутьевых машин и мельничных вентиляторов котельных агрегатов.

30.	Стандарт предприятия. Управление организацией проведения ремонтных работ. СТП 001.058.024 – 2005.

31.	Стандарт предприятия. О единой форме технической документации на сварочные работы в процессе ремонта, монтажа и реконструкции тепломеханического оборудования на объектах ОАО «Иркутскэнерго». СТП 001.066.030 – 2006.

32.	Дымосос типа ДРГ-29х2-II. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20273-84).

33.	Мельница-вентилятор МВ-2700/650/590. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20360-86).

34.	СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070)

35.	СО 153-34.03.305-2003 (РД -34.03.305) Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях

36.		СО 153- 34.03.204 (РД 34.03.204)	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

37.	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.

38.	СО 34.03.288-00 (РД 153-34.0-03.288-00)	Типовая инструкция по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков).

39.	Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н.

40.	СО 153-34.17.421-2003 (РД 153-34.1-17.421-98.)	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (Постановление Госгортехнадзора от 18.06.2003 № 94).

41.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) 	Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

42.	СО153- 34.39.501 (РД 34.39.501)	Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды: ТИ 34-70-042-85 Изменение к РД 34.39.501.

43.	СО 34–38–918–94 (ОСТ 34–38–918–94)	Запасные части для действующего оборудования электростанций. Общие технические условия. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

44.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207)	Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

45.	СО 34.17.309-94 (РД 34.17.309-94)	Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

46.	РД 153-34.1-003-01	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).

47.	СО 153-34.17.421-2003 (РД 153-34.1-17.421-98.)	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (Постановление Госгортехнадзора от 18.06.2003 № 94).

48.	СО 153- 34.39.601 (РД 34.39.601)	Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс /см2.

49.	СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99)	Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

50.	СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00	Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

51.	СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

52.	СНиП 12-01-2004. «Организация строительства";

53.	СниП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»;

54.	СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;

55.	СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

56.	СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»;

57.	СниП 12-04-2002 «Строительное производство»;

58.	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (действует до 31.12.2025г.) "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

59.	Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области про-мышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

60.	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013);

61.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

62.	СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

63.	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

64.	«РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42);

65.	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471);

66.	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области про-мышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983);

67.	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (приказ Минздрава от 03.05.2024г. №220н);

68.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

69.	"РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности";

70.	Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области про-мышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61847);

71.	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

72.	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);

73.	   Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;

74.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г № 1070;

75.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2020г. №1153;

76.	Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 (ред. от 25.12.2021) "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Генеральный подрядчик: ООО «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» Управляющий директор __________________ М.Н. Михайлов | Подрядчик: __________________ /______________/ |
| --- | --- |