Приложение № 5 к Приложению №1 Техническое задание

Приложение №5 к Договору подряда № ___ от «____» _________202___ г.

- Нормативно-техническая документация

1. Перечень НТД, применяемой в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования котельного цеха Н-ЗТЭЦ

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97).

- Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-340-03.301-00).

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03) в полном объёме.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) в полном объёме.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) в полном объёме.

- Инструкция по обеспечению  взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (СО 153-34.03.352-2003).

- Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001).

- Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000).

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РД 153-34.1-003 – 01).

- Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД-10-69-94).

- Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара (УДК 621.181.613 – 53: 004.67 (083.96)).

- Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Ремонт горелок и форсунок (РД 34.26.611).

- Руководство по капитальному ремонту электрофильтров (УДК 621.18:662.613.134…).

- Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов.

- Основные положения по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления из стали 16ГНМ, 16ГНМА и 22К (РД 34.26.608).

- Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20184-94).

- Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20191-94).

- Вентиляторы ВДН – 32Б, ВДН – 28, ВДН – 26, ВДН – 24, ВДН – 22, ВДН – 20, ВДН – 18. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20395-95).

- Руководящие указания по осмотру и приёмке внутрикотловых устройств (РД 34.26.401).

- Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта каркасов, металлоконструкций, газоходов, воздуховодов и гарнитуры (РД 34.26.612).

- Руководство по ремонту трубчатых воздухоподогревателей котельных агрегатов электростанций (РД 34.26. 6..).

- Трубчатые воздухоподогреватели стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20135-94).

- Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20132-94).

- Осевые дымососы ДОД-28,5 и ДОД-31,5: Технические условия на капитальный ремонт. (ТУ 34-38-20163-95).

- Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20202-94).

- Инструкция по ремонту тягодутьевых машин и мельничных вентиляторов котельных агрегатов.

- Стандарт предприятия. Управление организацией проведения ремонтных работ. СТП 001.058.024 – 2005.

- Стандарт предприятия. О единой форме технической документации на сварочные работы в процессе ремонта, монтажа и реконструкции тепломеханического оборудования на объектах ОАО «Иркутскэнерго». СТП 001.066.030 – 2006.

- Дымосос типа ДРГ-29х2-II. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20273-84).

- Мельница-вентилятор МВ-2700/650/590. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20360-86).

2. Перечень НТД, применяемой в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования турбинного цеха Н-ЗТЭЦ

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

СО 34.03.124-2001 (РД 153-34.0-03.124-2001) Положение о системе управления промышленной безопасностью в РАО «ЕЭС России»

СО34.03.125-2002 (РД 153-34.0-03.125-2002) 	Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах РАО «ЕЭС России»

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070)

СО 153-34.03.305-2003 (РД -34.03.305) Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях

СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97)	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

СО 153- 34.03.204 (РД 34.03.204)	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н

СО 34.03.288-00 (РД 153-34.0-03.288-00)	Типовая инструкция по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков)

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00)	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н

Учебное пособие «Первая помощь» для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь», одобренное Министерством здравоохранения РФ

СТО 70238424.27.040.021-2009 	ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ–60/75–130/13 ЛМЗ Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования

СТО 70238424.27.040.017-2009 	ТУРБИНА ПАРОВАЯ Т–175/210–130 ТМЗ Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования

СТО 70238424.27.040.023-2009 	ТУРБИНА ПАРОВАЯ Р–50–130 ЛМЗ Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования

СО153-34.30.310 (РД 34.30.310)	Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин

СО 34.30.311-96 (РД 153-34.1-30.311-96)	Методические указания по проведению экспресс-испытаний паровых турбин ТЭС

СО 34.30.502-00 (РД 153-34.1-30.502-00)	Методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом

СО153- 34.30.506-90 (РД 34.30.506-90)	Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций

Изменение № 1 к РД 34.30.506-90: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 29.06.01

СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95)	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт

СО 34–38–918–94 (ОСТ 34–38–918–94)	Запасные части для действующего оборудования электростанций. Общие технические условия.

СО 34.20.591-97 (РД 34.20.591-97)	Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования

СО 153-34.17.462-2003 (РД 153-34.0-17.462-00)	Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №262)

СО 153-34.17.440-2003 (РД 153-34.1-17.440-96)	Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №274)

СО 153-34.17.421-2003 (РД 153-34.1-17.421-98.)	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (Постановление Госгортехнадзора от 18.06.2003 № 94)

СО153- 34.30.601 (РД 34.30.601)	Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов

СО153- 34.30.603 (РД 34.30.603)	Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках

СО 153-34.17.206 (РД 34.17.206)	Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без тер-мической обработки: И 34-70-020-85

Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с.

СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207)	Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС

СО 34.30.604-00 (РД 153-34.1-30.604-00)	Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях

СО 34.30.605 (РД 34.30.605)	Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин

* Инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95)	Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам

СО153- 34.30.733 (РД 34.30.733)	Типовые энергетические характеристики турбоагрегата Т-175/210-130 ПО ТМЗ и конденсаторной группы КГ2-12000-1: ТХ 34-70-025-87

СО 34–38–935–94 (ОСТ 34–38–935–94)	Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.05.94.

СО153- 34.39.301-87 (РД 34.39.301-87)	Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций

СО 34.39.401-00 (РД 153-34.1-39.401-00)	Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации

СО153- 34.39.501 (РД 34.39.501)	Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и конт¬ролю станционных трубопроводов сетевой воды: ТИ 34-70-042-85

Изменение к РД 34.39.501

СО 34–38–20342–95 Клапаны обратные типа «КОС». /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95)	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–918–94 (ОСТ 34–38–918–94)	Запасные части для действующего оборудования электростанций. Общие технические условия. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

СО 153-34.17.206 (РД 34.17.206)	Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки

Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с.

СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207)	Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС

СО 34.17.309-94 (РД 34.17.309-94)	Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации

РД 153-34.1-003-01	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)

* СО 153-34.17.312-2003	Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации

СО 153-34.17.470-2003	Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса

СО 153-34.17.464-2003 (РД 153-34.0-17.464-00)	Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №275)

СО 153-34.17.421-2003 (РД 153-34.1-17.421-98.)	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (Постановление Госгортехнадзора от 18.06.2003 № 94)

СО 34.39.502-98 (РД 153-34.1-39.502-98)	Инструкция по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов ТЭС

СО153- 34.39.503-89 (РД 34.39.503-89)	Типовая инструкция по эксплуатации трубопроводов тепловых электростанций

СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00)	Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000)

Изменение № 1 к РД 153-34.1-39.504-00: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 19.02.01.– М.: СПО ОРГРЭС, 2001.– 2 с.

СО 153- 34.39.601 (РД 34.39.601)	Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс /см2

СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99)	Руководство по ремонту арматуры высоких параментов

СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00	Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ

СО34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002)	Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС

СО 34–38–20120–94 (ТУ 34–38–20120–94)	Трубопроводы станционные тепловых электрических станций. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20408–94 (ТУ 34–38–20408–94)	Задвижки запорные для воды и пара Ду 100–400 мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20410–95 (ТУ 34–38–20410–95)	Клапаны регулирующие Ду 10,20,50,65мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20197–94 (ТУ 34–38–20197–94)	Вентили для пара Ду 10,20,40,50,65 мм ЧЗЭМ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20411–95 (ТУ 34–38–20411–95)	Клапаны регулирующие и дроссельные Ду 100–350 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20412–95 (ТУ 34–38–20412–95)	Клапаны запорно–дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20413–95 (ТУ 34–38–20413–95)	Клапаны (затворы) обратные Ду 100–400 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 153- 34.40.505 (РД 34.40.505)	Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей

СО 153- 34.40.508 (РД 34.40.508)	Методические указания по эксплуатации поверхностных подогревателей турбоустановок ТЭС и АЭС

СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95)	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО  34.40.509-93 (РД 34.40.509-93)	Типовая инструкция по эксплуатации систем регенерации высокого давления энергоблоков мощностью 100-800 МВт

СО  34.40.510-93 (РД 34.40.510-93)	Типовая инструкция по эксплуатации конденсатного тракта и системы регенерации низкого давления энергоблоков мощностью 100-800 МВт на ТЭЦ и КЭС

СО  34–38–964–88 (ОСТ 34–38–964–88)	Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО  34–38–20092–94 (ТУ 34–38–20092–94)	Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО  34–38–20130–94 (ТУ 34–38–20130–94)	Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207)	Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС

СО 153-34.17.439-2003 (РД 34.17.439-96)	Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением (Приказ Минэнерго РФ  от 24.06.2003  №253)

СО 153-34.17.428-90 (РД 34.17.428-90)	Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет

СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002)	Общие требования по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов:

СО 153-34.41.703 (РД 34.41.703)	Типовые энергетические характеристики питательных электронасосов ПЭ-720-185-2, ПЭ-580-200/185-2, ПЭ-500-180-4, ПЭ-380-200/185-2 и ПЭ-270-150-3

СО 34–38–918–94 (ОСТ 34–38–918–94)	Запасные части для действующего оборудования электростанций. Общие технические условия. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 153- 34.20.622 (РД 34.20.622)	Технологическая инструкция по восстановлению шеек валов оборудования электростанций методом газопламенного напыления: ТИ 34-38-002-81

СО 34–38–20291–95 (ТУ 34–38–20291–95)	Насосы центробежные Д 200–95, Д 200–36, Д 320–50, Д 320–70. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20308–95 (ТУ 34–38–20308–95)	Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32–80 м3/ч. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20310–96 (ТУ 34–38–20310–96)	Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 180–85…425. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34–38–20375–88 (ТУ 34–38–20375–88)	Насосы конденсатные КсВ 500–220, КсВ 500–150, КсВ 500–85, КсВ 320–160–2, КсВ 200–220. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт

3. Перечень НТД, применяемой в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования электрического цеха на филиале Н-ЗТЭЦ

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от от 28 октября 2020 г. N 753н;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013.

- Ст. 14.1. Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" в объеме требований, предъявляемых к проведению работ предусмотренным настоящим ТЗ.

4. Перечень НТД, применяемой в процессе выполнения работ по ремонту оборудования тракта топливоподачи на филиале Н-ЗТЭЦ

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от от 28 октября 2020 г. N 753н;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013.

5. Перечень НТД, применяемой в процессе изготовления и ремонта деталей заводского ремонта ЭТО для технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования на филиале Н-ЗТЭЦ

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от от 28 октября 2020 г. N 753н;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Генеральный подрядчик: ООО «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» Управляющий директор __________________ М.Н. Михайлов | Подрядчик: __________________ /______________/ |
| --- | --- |