- Приложение № 6 к ТЗ

- Перечень ремонтной документации НТД

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Приказ Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013.

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ от 15.12.2020 № 536.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ от 26 ноября 2020 г. № 461.

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013).

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (с изменениями на 16 мая 2016 года).

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" (ред. от 31.12.2020г.).

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 263.

- «Инструкция о мерах пожарной безопасности на филиале» и «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на филиале».

- Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.).

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

- "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г., №835н.

- "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов", приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020 г., №753н.

- "Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта", приказ Минтруда России от 18.11.2020 г., №814.

- "Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ", приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020 г., №884н.

- "Правила по охране труда при работе на высоте", утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты от 16.11.2020 г., №782.

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РД 153.34.1-003 - 01).

- Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования. СТО 70238424.27.060.01.001-2009.

- Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов. СО 153-34.26.603 РД34.26.603).

- Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт. СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94).

- Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94).

- Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20202-94).

- Клапаны и задвижки для пара и воды. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования СТО 7023842427, 100069-2009.

- Импульсно-предохранительные устройства. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования. СТО 70238424.27.100.076-2009.

- Стандарт предприятия. Техническая документация на сварочные работы и контроль в процессе ремонта, монтажа и реконструкции тепломеханического оборудования на объектах ОАО «Иркутскэнерго». СТ 011.513.030-2014.

- Руководство по ремонту арматуры высоких параметров СО 3439.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99).

- Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной систем креплений после завершения ремонтных работ. СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00)

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет изменен, отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению, соответственно, измененный документ, документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.