|  |
| --- |
| *ПРИЛОЖЕНИЕ 1* |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг для нужд ОП «КраМЗ» ЭМУ ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» по проверке, испытанию и техническому освидетельствованию инструмента и приспособлений**

**1. Требование к месту проведения работ:**

Красноярский край, г. Красноярск.

**2. Требование к сроку выполнения работ:**

C даты заключения договора по 01 мая 2023 года, с автоматической пролонгацией на 1 год, если по ранее заключенному договору не выбрана вся стоимость услуг.

**3. Цена договора:**

В цену по договору должны быть включены: 1) затраты на проверку, испытание и техническое освидетельствование (если требуется) инструмента и приспособлений 2) затраты на подготовку дефектной ведомости на ремонт (если требуется по итогам проверки (испытания, технического освидетельствования) инструмента и приспособлений 3) иные сопутствующие затраты сервисной организации (страхование, уплату налогов, сборов, транспортные, командировочные, погрузочно-разгрузочные расходы, непредвиденные затраты и другие платежи)

**4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:**

Объем проверки, испытаний и технического освидетельствования определяется в соответствие с руководством завода-изготовителя или в соответствие с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (в редакции Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н), далее «Правила» или, в части не противоречащей Правилам - РД 34.03.204 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42).

1. Заказчик привозит и сдает инструмент (приспособления) в офис (на площадку испытаний) Подрядчика.
2. Подрядчик выполняет проверку (испытание, техническое освидетельствование) инструмента и приспособлений в соответствие с вышеназванными документами, выдает Заказчику Акт проверки (испытания, технического освидетельствования), делает запись в специальном журнале в соответствие с РД 34.03.204 (журнал хранится у Подрядчика). При выявлении неисправности – готовит дефектную ведомость на ремонт или Акт выбраковки, если инструмент (приспособление) не подлежит ремонту.
3. Подрядчик передает инструмент (приспособления) и подготовленные документы представителю Заказчика.

Особые условия

1. Срочная поверка (испытание, техническое освидетельствование) (Подрядчик все откладывает в сторону и начинает заниматься инструментом (приспособлениями) Заказчика) – оплачивается дополнительно Заказчиком.
2. Доставка крупногабаритного инструмента (приспособлений) силами Подрядчика до места проверки (испытаний, технического освидетельствования) – оплачивается Заказчиком дополнительно.
3. Проверка (испытание, техническое освидетельствование) крупногабаритного инструмента (приспособлений) Заказчика на месте размещения – оплачивается Заказчиком дополнительно.

**5. Объем работ:**

Прогнозируемый годовой объем работ см. в приложении к тех.заданию.

**6. Требования к выполнению правил при проведении работ:**

На усмотрение Подрядчика

**7. Требования к квалификации персонала Исполнителя:**

Квалификация персонала Подрядчика должна позволять оказывать запрашиваемые услуги качественно и в срок.

**8.** **Требования к оплате работ.**

1. Предпочтительный для Заказчика вариант оплаты: оплата услуг Подрядчика за фактически оказанные услуги производится в течение **15 (пятнадцать)** календарных дней с момента получения счета, выставленного и предъявленного Заказчику на основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг и при отсутствии мотивированных возражений к акту.
2. Встречное предложение по оплате услуг от Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Максимальная годовая стоимость услуг – не более 300 000 руб. без НДС.

Начальник ЭМУ

ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" Д.Г. Васильев