- ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № ________

о готовности строительной лаборатории

к проведению работ на объекте

_________________________________________________________________________

(наименование объекта)

«___»  __________________200____г.                            _______________________________

(место составления)

Мною, инспектором СК_____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В присутствии представителя лаборатории Подрядчика_________________________________ ________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составлен настоящий документ, подтверждающий готовность (не готовность) строительной (испытательной) лаборатории  подрядной организации к проведению работ, предусмотренных Проектом ________________________________________________________________________________

(шифр Проекта)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соответ-ствии нормативу (; ; N/A) | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе ГОСТ Р (для лабораторий, привлекаемых на субподряд) |  |  |
| 2 | Наличие Положения о строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 3 | Приказ об организации лаборатории |  |  |
| 4 | Паспорт строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 5 | Руководство по качеству (система контроля качества). |  |  |
| 6 | Номенклатура испытываемой продукции или видов испытаний. |  |  |
| 7 | Документы о наличии у персонала высшего (или средне-специального) образования, соответствующего профилю работ лаборатории (строительного и т.п.) Документация по квалификации и специальной подготовке персонала. |  |  |
| 8 | Наличие нормативной документации, регламентирующей требования к испытываемой продукции и методы испытаний. |  |  |
| 9 | Наличие актуализированных должностных инструкций или других внутренних документов строительной (испытательной) лаборатории, в которых устанавливаются функции, права, обязанности и ответственность персонала лаборатории. |  |  |
| 10 | Наличие инструкций по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности. |  |  |
| 11 | Наличие системы регистрации и протоколирования, которые должны показывать, каким образом была выполнена каждая процедура проведения испытаний. |  |  |
| 12 | Наличие порядка взаимодействия подразделений испытательной лаборатории при проведении испытаний, оформлении и выдаче их результатов. |  |  |
| 13 | Наличие методик определения параметров анализируемой продукции в соответствии с областью аккредитации (аккредитации) лаборатории, утвержденных в установленном порядке. |  |  |
| 14 | Порядок сбора, хранения, анализа и систематизации информации о проведенных измерениях качества строительной продукции. |  |  |
| 15 | Методика отбора, хранения, передачи образцов продукции на испытание, проведения испытаний и обеспечения качества их проведения. |  |  |
| 16 | Фонд нормативных документов на продукцию (стандарты, ТУ) в соответствии с номенклатурой испытываемой продукции. Наличие перечня нормативных документов на методы испытаний, характеристики (параметры) продукции. |  |  |
| 17 | Схемы операционного контроля по каждой возложенной задаче. Наличие операционных карт. |  |  |
| 18 | Наличие методик определения свойств грунта, бетона и т.п. |  |  |
| 19 | Документация на испытательное оборудование и средства измерений |  |  |
| 20 | Наличие испытательного оборудования и средств измерений, включая испытательные стенды. Аттестация и проверка. |  |  |
| 21 | Журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний. |  |  |
| 22 | Свидетельство о состоянии средств измерения, выданное Региональным ЦСМ. |  |  |

Примечание: при привлечении независимой строительной (испытательной) лаборатории, аккредитованной в системе ГОСТ Р и имеющей аттестат аккредитации, проверка проводится по пунктам: 3;4;5;13.

ВЫВОД: Строительная (испытательная) лаборатория подрядной организации ______________

к проведению работ_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи:

От органа СК___________________________ инспектор СК ________________________

(подпись)                                                                                                               (Ф.И.О.)

В присутствии представителя лаборатории Подрядчика ________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Копии направлены:

1 – в орган СК       	_____________________________

(дата и время)

2 - в строительную организацию          	____________________________

(дата и время)

3 - Заказчику                                                  	____________________________

(дата и время)