- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № ________ о готовности электротехнической лаборатории Подрядчика по строительству__________________________________________

к проведению работ на объекте _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Мною, инспектором органа строительного контроля ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В присутствии представителя лаборатории Подрядчика ________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составлен настоящий документ, подтверждающий готовность (не готовность) электротехнической лаборатории  подрядной организации к проведению работ, предусмотренных Проектом ________________________________________________________________________________

(шифр Проекта)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соответ-ствии нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Копия Свидетельства регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора РФ с приложением перечня видов испытаний и измерений. «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий». |  |  |
|  | Копия (заверенная) лицензии Госстроя РФ (строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности) или после окончания Лицензии имеющая Свидетельство, выдаваемое саморегулируемыми организациями о допуске к работам установленного перечня видов работ в соответствии с ФЗ № 148 |  |  |
|  | Копия Устава предприятия с наличием записи о контроле качества продукции (для лабораторий, привлекаемых на субподряд и имеющих статус юридического лица). |  |  |
|  | Договор (приказ) на выполнение работ на данном объекте. |  |  |
|  | Копия Приказа об организации лаборатории. |  |  |
|  | Копия Положения об электротехнической (испытательной) лаборатории, утвержденное главным инженером, либо руководителем предприятия: наличие структурной схемы лаборатории с соответствующими подразделениями как элемента структурной схемы предприятия; перечисление функций лаборатории, необходимых для успешного исполнения лабораторией испытаний продукции в соответствии с областью аккредитации; сведения об использовании методик, обеспечивающих достоверность и объективность проведения испытаний и точность получаемых результатов, которые регламентируют проведение серии сличительных испытаний для определения воспроизводимости, погрешности и других метрологических характеристик, и наличие этих методик в НТД; |  |  |
|  | Наличие методик определения параметров анализируемой продукции в соответствии с областью аттестации лаборатории, утвержденных в установленном порядке главным инженером, либо руководителем предприятия, согласованных с органами по надзору в электроэнергетике, и определяющих: цель проводимой работы; средства измерений и вспомогательные устройства, необходимые для выполнения измерений и испытаний; условия и правила безопасности при проведении измерений и испытаний; порядок подготовки и проведения измерений и испытаний, а также обработки, анализа и оформления их результатов. Электротехнические лаборатории зарубежных фирм должны иметь утвержденные руководством фирмы и согласованные с органами по надзору в электроэнергетике программы и методики проведения испытаний и измерений (в том числе протоколы испытаний и измерений), оформленные на русском языке. «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий». |  |  |
|  | Копия Паспорта электротехнической лаборатории: наличие реквизитов лаборатории (адрес, телефон, расчетный счет и т.п.); наличие сведений об оснащенности испытательным оборудованием, включая испытательные стенды и приспособления; наличие актуализированных сведений об оснащенности средствами измерений, их технических характеристик, сведений об их состоянии и аттестации (поверке); наличие перечня нормативных документов, регламентирующих требования к продукции и методы определения этих требований в соответствии с областью аккредитации; наличие в Паспорте штатного расписания специалистов лаборатории; наличие в Паспорте сведений (приказов) об ответственных за техническое состояние оборудования и средств измерений, за ведение архива лаборатории, за актуализацию нормативно-технической и методической документации (либо наличие соответствующих приказов); наличие в Паспорте сведений (либо наличие соответствующих приказов) об ответственных за охрану труда, пожарную и электробезопасность; |  |  |
|  | Копия Руководства по качеству (система контроля качества): область применения системы менеджмента качества, документированных процедур или ссылок на них, а также описание процессов, охватываемых системой менеджмента качества, и их взаимодействия; наличие информации об организации, в том числе ее название, адрес, данные для связи; наличие ссылки на стандарт, на основе которого разрабатывается система менеджмента качества; наличие точных сведений о рассмотрении, утверждении, статусе и дате пересмотра документа; наличие описания структуры организации; наличие перечня используемых, но не включенных в него документов; наличие описания процессов и их взаимодействия; наличие описания методов, применяемых организацией для выполнения политики и целей в области качества. |  |  |
|  | Перечень и наличие нормативной документации, регламентирующей требования к испытываемой продукции, методы и процессы проведения испытаний, допуски измеряемых параметров. |  |  |
|  | Перечень приемо-сдаточной документации, составленный на основании рабочего Проекта, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |  |  |
|  | Наличие испытательного оборудования и средств измерений, включая испытательные стенды. Наличие документации (заводских паспортов) на оборудование и средства измерений, включая документацию по аттестации и Свидетельство о состоянии средств измерения, выданное Региональным ЦСМ. |  |  |
|  | Наличие актуализированных должностных инструкций или других внутренних документов электротехнической лаборатории, в которых устанавливаются функции, права, обязанности и ответственность персонала лаборатории. |  |  |
|  | Наличие инструкций по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности. |  |  |
|  | Порядок сбора, хранения, анализа и систематизации информации о проведенных измерениях качества электротехнических установок и устройств. |  |  |
|  | Наличие рабочего Проекта, в соответствии с составом Проекта, со штампом «В производство работ» Заказчика и штампом «Экспертиза проведена». |  |  |
|  | Наличие согласованного с Заказчиком в установленном порядке Проекта производства работ (ППР), в соответствии с составом Проекта. |  |  |
|  | Наличие действующих удостоверений и протоколов проверки знаний правил и норм безопасности в комиссии филиала с участием представителя Регионального Управления Ростехнадзора, группы по электробезопасности. «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий». |  |  |

ВЫВОД: Электротехническая лаборатория подрядной организации _______________________

проведению работ_________________________________________________________________

(готова / не готова)

Подписи:

От органа СК __________________________ Инспектор СК    _______________________

(подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.)

В присутствии представителя лаборатории Подрядчика______________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

Копии направлены:

1 - в орган СК                   	__________________________

(дата и время)

2 - в строительную организацию         	__________________________

(дата и время)

3 - Заказчику                                                 	 __________________________

(дата и время)