Чек-лист

Оценки качества работ АКЗ и изоляции технологических трубопроводов и оборудования

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие рабочих мест нормативным документам |  |  |  |  |
| Наличие утвержденных технологических карт с листом ознакомления |  |  |  |  |
| Наличие квалификационных удостоверений изолировщиков |  |  |  |  |
| Соответствие температурных режимов, требованиям к изоляционным материалам и ЛКМ, на рабочих местах. |  |  |  |  |
| Складирование материалов и изделий в соответствии с регламентирующими документами |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Выполнена подготовка поверхности по удалению остатков сварочных работ |  |  |  |  |
| Выполнена подготовка поверхности по удалению загрязнений |  |  |  |  |
| Выполнено обезжиривание |  |  |  |  |
| Выполнено обеспыливание |  |  |  |  |
| Операционный контроль на монтаже изоляции, нанесении АКЗ на ТТ и Оборудование (выборочно) |  |  |  |  |
| Работы по нанесению АКЗ и монтажу изоляции выполняются согласно требований РД |  |  |  |  |
| Межслойный интервал при нанесении АКЗ соблюдается, согласно требований к ЛКМ |  |  |  |  |
| Изоляция монтируется послойно, с обязательным контролем качества каждого слоя (при многослойном исполнении). |  |  |  |  |
| Соответствие изоляционных материалов требованиям ТК и РД |  |  |  |  |
| Качество заизолированных участков соответствует требованиям РД |  |  |  |  |
| Присутствие ответственного ИТР на рабочем месте |  |  |  |  |
| Соответствие численного состава работников, заявленной расстановке |  |  |  |  |
| Толщина и сплошность покрытия соответствует требованиям РД |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________