Чек-лист

Оценки качества работ при монтаже металлических конструкций

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ | = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие рабочих мест нормативным документам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие условий установки подъемных сооружений (кранов и подъемников (вышек)) требованиям, указанным в ППР с применением ПС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Складирование материалов и изделий в соответствии с регламентирующими документами |  |  |  |  |  |  |
| Операционный контроль (выборочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие условий работы подъемных сооружений, строповки и монтажа конструкций требованиям, указанным в ППР с применением ПС. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наличие обработки соприкасающихся поверхностей деталей фрикционных и фланцевых соединений на болтах с контролируемым натяжением. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие монтажных элементов МК рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Соответствие комплектности, направления болтов, единые размеры и номера плавки в узлах болтовых соединений МК. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие условий установки подкладочных пластин требованиям, указанным в ТК. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ежесменной тарировки динамометрических ключей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие смазки болтов и гаек, в т.ч. на соединениях с контролируемым натяжением при истекшем сроке заводской смазки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка МК от грязи, наледи, ржавчины и других загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение 10-дневного срока от смазки до затягивания на проектное усилие для болтов с контролируемым натяжением |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение последовательности натяжения болтов в соединениях в соответствии с требованиями НТД (от середины/наиболее жесткой части к свободным краям) |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________