Чек-лист

Оценки качества устройства подбетонки

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (принято) / = отклонено / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  |  |  |
| Актуальная рабочая документация со штампом «в производство работ» |  |  |  |  |
| Утвержденная технологическая карта (в составе проекта производства работ) |  |  |  |  |
| Журнал бетонных работ |  |  |  |  |
| Акт входного контроля на материал |  |  |  |  |
| ИД на предыдущий этап работ |  |  |  |  |
| 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Подготовка бетонная, подстилающий слой: соблюдение технологии укладки бетонной смеси, качество заглаживания поверхности; температурно-влажностный режим при твердении; качество заделки рабочих швов. |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Стяжка. Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 10 мм. Отклонение от горизонтальной плоскости и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2 %, но не более 50 мм. |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________