Чек-лист

Оценки качества для подготовительных работ при разработке грунта (в т.ч. траншеи под укладку трубопроводов)

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие актуальной версии РД. |  |  |  |  |
| - Произведена выноска разбивочных осей, надежность их закрепления соответствует. |  |  |  |  |
| - Предъявлен Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы. |  |  |  |  |
| 2. Выполнена вертикальная планировка поверхности строительной площадки (при необходимости). Предъявлены АОСР |  |  |  |  |
| 3. Выполнены работы по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости). Предъявлен журнал водопонижения |  |  |  |  |
| 4. Геометрические размеры траншеи соответствуют проектным |  |  |  |  |
| 5. Отметки дна и уклоны соответствуют проектным |  |  |  |  |
| 6. Крутизна откосов соответствует РД |  |  |  |  |
| 7. Основание под укладку трубопровода/коммуникаций соответствует проектному. |  |  |  |  |
| 8. Отсутствие замечаний к ПЭР |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________