Чек-лист

Оценки качества при монтаже трубопроводов

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии |  |  | N/A |  |  | Комментарии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. АОСР на разработку грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Акт входного контроля на применяемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка труб/коммуникаций производится от колодца к сооружаемому зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Резка трубы произведена специальным инструментом заводского изготовления (для полиэтиленовых труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Длина плети не превышает расстояние между смежными колодцами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сварка/спайка выполняется на кромке или на дне траншеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Смонтированная плеть трубы выровнена и закреплена грунтом (сварные соединения не засыпаны до окончания испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Произведен контроль планового и высотного положения предъявляемого участка. Наличие ИГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Соблюдены расстояния между трубами по осям при параллельной прокладке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узлы прохода трубы через стены здания (колодцы, камеры) выполнены с установкой проектной гильзы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Предъявлен АОСР на АКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Предъявлен Акт приемки защитного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Предъявлен АОСР на устройство футляров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Предъявлены Акты ВИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Заполнен Журнал сварки труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Заполнен Журнал производства антикоррозийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Заполнен Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Отсутствие замечаний к предыдущим этапам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Выполнено заземление трубопровода (если применимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________