Чек-лист

Оценки качества монтажа технологических трубопроводов

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спулы / трубные узлы |  |  |  |  |  |
| Маркировка трубных узлов |  |  |  |  |
| Маркировка сварных швов |  |  |  |  |
| Послесварочная термообработка |  |  |  |  |
| Очистка трубных узлов |  |  |  |  |
| Пассивация сварных соединений |  |  |  |  |
| 2. Опоры, пружинные опоры и пружинные подвесы |  |  |  |  |  |
| Соответствие опор стандарту (маркировка опор, комплектность и т.д.) |  |  |  |  |
| Положение и ориентация опорной конструкции (по центру или со сдвигом) |  |  |  |  |
| Упоры установлены с полным проваром сварного шва. |  |  |  |  |
| Заводская Блокировка пружинных опор не нарушена |  |  |  |  |
| 3. Фланцевые соединения и центрирование |  |  |  |  |  |
| Квалифицированный персонал (приказ с присвоением номера клейма) |  |  |  |  |
| Центрирование по оси без напряжения. |  |  |  |  |
| Болты/шпильки в отверстиях двигаются свободно |  |  |  |  |
| Поверхность фланца опирается равномерно на прокладку |  |  |  |  |
| Затяжка произведена калиброванным (тарированным) инструментом (поэтапно, равномерно, крестообразно) |  |  |  |  |
| Заземление выполнено (если предусмотрено РД) |  |  |  |  |
| 4. Шпильки/Болты |  |  |  |  |  |
| Маркировка материала (шпилек/болтов и гаек) доступна |  |  |  |  |
| Наличие смазки на рабочей поверхности шпилек и внутренней стороне гаек |  |  |  |  |
| Шпильки/Болты полностью заходят в гайки, выступающая длина составляет не менее 1 витка резьбы |  |  |  |  |
| Выступающие концы шпилек равномерно распределены на обеих сторонах гаек |  |  |  |  |
| Шпильки/Болты затянуты поэтапно, равномерно с указанным моментом/натяжением |  |  |  |  |
| 5. Заглушки/ Обтюра́тор |  |  |  |  |  |
| Маркировка соответствует данным изометрического чертежа |  |  |  |  |
| Ориентация обтюратора соответствует данным изометрического чертежа |  |  |  |  |
| 6. ЗРА |  |  |  |  |  |
| Маркировка (идентификационный номер, зав.номер) |  |  |  |  |
| Номинальный размер, номинальное значение давления |  |  |  |  |
| Направление потока (F) и направление дифференциального давления (P) |  |  |  |  |
| Чистота и отсутствие повреждений внутренней поверхности запорного механизма |  |  |  |  |
| Ориентация штока/маховика соответствуют данным изометрического чертежа |  |  |  |  |
| 7. Чувствительное оборудование |  |  |  |  |  |
| Маркировка (идентификационный номер, зав.номер) |  |  |  |  |
| Установлено в соответствии с изометрическим чертежом |  |  |  |  |
| Чистота и отсутствие повреждений внутренних поверхностей, запирающих механизмов (при наличии) |  |  |  |  |
| Направление потока |  |  |  |  |
| 8. Прокладки |  |  |  |  |  |
| Установлены в соответствии с ведомостью материалов |  |  |  |  |
| Установлена по центру |  |  |  |  |
| Используется новая проектная прокладка |  |  |  |  |
| Демонтируемые элементы установлены на временных прокладках |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________