Чек-лист

Оценки качества работ при выполнении кладочных работ

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта |  |  |  |  |
| Очистка основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи |  |  |  |  |
| Правильность разбивки осей |  |  |  |  |
| Кладка стен |  |  |  |  |
| Толщина конструкций стен, отметки опорных поверхностей |  |  |  |  |
| ширина простенков, проемов; толщина швов кладки |  |  |  |  |
| Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали |  |  |  |  |
| Правильность перевязки швов, их заполнение |  |  |  |  |
| Правильность выполнения армирования кладки |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  |
| Правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________