Чек-лист

Оценки качества работ при устройстве кровли

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство кровли |  |  |  |  |
| Устройство разуклонки, в т.ч. основание |  |  |  |  |
| Основание очищено от пыли, грязи, мусора, снега и пр. |  |  |  |  |
| Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора, при наличии |  |  |  |  |
| Узлы соединения ливнестоков и воронок герметичны |  |  |  |  |
| Примененный материал соответствует РД и прошел входной контроль |  |  |  |  |
| Монтаж выполнен с нахлестом исключающим затекание воды |  |  |  |  |
| Визуальные дефекты отсутствуют |  |  |  |  |
| Пароизоляция |  |  |  |  |
| Теплоизоляция |  |  |  |  |
| Гидроизоляция |  |  |  |  |
| Узлы вентиляционных шахт кровли герметичны (если применимо) |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________