Чек-лист

Оценки качества фасадных работах

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж фасадной системы |  |  |  |  |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей |  |  |  |  |
| Применяемые материалы соответствуют РД, имеется АВК/АоРПИ |  |  |  |  |
| Прогиб стеновых с/п отсутствует |  |  |  |  |
| Зазоры между панелями не превышают допусков после монтажа |  |  |  |  |
| Количество крепежных элементов соответствует схеме монтажа |  |  |  |  |
| Отсутствие царапин, заломов, задиров и других повреждений |  |  |  |  |
| Удалены транспортировочные покрытия |  |  |  |  |
| Раскладка соответствует РД |  |  |  |  |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей |  |  |  |  |
| Применяемые материалы соответствуют РД, имеется АВК/АоРПИ |  |  |  |  |
| Прогиб кровельных с/п отсутствует |  |  |  |  |
| Зазоры между панелями не превышают допусков после монтажа |  |  |  |  |
| Количество крепежных элементов соответствует схеме монтажа |  |  |  |  |
| Отсутствие царапин, заломов, задиров и других повреждений |  |  |  |  |
| Удалены транспортировочные покрытия |  |  |  |  |
| Горизонтальная система защиты от падения |  |  |  |  |
| Монтаж снегозадержателей |  |  |  |  |
| Монтаж водосточной системы |  |  |  |  |
| Теплоизоляция из минераловатных плит |  |  |  |  |
| Устройство металлической обрешетки (кронштейн выравнивающий, направляющий профиль). |  |  |  |  |
| Раскладка соответствует РД |  |  |  |  |
| Монтаж нащельников |  |  |  |  |
| Отделка цоколя (пеностекло, каменная вата, армирование, штукатурка, монтаж профиля, профлиста). |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________