Чек-лист

оценки готовности здания для производства работ по монтажу систем автоматизации

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  |  |  |  | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрены постоянные или временные сети, подводящие к зданию электроэнергию, воду, сжатый воздух (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные леса, подмостья, не требующиеся для монтажа систем автоматизации, разобраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система пожарной сигнализации завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система автоматического пожаротушения завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комнаты очищены от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входные двери и проходы в помещения завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система освещения завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система кондиционирования (при наличии) завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы условия при которых в помещениях температура не опускается ниже 50С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В помещениях автоматики, предназначенных для монтажа технических средств агрегатных и вычислительных комплексов АСУТП (если применимо), завершены: - система охранно-пожарной сигнализации; - система автоматического пожаротушения; - жалюзи или шторы (в таких помещениях). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На технологическом, санитарно-техническом и других видах оборудования, а также на трубопроводах завершены закладные и защитные конструкции для монтажа первичных измерительных приборов и измерительных преобразователей (датчиков), а также завершены первичные измерительные преобразователи (датчики), встраиваемые в трубопроводы, воздуховоды и аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные трубопроводы завершены (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разводящие сети с установкой арматуры для отбора теплоносителей к обогреваемым устройствам систем автоматизации (при наличии) завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы для отвода теплоносителей (при наличии) завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные и разводящие сети для обеспечения приборов и средств автоматизации электроэнергией и энергоносителями (сжатым воздухом, газом, маслом, паром, водой и т.п.) (при наличии) завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная сеть для сбора стоков от дренажных трубных проводок систем автоматизации (при наличии) завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фальшпол установлен в соответствии с требованиями РД (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеется соответствующая исполнительная документация на предыдущие этапы работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступ в здание под контролем и защитой (двери работают верно, ключи доступны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |