Чек-лист

Оценки качества монтажа фальшпола

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Убедиться, что предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Монтаж фальшпола |  |  |  |  |
| Закрепление всех опор выполнено согласно РД и инструкции завода-изготовителя |  |  |  |  |
| Монтаж всех панелей завершен |  |  |  |  |
| Уровень, высота, плоскостность системы соответствуют РД и инструкции завода-изготовителя |  |  |  |  |
| Цвет панелей, кромок, аксессуаров соответствуют РД и инструкции завода-изготовителя |  |  |  |  |
| Отсутствует подвижность и прогибы фальшпола. Панели не смещаются при ходьбе |  |  |  |  |
| Величина зазоров между панелями соответствует |  |  |  |  |
| Величина зазоров при примыкании к стенам и колоннам (если применимо) соответствует |  |  |  |  |
| Острые края панелей отсутствуют |  |  |  |  |
| АКЗ завершено и не повреждено (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить доступ к подпольному пространству (качество подъема панелей) |  |  |  |  |
| Деформации, сколы, царапины, отслоения, вздутия, пятна на лицевом слое отсутствуют |  |  |  |  |
| Маркировка на обратной стороне панелей выполнена (если предусмотрена) |  |  |  |  |
| Поверхность фальшпола чиста |  |  |  |  |
| Качество монтажа аксессуаров соответствует |  |  |  |  |
| испытание нагрузкой выполнено (если применимо) |  |  |  |  |
| Заземление (если применимо) выполнено качественно |  |  |  |  |
| Экранирование (если применимо) выполнено качественно |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |