Чек-лист

Оценки качества при производстве бетонных работ

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (принято) / = отклонено / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  |  |
| Актуальная рабочая документация со штампом «в производство работ» |  |  |  |  |
| Утвержденная технологическая карта (в составе проекта производства работ) |  |  |  |  |
| Журнал бетонных работ |  |  |  |  |
| Акт входного контроля на материал |  |  |  |  |
| ИД на предыдущий этап работ |  |  |  |  |
| 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ |  |  |  |  |
| чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки |  |  |  |  |
| наличие на внутренней поверхности опалубки смазки |  |  |  |  |
| состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному |  |  |  |  |
| выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ |  |  |  |  |
| качество бетонной смеси (контроль осадки конуса, растекания) |  |  |  |  |
| состояние опалубки |  |  |  |  |
| высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования |  |  |  |  |
| температурно-влажностный режим бетона в период гидратации согласно требованиям ППР |  |  |  |  |
| фактическую прочность бетона и сроки распалубки |  |  |  |  |
| фактическую прочность бетона в промежуточном и проектном возрасте |  |  |  |  |
| качество поверхности конструкций, геометрические ее размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________