Чек-лист

оценки качества монтажа кабельно-проводниковой продукции непосредственно заглубляемой в грунт (в траншее, кабельных блоках, железобетонных блоках)

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Проверить наличие протокола осмотра и проверки кабеля на барабане перед прокладкой (если применимо) |  |  |  |  |
| Прогрев кабеля перед прокладкой (при отрицательных температурах) |  |  |  |  |
| Б. Прокладка кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |
| Траншея очищена от мусора и камней, засыпка песком удовлетворительна |  |  |  |  |
| Размер, тип, расположения, монтаж, маршрутизация, схема прокладки кабеля соответствует РД |  |  |  |  |
| Расположение кабелей в траншее соответствует РД |  |  |  |  |
| Расстояния между кабелем и стенкой траншеи соответствуют минимальным |  |  |  |  |
| Разделение по уровню напряжения соответствует РД |  |  |  |  |
| Скручивания, пересечения или переплетения кабелей отсутствуют. Кабели распределены равномерно. |  |  |  |  |
| Отсутствуют повреждения кабеля (например: задиры, подрезы, трещины и т.д.) |  |  |  |  |
| Кабель уложен змейкой, недопустимые натяжения отсутствуют |  |  |  |  |
| Кабели зафиксированы в соответствии с требованиями РД. Тип креплений, материал креплений, форма креплений и т.д. (если применимо) соответствуют РД |  |  |  |  |
| Расстояние между кабелем и корпусом муфты соответствует минимальному (если применимо) |  |  |  |  |
| Кабельные муфты смонтированы и сданы (при наличии) Проведены соответствующие испытания |  |  |  |  |
| Радиус изгиба кабеля удовлетворителен |  |  |  |  |
| Выдержаны минимальные расстояния между кабелями (силовыми, контрольными, взаиморезервирующими, кабелями различных организаций и т.д.) |  |  |  |  |
| Выдержаны минимальные расстояния между кабелями и другими коммуникациями |  |  |  |  |
| Обеспечена механическая защита |  |  |  |  |
| Кабельные концы герметичны (если применимо) |  |  |  |  |
| Маркировка кабеля и маркировка жил кабеля соответствуют |  |  |  |  |
| Концевые заделки (муфты, перчатки, манжеты, наконечники, опрессовка) соответствуют (если применимо) |  |  |  |  |
| Соединительные муфты (правильность разделки кабеля, правильность установки, маркировка) соответствуют |  |  |  |  |
| Проведены испытания каждой кабельной линии перед обратной засыпкой. Результаты испытаний прилагаются |  |  |  |  |
| Кабельная траншея допущена для обратной засыпки |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |