Чек-лист

оценки качества расключения кабельно-проводниковой продукции

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ (Монтаж кабеленесущих систем (в том числе перегородок, монтаж кабельно-проводниковой продукции) соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Расключение кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |
| Концевая заделка и в уплотнение кабельных вводов выполнены верно |  |  |  |  |
| Закрепление кабеля выполнено верно |  |  |  |  |
| Связывания, натяжения выполнены верно. Между проводами достаточно пространства |  |  |  |  |
| Кабели подключены согласно соответствующим схемам подключения/соединения |  |  |  |  |
| Цветовая маркировка жил соответствует схемам подключения/соединения и требованиям РД |  |  |  |  |
| Запаса кабеля достаточен для повторной заделки |  |  |  |  |
| Концы кабелей имеют подходящие размеры наконечников и были смонтированы верно |  |  |  |  |
| Кабельные соединители установлены в соответствии с инструкциями завода-изготовителя (контрольный кабель) (если применимо) |  |  |  |  |
| Соединения, стыки и сращивания волоконно-оптического кабеля выполнены согласно инструкциям завода-изготовителя (если применимо) |  |  |  |  |
| Концевая заделка высоковольтных кабелей выполнена согласно рекомендациям завода-изготовителя (например: соблюдены требования к длине зачистки оболочки, брони из стальной проволоки, полупроводникового материала, изоляция не должна иметь проводящих частей и т.д.) (если применимо) |  |  |  |  |
| Кабельные ввода соответствуют РД и надежно затянуты |  |  |  |  |
| Тип и количество бирок на кабелях соответствует требованиям РД и НТД |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |