Чек-лист

оценки качества монтажа светильников

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Монтаж светильников |  |  |  |  |
| Проверить шильдик, заводскую табличку оборудования |  |  |  |  |
| Проверить бирку |  |  |  |  |
| Убедиться в правильности и полноте маркировки (уделить особое внимание аварийным светильникам) |  |  |  |  |
| Убедиться, что место оборудования соответствует РД |  |  |  |  |
| Убедиться в том, что все крепления и опоры осветительных приборов установлены согласно утвержденным чертежам |  |  |  |  |
| Убедиться, что кабеленесущая система, монтаж и расключение кабельно-проводниковой продукции проверены и приняты. Рассмотреть АКТ монтажа. |  |  |  |  |
| Убедиться, что цветовая маркировка проводов соответствует РД. |  |  |  |  |
| Проверить правильность цвета лакокрасочного покрытия и отсутствие повреждения лакокрасочного покрытия (царапин) |  |  |  |  |
| Убедиться, что класс IP защиты и класс взрывобезопасности корпуса оборудования и материалов соответствуют РД |  |  |  |  |
| Убедиться, что высота установки оборудования является верной |  |  |  |  |
| Проверить правильность фиксации оборудования (выравнивание, центровка, крепление) |  |  |  |  |
| Проверить, что светильники подключены по постоянной схеме |  |  |  |  |
| Убедиться, что оборудование заземлено правильно и надежно. Все соответствующие соединения плотно затянуты |  |  |  |  |
| Убедиться, что нумерация цепи является верной |  |  |  |  |
| Убедиться, что автоматический выключатель распределительного щита и локальный выключатель имеют соответствующие бирки |  |  |  |  |
| Убедиться, что номинал электрозащитных и переключающих устройств является верным |  |  |  |  |
| Убедиться, что кабельные вводы имеют необходимую сертификацию. Проверить затяжку кабельных вводов |  |  |  |  |
| Убедиться, что соединение заземления внутри распределительного щита является удовлетворительным |  |  |  |  |
| Убедиться в необходимых зазорах до металлоконструкций (если применимо) |  |  |  |  |
| Убедиться в необходимых зазорах до трубопроводов (если применимо) |  |  |  |  |
| Убедиться, что светильники не имеют следов запотевания или скапливания конденсата |  |  |  |  |
| Убедиться, что светильники аварийного освещения запитываются по соответствующей схеме |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |