Чек-лист

Оценки качества благоустройства

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (принято) / = отклонено / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  |  |
| Актуальная РД со штампом «в производство работ» |  |  |  |  |
| Утвержденная технологическая карта (в составе проекта производства работ) |  |  |  |  |
| Журнал бетонных работ |  |  |  |  |
| Журнал земляных работ |  |  |  |  |
| Акт входного контроля на материал |  |  |  |  |
| ИД на предыдущий этап работ |  |  |  |  |
| 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| выноску разбивочных осей и надежность их крепления; |  |  |  |  |
| выполнение работ по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости). |  |  |  |  |
| качество уплотнения и ровность основания; |  |  |  |  |
| соответствие уклонов и отметок основания проекту; |  |  |  |  |
| внешний вид, соответствие геометрических размеров сборных изделий; |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ |  |  |  |  |
| качество бетонной смеси |  |  |  |  |
| состояние опалубки |  |  |  |  |
| качество армирования |  |  |  |  |
| высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования |  |  |  |  |
| температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР и ТК |  |  |  |  |
| фактическую прочность бетона |  |  |  |  |
| Подготовка бетона (шлифовка) (если применимо) |  |  |  |  |
| качество поверхности конструкций, ее геометрические размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей |  |  |  |  |
| ширину и толщину укладываемого слоя щебня, соответствие фракции щебня требованиям РД |  |  |  |  |
| качество уплотнения и соблюдение режима ухода |  |  |  |  |
| плотность прилегания плит и бортовых камней к основанию; |  |  |  |  |
| вертикальные смещения в швах между плитами и бордюрами (бортовыми камнями); |  |  |  |  |
| ширину швов между плитами и бордюрами |  |  |  |  |
| крепление дорожных знаков и стоек ограждения |  |  |  |  |
| Качество укладки геотекстиля |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________