Чек-лист

оценки качества монтажа системы молниезащиты

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы к монтажу компонентов систем молниезащиты |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД. |  |  |  |  |
| Акт готовности строительной части сооружения к производству электромонтажных работ подписан |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Проверить наличие проекта производства работ или технологической карты на месте производства работ |  |  |  |  |
| Проверить наличие и регистрацию общего журнала работ |  |  |  |  |
| Проверить наличие и регистрацию специальных журналов работ (при необходимости) |  |  |  |  |
| Проверить, выпущен ли приказ о назначении ответственного персонала |  |  |  |  |
| Проверить аттестационные свидетельства персонала |  |  |  |  |
| Проверить отсутствие замечаний к предыдущим этапам работ |  |  |  |  |
| Убедиться в наличии подписанных актов на предыдущие этапы работ |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ по монтажу систем молниезащиты |  |  |  |  |
| Проверить маршрут и глубину траншеи для кабеля / заземляющего провода. |  |  |  |  |
| Проверить установку оцинкованной стальной полосы (проводника) в траншее |  |  |  |  |
| Проверить установку вертикальных заземляющих электродов |  |  |  |  |
| Убедиться, что установка молниеприемной сетки выполнена правильно в соответствии с требованиями проектных чертежей до и во время обратной засыпки |  |  |  |  |
| Проверить качество монтажа токоотводов |  |  |  |  |
| Проверить качество монтажа молниеприемников |  |  |  |  |
| Проверить качество монтажа заземлителей |  |  |  |  |
| Проверить соответствие узлов Рабочей документации |  |  |  |  |
| Проверить сечения, целостность и прочность элементов, их соединений и присоединений |  |  |  |  |
| Проверить систему на отсутствие обрывов, видимых дефектов, целостность оцинковки металлической полосы |  |  |  |  |
| Проверить целостность внешнего защитного покрытия |  |  |  |  |
| Проверить крепление полосы к строительным и иным конструкциям |  |  |  |  |
| Проверить приваренную полосу на предмет соответствия чертежу, все точки соединения должны быть водонепроницаемыми и иметь антикоррозийное покрытие. |  |  |  |  |
| Проверить качество сварных соединений |  |  |  |  |
| Проверить покраску сварных соединений битумным лаком, если предусмотрено Рабочей документацией |  |  |  |  |
| Проверить затяжку болтовых соединений |  |  |  |  |
| Проверка наличие надежного электрического контакта между всеми элементами |  |  |  |  |
| По завершении монтажа убедиться в отсутствии повреждений. |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________