Чек-лист

оценки качества монтажа полевых контрольно-измерительных приборов

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Срок действия поверки приборов соответствует требованиям договора (если применимо) |  |  |  |  |
| Б. Монтаж полевых контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |
| Проверить правильности монтажа и заземления пьедестала (опоры) и прибора |  |  |  |  |
| Проверить правильность обвязки и обрезки кабелей/ проводов (тип кабеля, правильность монтажа от распределительной коробки до прибора) |  |  |  |  |
| Местоположение прибора, резьбы, направление потока и ориентация монтажа выполнены согласно чертежам |  |  |  |  |
| Кабельные вводы загерметизированы верно, уплотнены (если применимо) |  |  |  |  |
| Требования и/или инструкции производителя по монтажу и испытаниям оборудования/кабеля/уплотнению выполнены |  |  |  |  |
| Каждое устройство оснащено идентификационной табличкой, соответствующей требованиям проекта |  |  |  |  |
| Монтаж выполнен согласно РД |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________