Чек-лист

оценки качества монтажа импульсных трубок

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы перед монтажом импульсных трубок |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Монтаж импульсных трубок |  |  |  |  |
| Опоры выполнены в соответствии с РД (крепления установлены согласно требованиям) Натяжение на линии трубок отсутствует |  |  |  |  |
| Обеспечена надежность закрепления труб на конструкциях |  |  |  |  |
| Соединения труб между собой соответствуют РД |  |  |  |  |
| Радиусы изгиба трубок соответствуют допустимым |  |  |  |  |
| Угол наклона импульсной трубки соответствует требованиям РД |  |  |  |  |
| Овальность труб соответствует допустимым требованиям |  |  |  |  |
| Трубки соответствующим образом защищены от механических повреждений (если необходимо) |  |  |  |  |
| Фитинги готовы и уплотнены (если применимо) |  |  |  |  |
| Применена соответствующая лента к резьбовым соединениям (тип и монтаж верны) (если применимо) |  |  |  |  |
| Арматура (вентили, краны, редукторы и т.п.) установлена в соответствии с РД |  |  |  |  |
| Маркировка соответствует требованиям РД |  |  |  |  |
| Покраска трубок соответствует требованиям РД |  |  |  |  |
| Присоединение трубок к приборам, аппаратуре, переборочным соединениям соответствует требованиям РД |  |  |  |  |
| Монтаж импульсных трубок соответствует требованиям заводов-изготовителей (если применимо) |  |  |  |  |
| Монтаж импульсных трубок соответствует РД |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________