## Лист1
Приложение №1 (рекомендуемое)
Заказчик |  |  | ООО "Заказчик" | [9 empty] | Строительство |  |  | ТЭЦ-1
Подрядчик |  |  | ООО "Подрядчик" | [9 empty] | Объект |  | Котельный агрегат №1
[10 empty] | АКТ № |  |  | ПОДР-1-25-001
о результатах проверки изделий
Светильники Профи v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120° - 23 шт.
(вид изделий)
на соответствие техдокументации
от 01.01.2025 г.
Составлен представителями: строительной организации | [11 empty] | Руководитель проекта ООО "Подрядчик" Иванов И.И.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [5 empty] | Ведущий инженер службы контроля качества ООО "Подрядчик" Петров П.П.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика |  | Главный специалист ООО "Заказчик" Заказчиков З.З.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведен |  |  |  | сплошной
(сплошной, выборочный, с выборкой ____________)
осмотр | Светильники Профи v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120° - 23 шт.
(наименование изделий)
предназначенных проектом | [5 empty] | 220-200-ПРОЕКТ-ЕМ изм.01 от 01.12.2023 г.
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке | [6 empty] | Котельный агрегат №1
(привязка, км/НК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки | [11 empty] | Светильники Профи v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120° -
(труб, деталей, силовых поясов и т.д.)
23 шт.
(труб, деталей, силовых поясов и т.д.)
совместно с проектом |  |  |  |  | 220-200-ПРОЕКТ-ЕМ изм.01 от 01.12.2023 г.
(номер проекта, чертежа, дата)
и сопроводительной документацией | [7 empty] | Паспорт №120 от 10.03.2023 г., декларация о соответствии ЕАЭС
(сертификатами, паспортами)
N RU Д-RU.РА02.В.06033/23 от 27.02.2023 г.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено, что | [6 empty] | Светильники Профи v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120° - 23 шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [7 empty] | согласно данным сопроводительной документации
(для труб указать диаметр, толщину стенки, им, для отводов - угол изгиба, град и т.д.)
и номеру технических условий указанному на изделии, | [11 empty] | соответствуют | [6 empty] | проекту,
(соответствуют, не соответствуют)
рабочие чертежи № |  |  |  | 220-200-ПРОЕКТ-ЕМ изм.01 от 01.12.2023 г.
2. Сопроводительная документация | [7 empty] | Паспорт №120 от 10.03.2023 г., декларация о соответствии ЕАЭС
(паспорта, сертификаты)
N RU Д-RU.РА02.В.06033/23 от 27.02.2023 г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3. Характеристики механических свойств | [8 empty] | согласно данным сопроводительной документации | [8 empty] | соответствуют
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
требованиям проекта |  |  |  | 220-200-ПРОЕКТ-ЕМ изм.01 от 01.12.2023 г.
технических условий |  |  |  | СТБ IEC 62321-2012, ГОСТ IEC 62321-3-1-2016
Представитель строительной
организации | [6 empty] | Иванов И.И. | [9 empty] | 2025-01-01
[7 empty] | (фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [6 empty] | Петров П.П. | [9 empty] | 2025-01-01
[7 empty] | (фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Представитель заказчика | [6 empty] | Заказчиков З.З. | [9 empty] | 2025-01-01
[7 empty] | (фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)