- Приложение №4.

Перечень и выборка от партии СКИ, подлежащих входному контролю

| № п/п | Наименование СКИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическое оборудование, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Колонны | 100% |
| 1.2 | Внутренние устройства колонн | 50% |
| 1.3 | Сосуды, резервуары, емкости и аппараты | 100% |
| 1.4 | Теплообменники, печи, трубные пучки | 100% |
| 1.5 | Насосы, компрессоры, вентиляторы | 100% |
| 2 | Электрооборудование, в т.ч.: |  |
| 2.1 | КРУ, РУ, трансформаторы, элегазовые выключатели | 100% |
| 2.2 | Щитовое оборудование | 100% |
| 2.3 | Электродвигатели | 100% |
| 2.4 | Кабельно-проводниковая продукция | 50% |
| 2.5 | Светильники, розетки, выключатели | 50% |
| 2.6 | Кабельные лотки, стойки и пр. | 50% |
| 2.7 | Кабельные фитинги, крепеж, распределительные коробки | 50%, (100% для коробок взрыво-защищенного исполнения |
| 2.8 | Ящики управления, рубильники, щитки н.н. | 100% |
| 3 | Оборудование КИПиА, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Измерительные приборы: датчики, расходомеры, уровнемеры, термометры сопротивления, газоанализаторы, манометры и т.д. | 100% |
| 3.2 | Кабельно-проводниковая продукция | 50% |
| 3.3 | Кабельные каналы, трубки, фитинги | 50% |
| 3.4 | Распределительные и соединительные коробки | 100% |
| 3.5 | Автоматические щиты управления | 100% |
| 3.6 | Регулирующая аппаратура, исполнительные механизмы | 100% |
| 3.7 | Устройства защиты | 100% |
| 4. | Грузоподъемное оборудование, в т.ч.: |  |
| 4.1 | Краны, электрические лебедки, электрические тали | 100% |
| 4.2 | Ручные лебедки, ручные тали, домкраты | 50% |
| 4.3 | Стропы, захваты, скобы, отводные блоки | 100% |
| 5 | Трубопроводы и трубопроводная арматура, в т.ч.: |  |
| 5.1 | Детали трубопроводов, блоки трубопроводов, опоры и подвески | 100% |
| 5.2 | Фасонные изделия трубопроводов, фитинги | 100% |
| 5.3 | Трубы мерной длины | 50% |
| 5.4 | Трубопроводная арматура электрифицированная и ручная: задвижки, предохранительные и запорные клапаны, затворы | 100% |
| 5.5 | Трубопроводная арматура ручная: краны шаровые, вентили, обратные клапаны, фильтры | 50% |
| 6. | Изоляционный материал, кирпич, цемент, огнеупорный материал и т.д. | 50% |
| 7. | Металлоконструкции и металлопрокат | 50% |
| 8. | Строительный материал: песок, щебень | 50% |
| 9. | Железобетонные изделия: колонны, плиты, колодцы, трубы, балки | 50% |
| 10. | Запасные части | 100% |
| 11. | Техническая документация | 100% |
| 12. | Средства СИЗ | 50% |
| 13. | Инструмент | 50% |