## Глоссарий
Термин | Определение | Сокращение / Перевод
AutoCAD | Программное обеспечение для чтения чертежей и визуализации 2D моделей. | (Российский аналог - NanoCad)
PE | защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов) | Protective conductor (earthed neutral conductor, protective conductor, protective equipotential bonding conductor)
PEL-Проводник | совмещённый защитный заземляющий и линейный проводник | Combined earthed-neutral and protective conductor
PEM-Проводник | проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и среднего проводников | Protective conductor for high-voltage equipment
PEN-Проводник | совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники | Combined earthed-neutral and protective conductor
АБР | Анализ безопасности работ - раздел ППР/ТК, содержащий мероприятия по оценке и управлению рисками, связанными с производством работ | Analysis of emergency situations and risks associated with production activities
Авария | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ | Destruction of facilities and technical systems due to hazardous production factors, uncontrollable accidents, or dangerous events
АВК / АоРПИ | Акт входного контроля / Акт о результатах проверки изделий | Act of incoming inspection / Act on results of inspections
АВО | Аппарат воздушного охлаждения | Air conditioning unit
Автор документа | Лицо, ответственное за подготовку и согласование письма. Если письмо подготовлено специалистом по документообороту или его заместителем, но в соответствии с указаниями руководителя, то последний будет являться автором письма. | / Document Originator
Автор письма | Лицо, ответственное за подготовку и согласование письма. | / Originator
Авторский надзор (АН) | Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации и разработанную на ее основе рабочую документацию, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации. | Control of the person who prepared the project documentation and developed working documentation based on it, ensuring compliance with the requirements of the project documentation during construction and preparing working documentation based on it
АГД | Аппарат Генерального директора | Apparatus of the General Director
АД | Автомобильные дороги | Automobile Roads
Администратор процедур квалификации | Роль, которую исполняет сотрудник, выполняющий контроль сроков и порядка проведения основных этапов Квалификации: подготовка и согласование критериев и методики Квалификации, согласование результатов Квалификации. Администратор также является держателем банка квалификационных критериев, вносит изменения в Реестры участников Квалификации и квалифицированных контрагентов, направляет на согласование Заказчику Реестр квалифицированных контрагентов. | Role performed by an employee responsible for controlling deadlines and the order of implementation of basic qualification procedures: preparation and agreement on criteria and methods of qualification. The Administrator also acts as a custodian of the bank of qualification criteria, makes changes to the Register of Qualification Criteria, and ensures compliance with qualification requirements for contractors.
Администратор риска | Должностное лицо, персонально отвечающее за управление риском | Risk management officer
Акт | ... означает Акт о приемке выполненных работ, Акт сдачи- приемки Работ, Акт механической готовности Титульного объекта, Акт приема-передачи строительной площадки, Акт о завершении Работ по Этапу проекта (пусковому комплексу), Акт об оказании услуг, Акт освидетельствования работ (в том числе, акт освидетельствования скрытых работ), Акт о завершении этапа рабочего проектирования, а также иные акты, указанные по тексту Договора. По общему правилу все Акты подготавливаются Генподрядчиком и предоставляются Заказчику, если иной порядок прямо не предусмотрен Договором. | Document signed by the parties, used for acceptance of completed works, transfer of work stages, and other purposes, as approved by the relevant authority.
Акт о завершении этапа рабочего проектирования | подписываемый Сторонами документ, подтверждающий выполнение части Работ по разработке рабочей документации по форме, утвержденной Приложением 1 «Формы актов». | Document signed by the parties, certifying the completion of the design stage. The form of this document depends on the type of work.
Акт о приемке выполненных работ | подписываемый Сторонами документ, применяемый для приемки выполненных Генподрядчиком строительно - монтажных работ или их части, составленный по установленной Госкомстатом Российской Федерации (постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г.) форме № КС-2, который является основанием для подписания «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3 (постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г.) и выставления счета-фактуры Генподрядчиком. | Document signed by the parties, used for acceptance of completed construction and installation works. This document is based on the form KС-2 (Order No. 100 of Goskomstat of the Russian Federation dated November 11, 1999), which serves as the basis for signing the "Report on the Cost of Completed Works and Expenses" in the form KС-3 (Order No. 100 of Goskomstat of the Russian Federation dated November 11, 1999) and submitting the contractor's invoice.
Акт о результатах проверки изделий (АоРПИ) | Документ, который подтверждает качество поставляемых на строительный объект ТМЦ/МТР/СКИ и их соответствие требованиям технической и проектной документации | Document confirming the quality of delivered items against technical and project documentation requirements
Акт об оказании услуг | документ, подписываемый Сторонами при приемке Заказчиком оказанных Генподрядчиком услуг. Форма данного документа (акта) определяется в зависимости от вида услуг. | Document signed by the parties, used for acceptance of services provided by the general contractor. The form of this document depends on the type of service.
Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) | Подписываемые сторонами документы, подтверждающие приёмку результата завершенного строительного процесса. Формы актов и требования к их оформлению определены Приказ Минстроя и ЖКХ РФ № 344/пр. от 16.05.2023г. (Ранее - в РД 11-02-2006). | Document signed by the parties, confirming the completion of concealed works. Forms of acts are determined according to Order No. 344/pp, dated October 16, 2023 (Prior to PD 11-02-2006).
Акт передачи (территории) строительной площадки для выполнения работ | Документ, подписываемый сторонами при передаче Генеральным Подрядчиком ЕРC/С Подрядчику участка для расположения строительной площадки для выполнения работ на период строительства Объекта | Document signed by the parties, confirming the handover of the construction site to the General Contractor for the period of construction of the Object.
Акт приёма-передачи Строительной площадки | Подписываемый Сторонами документ о предоставлении Строительной площадки, освобожденной от наземных зданий и сооружений, для производства Работ по форме, утвержденной Приложением 1 «Формы актов» к настоящему Договору, которое должно быть утверждено Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора. Подписывая указанный акт, Заказчик гарантирует отсутствие юридических запретов или препятствий, не позволяющих Генподрядчику выполнять Работы по настоящему Договору. | Document signed by the parties, confirming the handover of the construction site, including the release of existing buildings and structures, for the purpose of production activities. This document must be approved in accordance with the provisions of "Forms of Acts" Appendix 1 to the Contract and serves as the basis for signing the Supplementary Agreement within 14 working days after the start of work.
Акт сдачи-приёмки Работ | Документ, подписываемый Сторонами при приемке Заказчиком выполненных Работ, кроме строительно- монтажных работ, которые принимаются по Акту о приемке выполненных Работ. Форма данного документа (акта) определяется в зависимости от вида Работ. | Document signed by the parties, used for acceptance of completed works. The form of this document depends on the type of work.
АН | Авторский надзор. | Author's supervision
АНАЛИЗ РИСКА | Процесс, объединяющий в себе выявление риска и его оценку | Process combining risk identification and assessment.
Анкерная опора | Надежная точка крепления страховочных канатов, страховочных тросов или тормозных устройств | Reliable point for securing safety ropes, safety cables, or braking devices.
Анкерная свая | Элемент, воспринимающий вытягивающие нагрузки и закрепляемый в основании через инъекции или бурение. | Element that withstands tensile loads and is anchored in the foundation through injection or drilling.
АООК | Акт освидетельствования ответственных конструкций. | Act certifying responsible structures.
АоРПИ | Акт о результатах проверки изделий | Act on the results of product inspections.
АОСР | Акт освидетельствования скрытых работ. | Act certifying concealed works.
АПМ | Акт приемки материалов | Act certifying material acceptance.
АРНГ | Анализ риска несоблюдения графика проекта | Risk analysis of project schedule non-compliance.
АРПЗ | Анализ риска превышения затрат проекта | Risk analysis of exceeding project costs.
АСУ | автоматизированные системы управления | Automated management systems.
АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами | Automated system for managing technological processes.
Безальтернативный выбор | Неконкурентный способ закупки, при котором выбор контрагента осуществляется из утвержденного перечня безальтернативных контрагентов. | Non-competitive procurement method where the contractor is selected from a pre-approved list of non-alternative contractors.
Буронабивная свая | Свая, формируемая путём бурения скважины и последующего бетонирования с возможным армированием. | Pile formed by drilling a borehole and subsequent concrete pouring with possible reinforcement.
БФ | бутановая фракция | Butane fraction.
ВВПС | Временный вахтовый поселок строителей | Temporary construction workers' camp.
ВД | Высокое давление | High pressure.
Ведомость материалов (BOM) | Перечень материалов, необходимых для изготовления определенной детали. Пример: изометрический чертеж трубной обвязки включает ведомость материалов, где указаны все требуемые материалы и их количество. Модуль SPMAT BOM – этом модуль в составе SPMAT, предназначенный для управления всеми ведомостями материалов. | List of materials required for the manufacture of a specific part. Example: includes all necessary materials and their quantities. The SPMAT BOM module is used for managing all material lists.
ВЕРОЯТНОСТЬ | Экспертно определенная наступления конкретного риска в данный момент времени. Может принимать значения от 0% до 100%. | Expertly determined likelihood of a specific risk occurring at a given time. Can take values from 0% to 100%.
ВЗиС | Временные здания и сооружения | Temporary buildings and structures.
ВЗТК | Временная зона таможенного контроля | Temporary zone under customs control.
ВИК | Визуально-измерительный контроль | Visual-Inspection and Measurement Control
ВиК | Водоснабжение и канализация | Water supply and sanitation
Винтовая свая | Металлический элемент с лопастями, ввинчиваемый в грунт. | Metal element with helical blades, screwed into the ground.
ВНД | Внутренний нормативный документ - документ, принятый как локальный нормативный документ в периметре группы компаний Эн+, регламентирующий процессы, процедуры и требования в рамках деятельности требования которого обязательны для всех участников строительства инвестиционных проектов | Internal regulatory document adopted within the En+ Group as a local normative document regulating processes, procedures, and requirements that are mandatory for all participants in investment projects.
Внешняя инфраструктура | воздушные и кабельные электрические сети, трубопроводы сетевой воды, газопроводы, водопровод, канализация, кабели связи, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные и железные дороги вне границ Строительной площадки, и иные объекты, которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации Объекта, которые входят в Проектную документацию. | Air and cable electrical networks, sewerage systems, water supply, gas supply, drainage, telecommunications, roads outside the construction site, and other objects related to external communications of the Object and necessary for ensuring normal operation of the Object, as included in the Project Documentation
ВнСК | Внутренний строительный контроль | Internal Construction Control
Вознаграждение | часть Цены Договора, составляющая вознаграждение Генподрядчика по настоящему Договору, состоящая из Переменной части Вознаграждения и Постоянной части Вознаграждения. | Part of the Contract Price, constituting the remuneration of the General Contractor under the current Contract, consisting of the Variable and Fixed Parts of the Remuneration.
Вторичные средства предотвращения падений | Использование средств индивидуальной защиты от падения с высоты в качестве дополнения к первичным средствам предотвращения падений или при отсутствии первичных средств предотвращения падений | Use of individual fall protection equipment as an additional measure to primary means or in the absence of primary fall prevention measures.
Входной контроль | Действия по определению соответствия качества, количества ТМЦ, поступивших или передаваемых в монтаж, и их соответствия заказным и проектным спецификациям. | Actions to determine compliance with quality, quantity, and specifications of materials received or transferred during the process, which are required or transformed during the execution of the process.
Входы процессов | Объекты (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. | Objects (material, informational) required for the execution and achievement of the result of the process.
Выборочный контроль | Контроль определенной части (выборки) из общего числа контролируемых изделий. | Control of a selected part (sample) from the total number of inspected items.
Выходы процессов | Объекты (материальные, информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к Заказчику и Генеральному подрядчику клиентами. | Objects (material, informational) resulting from the execution of the process, required by other processes or by the Customer/General Contractor.
Гарантийный период | В отношении каждого Пускового комплекса - период гарантии качества согласно настоящему Контракту, который начинается в день Акта о Механической готовности такого Пускового комплекса и продолжается до даты, указанной в части 0 - Специальные условия контракта, с учетом любого продления согласно п. 36.5 | In relation to each building complex - the period of guarantee of quality according to the current Contract, which begins on the date of the Act of Mechanical Readiness of the building complex and continues until the dates specified in Part 0 - Special Conditions of the Contract, taking into account any extensions in accordance with Article 36.5.
Гарантийный срок | Срок, указанный в пункте 31.2 настоящего Договора, представляющий собой гарантийный срок в значении статей 722 и 755 Гражданского кодекса РФ. | The term specified in Clause 31.2 of the current Contract, representing the warranty period in the meaning of Articles 722 and 755 of the Civil Code of the Russian Federation.
ГВС | Газо-воздушная среда | Gas-water medium
ГГЭ | Главгосэкспертиза | Commissioning inspection
Генеральный подрядчик | Лицо, выполняющее работы по строительству в соответствии, с Договором/Контрактом, либо путём привлечения к процессу других лиц (Подрядчиков/Субподрядчиков) | Individuals performing work in accordance with the Agreement/Contract, or by involving other parties in the process
Геодезическая разбивка | Процесс переноса проектных координат и осей на строительную площадку. | Process of transferring project coordinates and axes onto the construction site.
ГИ | Гидравлические испытания | Hydraulic Tests.
ГИП | Главный инженер проекта (от проектной организации) | General Designer of the Project (from the project organization)
Главная заземляющая шина | Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | Main earthing busbar, serving as part of the earthing device for electrical installations up to 1 kV and intended for connecting multiple conductors for earthing and potential equalization.
ГОСТ | Государственный отраслевой стандарт | State Standard
ГОЧС | лицо/орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Governmental Body/Organ for Emergency Situations and Civil Defense Affairs
ГП | Генеральный подрядчик | General Contractor
ГП | Генеральный подрядчик | General Contractor
ГПМ / ГПО / ГПС | Грузоподъёмные машины / грузоподъёмное оборудование / грузоподъёмные сооружения - краны, лебёдки, подъёмники и иные механизмы, применяемые для подъёма и перемещения грузов | Lifting machinery/equipment / lifting equipment - cranes, hoists, elevators, and other mechanisms, applicable for lifting and moving loads.
ГПР | График производства работ | Work Schedule
График платежей | Общий график платежей (финансирования) по настоящему Договору | Payment Schedule (financing) according to the Contract
График Работ | График управленческого уровня и График контрольного уровня, с учетом более подробного описания в Контракте в отношении выполнения Работ, включая Ключевые даты и дату(-ы) завершения, с учетом изменений или дополнений, согласованных Сторонами | Work Schedule (management level) and Control Schedule in the Contract regarding the execution of works, including key dates and deadlines, taking into account changes or additions agreed upon by the parties.
ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Federal Construction Code of the Russian Federation
ГРО | Геодезическая Разбивочная Основа | Geodesic Basis Foundation
Группа компаний Эн+ | Совокупность юридических лиц, входящих в периметр холдинга Эн+, реализующих проекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения, в том числе с привлечением сторонних подрядных и проектных организаций. | Group of companies En+, implementing projects for construction, reconstruction, major repairs, and technical re-equipment, including related organizations.
ГСМ | Горюче – смазочные материалы | Lubricants
ГУП | Группа управления проектом | Project Management Group
ГФЗЗ | Главный функциональный заземляющий зажим | Main functional earthing connection
ГФУ | газофракционирующая установка | Earthing installation
ГЭС | гидроэлектростанция | Hydroelectric Power Station
Дата вступления Договора в силу | Дата подписания Договора Сторонами. | Date of entry into force of the Contract
Дефект | Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. | Any individual non-conformity of production established by requirements.
ДЗО | Дочерние и зависимые организации Общества - организация, входящая в периметр группы компаний Эн+ и осуществляющая деятельность на конкретной производственной площадке или в регионе | Ownership and operational management of the Organization - included within the perimeter of the En+ company group, exercising activity on a specific production area within the region.
Дисциплина | Сфера проектирования, например трубная обвязка, КИП, в которой используется материал. | Sphere of planning, number of working hours, KPIs, in which performance is measured.
Дисциплина работ | Категория СМР, определяемая как однородная технологическая сфера деятельности (общестроительные работы, механомонтажные и т.п.). | Category of work, defined as an independent technological sphere of activity (e.g., civil engineering works, mechanical maintenance, etc.).
ДКС | Департамент капитального строительства АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ" | Department of Capital Construction AO "En+ GENERATION"
ДОГОВОР | Договор между Генподрядчиком и одним из (ЕР)(С) подрядчиков на проведение работ/предоставление услуг. | Agreement between the General Contractor and one of the (EP)(C) subcontractors for the performance of works/services.
Договор поставки | Соглашение, в котором прописаны обязанности контрагентов, сроки, объёмы, характеристики продукции и расценки на неё. На этих условиях одна сторона предоставляет товар, а другая оплачивает его и получает в своё распоряжение ТМЦ / МТР / СКИ. | Agreement, in which the supplier guarantees the availability of contractors, schedules, quantities, characteristics of products, and prices. In these conditions, the Supplier provides goods, and the Buyer orders them and pays for transportation (TMC/MTR/SCI).
Договор субподряда | Договоры, заключенные между Генподрядчиком, EP(C)-Подрядчиками и Строительными Подрядчиками | Agreements concluded between the General Contractor, (EP)(C)-Subcontractors, and Construction Subcontractors.
Документация по управлению проектом | Документ, который устанавливает требования проекта в области управления (в соответствии с утвержденной проектной процедурой нумерации документации и присвоения имен файлам) | Document establishing the requirements of the project in terms of management (in accordance with the approved project numbering of documentation and naming of files).
Документооборот | Движение документации, начиная с момента подготовки или получения до оформления или доставки. | Movement of documentation, starting from the preparation stage and ending with its submission or receipt.
Дополнение или Дополнительное соглашение | Подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. | Addendum or Supplementary Agreement signed by the Parties, specifying changes and/or additions, incorporated into the Contract, and constituting an inseparable part of the current Contract.
Дополнительные Работы | Работы, не учтенные в Проектной документации или обусловленные изменением Проектной документации и/или Рабочей документации (за исключением: (i) Работ, необходимость выполнения которых вызвана недостатками в Рабочей документации или иными недостатками, за которые отвечает Генподрядчик либо (ii) Работ, которые не считаются дополнительными согласно Договорам субподряда (но не включая Услуги по управлению Работами, указанными в п. (ii) настоящего определения)), оплачиваемые Заказчиком Генподрядчику по согласованной Сторонами стоимости и выполняемые по Дополнительному соглашению к Договору), оплачиваемые Заказчиком Генподрядчику по согласованной Сторонами стоимости и выполняемые по Дополнительному соглашению к Договору. | Works not accounted for in the Project Documentation or considered as changes to the Project Documentation (excluding: (i) Works whose necessity arises from deficiencies noted in the Work Documents or other shortcomings, for which the General Contractor is liable; (ii) Works that are not considered additional according to Subcontract Agreements (not including the Consent to the Execution of Works, as specified in p. (iii) of the current regulation); (iii) Additional Works ordered by the Customer under the Contractual Agreement, or Additional Works ordered by the Customer under the Supplemental Agreement).
Допускной стык | Сварное соединение, выполняемое каждым сварщиком перед началом производства сварочных работ на строительной площадке | Joint welding performed by each welder before commencing production of welded joints on the construction site.
Доработка | Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала требованиям | Action taken to eliminate non-conforming product or service due to failure to meet requirements.
Дорожная авария / дорожно-транспортное происшествие | Все дорожно-транспортные происшествия подлежат регистрации. Регистрируются все аварии, связанные с Проектом (включая автобусные) и частными автомобилями, совершающими поездку в пределах объектов Проекта или по утвержденным деловым маршрутам (прямой маршрут без отклонений). | All road traffic accidents involving damage to registration. Registered are all accidents, including vehicle-related and property-related accidents, covering claims in advance of Project objects under the approved schedule.
ДПМ | Договор Приобретения Мощностей | Order for Approval of Materials
ДРН | Допустимая рабочая нагрузка | Approved material sample
ДС | Дополнительное соглашение | Supplementary Agreement
Единица работ | кодифицированный вид работ с описанием состава работ и физической единицей измерения. В Договоре с Субподрядчиком на каждую единицу работ зафиксирована Единичная расценка. Перечень кодифицированных видов работ предоставляется EP/ЕРС-подрядчиком | Codified form of work with a description of the composition of the work and physical units of measurement. In the Contract with the Subcontractor, each codified unit of work is assigned a unit price. The code of the codified forms of work is provided by EP/ERPC-Subcontractor.
Единичная расценка | стоимость физической единицы каждой кодифицированной единицы работ, определяемая в ходе тендера, фиксируемая в Договоре и не подлежащая изменению (в т.ч. в связи с инфляционными процессами) в ходе реализации Договора. | Cost of the physical unit of each codified unit of work, specified in the Contract and subject to change (in case of informational processes) during the implementation of the Contract.
Забивная свая | Готовый элемент, погружаемый в грунт посредством ударного или вибрационного воздействия. | Ready-made element driven into the ground by hammering or vibratory action.
Забракованная продукция | Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов. | Rejected product, the delivery of which is not allowed due to the presence of defects.
ЗАВОД | Общая площадь Филиала Общества, где ЗАКАЗЧИК планирует производство работ | Factory premises of the Organization where ZAKAZ3CHIK plans to carry out production work.
Заземляющее устройство | совокупность заземлителя и заземляющих проводников | Earthing device, comprising the earthing conductor and the earthing electrode.
Заземляющий проводник | проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем | Conductor connecting the earthing part (point) with the earthing electrode.
Заинтересованные стороны | Стороны, материально заинтересованные в реализации Проекта - Заказчик * - Генподрядчик - Подрядчик ; - Администрация Иркутской области - Администрация г. Иркутск (иное) - Федеральная сетевая компания EЭС; - Компания-поставщик ресурса | Interested parties in the implementation of the Project: - Customer; - Subcontractor; - Administration of the Irkutsk Region; - Federal power company EES; - Supply company.
Заинтересованный работник | должностное лицо, заинтересованное в получении информации о происшествиях и их последствиях в производственной среде, в том числе отвечающее за вопросы обеспечения безопасных условий труда и производства. Заинтересованное лицо определяется руководителем предприятия | Authorized person for obtaining information on events and their consequences in production activities. The interested party in the execution of the enterprise's activities is determined by the Contractor.
Заказ на поставку МТР | документ, сформированный на основании данных спецификации к договору, содержащий существенные условия поставки, включая перечень МТР, объемы, цену, информацию по поставке. | Document specifying the requirements for materials according to the Contract, including actual conditions for supply, such as MTR quantities, prices, and information about the supply.
ЗАКАЗЧИК * (устаревшее) | Сейчас - общее наименование Застройщика / Технического заказчика. * Прим. сторона Заказчика / функции Заказчика. Деятельность Заказчика в строительстве регулируется Градостроительным кодексом РФ (ГрК РФ). В п. 22 ст. 1 ГрК РФ даётся определение Технического заказчика и Застройщика. Определение ФЗ-169 (часть 1 статьи 3): «Заказчик (застройщик) — гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию (далее — строительство) архитектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение на строительство, — обязан иметь архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным заданием архитектором, имеющим лицензию на архитектурную деятельность (далее — лицензия)» | Order/Specification - general name for a technical order. The activity of the Customer in construction is regulated by the Federal Construction Code of Russia (GrK RF). According to Article 22, paragraph 1 of GrK RF, the definition of a Technical Order and Customer is as follows: "Customer (Contractor) – an individual or legal entity exercising the right to implement construction, reconstruction, or architectural design of an object, acting as the contractor for the construction works, who is obligated to implement an architectural project, developed in accordance with the architectural and planning tasks assigned by the architect, having the right to use the architectural design for the implementation of the activity."
Заказчик МТР | Юридическое лицо, в интересах и по поручению которого АО «ЭН+» осуществляет закупочную деятельность по проектам | Legal entity/person, in whose interest and upon whose instruction AO "En+" performs the actual activity related to the procurement of materials for the Project.
Заключение об инспекции и разрешение на отгрузку | Документ, выпускаемый Инспектором в подтверждение соответствия проверенных позиций требованиям Заказа на поставку | / IRC
Закон | В соответствующий момент времени: (а) любой закон, применимый к Работам, Проекту или осуществлению Деятельности Подрядчика, в том числе международное, федеральное, региональное, муниципальное и местное законодательство, указы, декреты, постановления местных органов власти и другие подзаконные акты; (b) Разрешения; и (c) любые иные требования со стороны любого органа власти, ведомства или иной организации, к юрисдикции которых относятся вопросы, имеющие отношение к Работам, Проекту или осуществлению Деятельности Подрядчика. | At the relevant time: (a) any law applicable to the Works, the Project, or the performance of the Contractor's activities, including international, federal, regional, municipal, and local legislation, decrees, orders, resolutions of local authorities, and other subordinate acts; (b) Permits; and (c) any other requirements imposed by any government authority, agency, or other organization whose jurisdiction covers matters related to the Works, the Project, or the performance of the Contractor's activities.
Законодательство | означает федеральные законы Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, подзаконные акты, иные нормативные и ненормативные акты, изданные Уполномоченными органами в пределах своей компетенции, включая все действующие стандарты, действующие правила и нормативы, а также технические регламенты (носящие гак обязательный, так и рекомендательный характер со стороны Уполномоченных органов), в том числе строительные кормы и правила (СНиП), своды правил и (или) государственные стандарты (ГОСТ), практические пособия, правила и стандарты в области территориального планирования, строительства, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, авторского надзора, строительного контроля, промышленной и строительной безопасности и иных аспектов, стандарты и инструкции по безопасности и охране труда персонала Генподрядчика и Субподрядчиков. Кроме того, для целей исполнения настоящего Договора в термин «Законодательство» включаются также локальные нормативные акты ОАО «Газпром» и/или Заказчика, переданные Заказчиком Генподрядчику до начала выполнения соответствующей части Работ и не противоречащие условиям настоящего Договора. | Means the federal laws of the Russian Federation, laws of the subjects of the Russian Federation and municipal authorities, subordinate acts, and other regulatory and non-regulatory acts issued by Authorized Bodies within their competence, including all currently applicable standards, rules, regulations, and technical regulations (both mandatory and advisory in nature issued by Authorized Bodies), including construction norms and rules (SNiP), codes of practice, and/or state standards (GOST), practical guidelines, rules and standards in the fields of territorial planning, construction, environmental protection, and sanitary and epidemiological well-being, author’s supervision, construction control, industrial and construction safety, and other related aspects, as well as standards and instructions on occupational health and safety for personnel of the General Contractor and Subcontractors. Furthermore, for the purposes of fulfilling this Contract, the term "Legislation" also includes local regulatory acts of OAO Gazprom and/or the Customer, provided by the Customer to the General Contractor prior to the commencement of the respective part of the Works and not contradicting the terms of this Contract.
Законченный строительством объект | Объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды. | A construction object, complete to the extent that it can be independently used for its intended purpose, on which load-bearing, enclosing structures and engineering systems have been completed in accordance with the requirements of design and regulatory technical documentation and accepted, collectively ensuring the strength and stability of the building (structure), protection against atmospheric influences, thermal performance, and safety of users, the public, and the environment.
Закупка | приобретение Заказчиком (иными уполномоченными лицами от имени Заказчика) МТР, выполнения работ, оказания услуг на основе гражданско-правового договора, а также внутренних СТП Общества: Пордяок выбора контрагентов; Порядок управления обязательствами; Положение о закупках и т.д.
Закупочная документация | Комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения Закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок участником процедур Закупки, а также об условиях заключаемого по результатам Закупки договора
Закупщик в рамках проекта | Роль, которую исполняет подразделение (работник подразделения) Проекта, осуществляющее проведение процедур Закупки, формирование рекомендаций о выборе контрагента
Закупщик в рамках проекта (закупщик) | Роль, которую исполняет подразделение (работник подразделения) Проекта, осуществляющее проведение процедур Закупки, формирование рекомендаций о выборе контрагента
Замена | Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для предотвращения ее использования и обеспечения замены продукций или услугой, соответствующей требованиям
Запрос на изменение (ЗНИ) | Документ, содержащий информацию о необходимости изменения ранее согласованных требований, сроков исполнения и стоимости работ, управленческих и технологических процессов Проекта и т. п.
Запрос предложений | регламентированный Конкурентный способ выбора контрагента, при котором Закупщик самостоятельно организует процедуру (выступает в качестве как Закупщика, так и Организатора процедуры), в том числе обменивается информацией с потенциальными контрагентами в рамках процедуры выбора, а решение о выборе контрагента принимает Руководитель (Руководитель подразделения или уполномоченное им лицо).
Застройщик | Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта [Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 190-ФЗ]. Примечание: Может действовать самостоятельно или через Технического заказчика. | / Developer
Защитный заземляющий проводник | защитный проводник, предназначенный для защитного заземления
Защитный проводник (PE-проводник) | проводник, предназначенный для целей электробезопасности
Заявка на закупку | заказ на приобретение МТР, выполнения работ, оказания услуг (при необходимости, сопровождающийся опросным листом) с указанием номенклатуры, необходимых объемов, желаемых сроков поставки, а также максимальный размер бюджета.
Заявка на проведение конкурентного отбора | Документ, содержащий параметры конкурентной процедуры, включая предмет и обьем закупки, требования к предмету закупки, претендентам, условиям ТКП, а также к организации процедуры, в том числе способ выбора контрагента, и методику выбора, перечень рассылки и график проведения процедуры
ЗиС | Здания и сооружения - объекты капитального строительства различного назначения
Знак безопасности (плакат) | Знак, предупреждающий о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также информирующий о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.
Значимость риска (УРОВЕНЬ РИСКА) | Сравнительный показатель влияния риска, рассчитываемый по Матрице оценки значимости рисков
Значительное происшествие | Происшествие с фактической потерей ≥ 4 (тяжелый и катастрофический (согласно Приложению 2)
ЗНИ | Запрос на изменение
Зона временного складирования | Площадка или помещение, подготовленное и оснащенное для временного складирования ТМЦ / МТР / СКИ, поступивших для строительства объекта.
Зона карантина | Специально отведённое место для испорченной, запрещённой, некачественной продукции
ЗОС | Заключение о соответствии
ЗП | Зимний период
ЗУ | Заземляющее устройство
ИД | Исполнительная документация | / ID
Идентификационный КОД | Идентификационный код полностью определяет характеристики материала. Идентификационный код представляет собой достаточную информацию для отслеживания материала, за исключением случаев, когда один и тот же материал используется под различными кодовыми метками.
Изменение | означает изменения в объеме, видах Работ и/или иных условиях и положениях настоящего Договора в отношении выполнения Работ.
Изменение (в проекте) | Дополнение, сокращение, исключение, замена утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в Проекте, а также установленных процедур.
ИНДЕКС КРИТИЧНОСТИ | Степень влияния задачи на критический путь при моделировании методом Монте-Карло.
ИНДЕКС ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГРАФИКА | Показатель потенциального влияния задачи на выполнение общего графика, рассчитываемый умножением отношения дисперсии задачи к дисперсии проекта на индекс критичности такой задачи.
Инженерные изыскания | Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. Примечание: Инженерные изыскания для строительства предпринимаются для обоснования предпроектных работ; для проектирования и строительства новых зданий и сооружений; для расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих зданий и сооружений Предприятия.
Инициатор закупки | роль,которую исполняет подразделение (работник подразделения) Проекта, формирующее потребность к закупке и определяющее основные требования к предмету закупки
Инициатор/Эксперт процедуры выбора в рамках проекта | роль,которую исполняет функциональное подразделение Проекта, отвечающее за бизнес-процесс, для которого используются закупаемые МТР, работы, услуги
Инспектор | представитель АО «ЭН+», выполняющий техническую инспекцию
Инструктаж вводный | Указание по безопасности труда всем вновь принимаемым на производство, временным, командированным работникам, учащимся, студентам, прибывшим на производственное обучение или практику.
Инструктаж первичный | Указания по безопасному выполнению работы всем вновь принятым на работу, переводимым из одного структурного подразделения в другое, командированным, временным работникам, выполняющим новую для них работу, персоналу, осуществляющему строительно-монтажные и пусконаладочные работы на территории Генподрядчика, учащимся и студентам, прибывшим на производственное обучение или практику для ознакомления с конкретной производственной обстановкой.
Инструктаж целевой | Указания по безопасному выполнению конкретной работы, охватывающей категорию лиц, определенных нарядом-допуском, а так же для выполнения разовой работы.
Интеллектуальная собственность | означает все результаты интеллектуальной деятельности, включая произведения архитектуры, изобретения; полезные модели; промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); программы электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; товарные знаки и знаки обслуживания и другие объекты, которым предоставляется для правовая охрана (интеллектуальная собственность) Гражданским кодексом РФ (часть 4) и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные при исполнении настоящего Договора, включая, помимо прочего, Рабочую документацию и иные документы, содержащие объекты авторского права.
Интерфейс | Это участок, взаимосвязь или место, где объем работы одной организации включает или затрагивает объем работы другой организации. Этот участок взаимодействия может находиться как в границах той части проектирования, за которую отвечает данная сторона, так и вне границ, в зависимости от согласованного разделения объёма работ | / Interface
Информационная модель | Способ организации данных в базе данных.
Инцидент | отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса
ИРД | Исходно-разрешительная документация | / IPD
ИС | Исполнительная схема ( в т.ч. геодезическая)
ИСМ | Интегрированная Система Менеджмента качества включает в себя совокупность систем: менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента охраны труда и здоровья персонала (OHSAS 18001). | / IMS
ИСП | Институт строительной промышленности, Университета Техаса в Остине
Исполнительная документация (ИД) | Документация, подготовленная Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации (с учетом возможных изменений, поправок или замен) и Надлежащей отраслевой практикой, которая состоит из текстовых и графических материалов, демонстрирующих фактическое исполнение проектных решений в рамках завершенных Работ и фактическое расположение всех завершенных Работ (включая каждый Титул, Титульный объект, Пусковой комплекс, Эксплуатационный комплекс и каждую Фазу и все их элементы), включая: (a) геодезическую разбивочную основу для объектов капитального строительства; (b) разбивку осей для объектов капитального строительства, акты инспекции скрытых работ, акты инспекции ответственных конструкций и акты инспекции сетей инженерных коммуникаций; (c) комплект детальных чертежей с отметками, указывающими на то, что выполненные Работы соответствуют детальным чертежам или изменениям, внесенным в них уполномоченным строительным персоналом, который выполнил соответствующие строительные Работы (с предварительного одобрения проектировщика); (d) исполнительные геодезические схемы и чертежи; (e) исполнительные чертежи и профили участков земляных работ в отношении сетей инженерных коммуникаций; (f) свидетельства об испытаниях технического оборудования; (g) результаты экспертиз, изысканий, лабораторных и иных испытаний в отношении работ, выполненных во время контроля за строительством; (h) документы, которые подтверждают контроль качества в отношении используемых строительных материалов; и (i) другие документы, которые демонстрируют фактическое исполнение проектных решений. Если коротко - Совокупность документов, подтверждающих фактическое выполнение строительно-монтажных и иных работ в соответствии с утвержденной рабочей документацией и требованиями нормативно-технической базы. | Documentation prepared by the Contractor in accordance with the regulatory requirements of the Russian Federation (including any amendments, modifications, or replacements) and Good Industry Practice, consisting of textual and graphical materials demonstrating the actual implementation of design solutions within the completed Works and the actual location of all completed Works (including each Title, Title Object, Start-up Complex, Operational Complex, and each Phase and all their components), including: (a) the geodetic layout basis for capital construction objects; (b) axis layout for capital construction objects, inspection reports for hidden works, inspection reports for critical structures, and inspection reports for engineering utility networks; (c) a set of detailed drawings with annotations indicating that the executed Works comply with the detailed drawings or with modifications made by authorized construction personnel who carried out the respective construction Works (subject to prior approval by the designer); (d) as-built survey diagrams and drawings; (e) as-built drawings and profiles of earthwork sections for engineering utility networks; (f) test certificates for technical equipment; (g) results of examinations, surveys, laboratory and other tests related to works performed during construction supervision; (h) documents confirming quality control of construction materials used; and (i) other documents demonstrating the actual implementation of design solutions. In short — A set of documents confirming the actual completion of construction, installation, and other works in accordance with the approved working documentation and the requirements of the regulatory and technical framework.
Исполнительная документация Подрядчика | Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных рабочей документацией работ, включая исполнительную геодезическую документацию, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами, государственными стандартами (ГОСТ) и регламентами Заказчика | / As-built documentation
Исполнительный генеральный план | графический чертеж с указанием фактического расположения построенных и временно размещенных объектов на строительной площадке
Испытание свай | Комплекс мероприятий по определению фактической несущей способности свай. | Complex of procedures to determine the actual bearing capacity of piles before the start of the next stage.
ИСУ | Информационная система управления
Исходно-разрешительная документация (ИРД) | документация, выдаваемая специальным органом власти или уполномоченной организацией за фиксированную плату (при необходимости) и в обязательном порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований в отношении проектной и рабочей документации) в процессе проектирования и строительства Объекта, по запросу Застройщика (собственника или арендатора земельного участка), либо действующему в его интересах юридическому лицу. | / Initial permit documentation (IPD)
Исходные данные | проектная документация, согласованная Заказчиком, до момента получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и технические условия на подключение объектов капитального строительства и Временных зданий и сооружений к Внешней инфраструктуре.
Исходные данные проектирования | Техническое задание на проектирование | / Basis of Design
ИТР | Инженерно-технический работник | / ETP
Кабельно-проводниковая продукция (КПП) | Совокупность изделий, включающая силовые кабели, кабели управления, связи, соединительные и концевые муфты, кабельную арматуру и комплектующие, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии, а также сигналов управления и связи | A range of products including power cables, control cables, connections, terminal connectors, cable accessories, and components designed for transmitting and distributing electrical energy, as well as control signals and communication.
Календарно-сетевое планирование (КСП) | Комплекс задач по разработке, актуализации, контролю и корректировке календарно-сетевого графика проекта, предназначенных для повышения эффективности организации и координации работ и использования ресурсов. | A set of tasks for developing, updating, controlling, and adjusting the project's calendar-network schedule aimed at improving organizational efficiency, coordinating work, and utilizing resources.
Календарно-сетевой График 1-го уровня | Календарно-сетевой график, разрабатываемый на весь период реализации Проекта, определяет сроки наступления ключевых событий и последовательность выполнения основных видов работ Проекта.
Календарно-сетевой График 2-го уровня | Календарно-сетевой график, разрабатываемый по укрупненным видам работ, детализирует работы графика 1–го уровня. График разрабатывается с учетом технологии, логики выполнения работ и условий договоров на выполнение работ.
Календарно-сетевой График 3-го уровня | Календарно-сетевой график, разрабатываемый по укрупненным видам работ, детализирует работы графика 2–го уровня. График разрабатывается с учетом технологии, логики выполнения работ и условий договоров на выполнение работ.
Календарно-сетевой график проекта (КСГ, график проекта) | Формализованное описание организационно-технологического процесса по достижению целей Проекта в виде перечня работ заданной продолжительности с определенными взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, где это применимо согласно условиям Договора.
Капитальное строительство | Процесс создания и/или реконструкции основных фондов (производственных, непроизводственных) путем проведения строительных работ (кроме бурения). К капитальному строительству относятся новое строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение (кроме капитального ремонта). | / Capital construction
Карта НО | Карта наблюдения опасности
Каталог | Полный список позиций, включающий наименования, описание и основные характеристики.
Категория МТР | совокупность МТР, сформированная на основании общности технических признаков. Категория МТР содержит в себе подкатегории, сегментированные по общности технических и коммерческих признаков.
Квалификация | Процедура оценки способности потенциальных контрагентов выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров, в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг, для последующего приглашения к участию в объявляемых конкурентных Закупках квалифицированных претендентов, Квалификация которых соответствует требуемому по соответствующему Предмету Закупки уровню.
Квалифицированная медицинская помощь | Медицинская помощь оказываемая пострадавшим при несчастных случаях, отравлениях и острых заболеваниях в медицинском учреждении стационарного типа
Квалифицированный контрагент (квалифицированный претендент) | контрагент, прошедший процедуру Квалификации и допущенный до процедур выбора. Квалифицированным признается контрагент, получивший статус «квалифицирован», либо «квалифицирован условно» (при условии допуска до процедур выбора до выполнения Плана корректирующих мероприятий).
КИА | контроль и автоматика | / CA
КИП | контрольно-измерительные приборы | / CI
КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | / Instrumenta-tion
КК | Контроль качества
КЛ | Кабельная линия
Классификационное Решение | выдаваемое Генподрядчику Уполномоченным органом классификационное решение для таможенного оформления Оборудования, Материалов или их части, импортируемых Генподрядчиком в Российскую Федерацию для выполнения Работ, по единому коду Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности.
Ключевая дата | Ключевое событие, значимый, ключевой момент на протяжении действия Договора, указанный в Графике Работ.
КМ | Корректирующие мероприятия | Corrective Actions
КН | Карта несоответствий | Non-Conformance Report
Книга документации по качеству (MID) | общее досье всей документации по изготовлению изделия, обеспечению и контролю качества
КНР | Китайская народная республика
КНС | Канализационные насосные станции | / LS
КНЧ | Карточки наблюдения чистоты
Код | Код является последовательностью знаков, которая представляет определенное обозначение, используемое для передачи информации о единице оборудования | / Code
Код работ | Уникальный номер, присвоенный каждой единице работ и соответствующей единичной расценке, разрабатывается ЕР/ЕРС-подрядчиком.
Код товара | Каждая позиция в каталоге имеет свой код товара, который обычно состоит из цифр, обозначающих физические характеристики (для насыпных материалов), или представляет собой маркировочный номер (для маркированных изделий).
Кодовая метка | Номер, предназначенный для функциональной идентификации оборудования или материала.
Коллегиальный орган (Конкурсная комиссия/ Управляющий совет/ Совет Директоров Заказчика) | орган, имеющий право окончательного принятия решений по процессу Закупки в пределах своих Операционных лимитов (в соответствии с МРП).
Команда Проекта | Члены проектной группы, которые непосредственно вовлечены в работы по управлению проектом, представители Застройщика, привлеченные эксперты, и др.
Командированный персонал подрядной организации | Работники подрядных организаций, направляемые для выполнения работ на выделенном участке объекта Генподрядчика.
Комиссия | Группа специалистов ПО, уполномоченных проводить ВК и принимать решения по дальнейшим действиям в зависимости от результатов ВК.
Коммерческая оценка | Анализ и сопоставление коммерческих условий полученных ТКП участников процедуры Закупки между собой на основе единой базы сравнения в соответствии с выбранной методикой.
Коммерческие переговоры | Обсуждение с участниками процедуры выбора коммерческих условий ТКП, направленное на улучшение коммерческих условий предложения участника процедуры Закупки и получение дополнительных экономических выгод.
КОНТРАКТ | Договор/Соглашение между Генеральным подрядчиком (ГП) и одним из (ЕР)(С) Подрядчиков по строительству (ПС) на выполнение части работ или предоставление услуг в рамках реализации ПРОЕКТА. | / Contract
Контроль (Проекта) | Комплекс процедур, включающий: а) анализ отчетности по Проекту на предмет отклонений факта от плана и их причин; б) прогнозирование влияния отклонений на сроки вех и работ Календарного плана Проекта; в) определение необходимости применения корректирующих действий (изменений) в сроках работ и вех Календарного плана Проекта г) контроль осуществления изменений.
Контроль качества | Система мероприятий, позволяющая контролировать и оценивать характеристики ТМЦ / МТР / СКИ, путём сопровождающихся измерений, испытаний или их калибровки для выявления соответствия установленным требованиям. | System of measures enabling the control and evaluation of the characteristics of TMZ / MTR / SKI through accompanying measurements, tests, or their calibration to determine compliance with specified requirements.
Контроль качества производства ТМЦ / МТР | Мероприятия по обеспечению качества на различных этапах производства, позволяющие определить количественные или качественные значения свойств и характеристик МТР / ТМЦ /СКИ
Контрольная точка | Момент времени или место в производственном процессе, где осуществляется надзор за качеством изготовления Инспектором, т.е. место или момент времени, где требуется проверка качества изготовления МТР, которое существенно влияет на конечное качество МТР
Координатор анализа модели | Организация работ по анализу 3D моделей, проверка закрытия анализируемых позиций и подготовка окончательного отчета | / Model Analysis Coordinator
Координатор инспекций | роль, которую выполняет подразделение (сотрудник подразделения) АО «ЭН+», в обязанность которого входит определение применимости проведения инспекций, своевременное назначение и организация инспекций, определение наполнения инспекций и ведение отчетности по инспекциям, а также своевременное информирование заинтересованных участников проекта об отклонениях и необходимости корректирующих мер
Координатор проекта | роль, которую исполняет участник проекта (лицо/ подразделение, в том числе подразделение Заказчика/ коллегиальный орган), уполномоченный принимать решение о допустимости отклонений по срокам поставки, выявленных в результате мониторинга, а также об изменении графика проекта в части поставки данного МТР
Короткий список участников | Список участников процедуры выбора, ТКП которых удовлетворяет обязательным техническим требованиям и другим блокирующим факторам (при наличии).
Корректирующее действие | Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения
Коррекция | Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
КОС | канализационные очистные сооружения
КПП | контрольно-пропускной пункт
КПЭ | Ключевой показатель эффективности
Кредиторы | финансовые организации, включая агентства экспортного кредитования, государственные и коммерческие банки, привлекаемые Заказчиком для целей финансирования Проекта.
Критический путь | последовательность взаимозависимых задач/ мероприятий проекта, имеющих нулевой резерв времени выполнения (в случае изменения их длительности, изменяются сроки всего проекта)
КРИТИЧНОСТЬ | Показатель потенциального влияния задачи на общий график, рассчитываемый умножением чувствительности задачи на ее индекс критичности.
Крупные экологические инциденты | Крупным экологическим инцидентом считается: - инцидент, вызывающий значительное воздействие на окружающую среду за пределами границ Площадки, длящийся более 1 месяца, или при котором требуется специализированная внешняя помощь в широких масштабах для управления и контроля, или - инцидент, при котором произошло нарушение (или неоднократные нарушения) условий экологической лицензии, положений или контрактных требований, и это привело к штрафу или судебному иску.
КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2). | / KS-2
КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). | / KS-3
КС-6а | Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
КСГ | Календарно-сетевой график
КСС | Контрольное сварное соединение, выполняемое каждым сварщиком в процессе производства сварочных работ на строительной площадке | / TWJ
КТТС | Ключевая тема технологичности строительства
Куратор договора | Руководитель структурного подразделения или назначенный им исполнитель, ответственный за своевременное рассмотрение, заключение, сопровождение договора и исполнение обязательств по договору (инициатор работ)
ЛВС | Локальная вычислительная сеть | / LAN
ЛД | Лидер дисциплины | / DL
Лист рассмотрения документации | Лист рассмотрения документации – это отдельный, хотя и относящийся к передаваемому документу лист, в котором указывается, насколько приемлемым является документ для специалистов Генподрядчика и/или Заказчика. При наличии замечаний лицо, выпустившее документ, обязано ответить на замечания в Листе рассмотрения замечаний (ACRS) и внести корректировки в следующую ревизию выпускаемого документа. (ACRS (Answered Comment Review Sheet) – ответ на замечания Генподрядчика и / или Заказчика). Каждый лист рассмотрения документации относится к одному документу/комплекту документов и соответствует одной ревизии. Перед отправкой листа рассмотрения документации другой стороне каждая сторона должна перевести на английский и русский языки свои замечания или ответы на комментарии. | / CRS
Лот | одна или несколько позиций МТР, работ и/или услуг, объединенных с точки зрения целесообразности консолидированной Закупки, на которую в соответствии с требованиями Извещения о проведении процедуры выбора и Закупочной документации допускается подача отдельного ТКП на участие в конкурентной процедуре и заключение отдельного договора по итогам проведения конкурентной процедуры.
Материалы | Строительные материалы, конструкции, изделия и другие материально-технические ресурсы, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и/или необходимые для выполнения Работ.
Материально-технические ресурсы (МТР) | Основные и вспомогательные материалы, оборудование, запасные части, средства индивидуальной защиты, средства транспорта, временные здания и сооружения, компьютерная и оргтехника, используемые для реализации Проекта. | Primary and auxiliary materials, equipment, spare parts, personal protective equipment, transportation means, temporary buildings and structures, computer and office equipment used for implementing the Project.
Материально-техническое обеспечение Проекта (МТО) | Бизнес-процесс по обеспечению Проекта материально-техническими ресурсами, закупка и поставка требуемых для Проекта материально-технических ресурсов. | Business process for providing the Project with material and technical resources, procurement, and delivery of required material and technical resources for the Project.
Матрица распределения полномочий (МРП) | устанавливающая распределение ответственности и операционных полномочий в рамках реализации процесса Закупки МТР, работ и услуг, определяющая межфункциональное взаимодействие и делегирование полномочий по Закупкам внутри Проекта. | Establishing the distribution of responsibilities and operational authorities within the procurement process for MTR, works, and services, defining interfunctional interactions and delegation of procurement authorities within the Project.
Машина грузоподъёмная | Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза.
Медицинская помощь | комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг
Медицинская учебная тревога | комплекс мероприятий, проводимых для тестирования и отработки навыков выполнения плана экстренного медицинского реагирования
Медицинская эвакуация | комплекс мероприятий по транспортировке пострадавшего/больного, у которого значительно нарушены жизненно-важные функции организма (нарушение сознания, дыхания, кровообращения, тяжелые травматические повреждения) в медицинское учреждение стационарного типа для оказания квалифицированной медицинской помощи
Механизмы | Гидравлические подъемники, телескопические вышки, экскаваторы, тракторы, автопогрузчики, бурильно-крановые машины, выдвижные лестницы с механическим приводом, ручные тали и т.п.
Механическая готовность | состояние Титульного объекта, как оно определено в пункте Договора.
МКК | Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии
МОЛ | Материально ответственное лицо – заведующий складом, Кладовщик и другие работники, с которыми заключен договор о материальной ответственности
Мониторинг | Часть процесса контроля, которая заключается в сборе, анализе и учете данных по фактическому выполнению, включая составление и распространение отчетов, в которых фактические параметры работ сравниваются с плановыми.
Мониторинг производственного процесса изготовления | Процесс контроля и анализа различных аспектов производственного процесса с помощью программных и аппаратных средств. Он включает наблюдение и измерение параметров в процессе производства для обнаружения дефектов, несоответствий или отклонений от желаемых спецификаций. Объекты мониторинга — материалы, изделия и производственный процесс. | / (М – monitoring )
МТО | Материально-техническое обеспечение
МТР | Материально-технические ресурсы | / Material and equipment
НАКС | Национальное агентство контроля сварки | / NAKS
Нарушение (несоответствие) | допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и стандартов ОАО «Газпром» или иных действующих нормативных документов в области строительства.
Наряд-допуск | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее характер работы, объем работы, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.
НД | Нормативный документ | / RD
НД (Наряд-допуск) | Допуск на выполнение работ – система, представляющая собой формальный процесс выдачи нарядов-допусков, используемый для контроля за выполнением потенциально опасных работ
НДС | Налог на добавленную стоимость, установленный Налоговым кодексом РФ в размере 18% (восемнадцать процентов) или в ином размере в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Невозмещаемая Закупка | Закупка Генподрядчиком МТР, работ, услуг в рамках Проекта, не относящаяся к Возмещаемым Закупкам
Недостатки | любые отступления в Работах от требований Проектной и/или Рабочей документации и/или Законодательства, в том числе от требований к качеству Работ и качеству Титульного объекта (Объекта). К Недостаткам относятся, помимо прочего, недостатки Материалов и Оборудования.
Недостача/Излишнее количество/Повреждение | Документально подтвержденное отступление от требований по сохранности или количеству, которое делает качество или комплектность ТМЦ неудовлетворительным или неопределенным.
Независимая инспекционная компания (TPI) | Компания, осуществляющая оказание услуг/проведение работ по проведению технических аудитов, технических инспекций и экспедайтинга в соответствии с договором, заключенным между такой компанией и АО «ЭН+»
Незначительный экологический инцидент, не подлежащий отчетности | Незначительный экологический инцидент - случай, который имеет незначительное и обратимое воздействие, продолжающееся до 1 месяца, и контролируется на рабочей площадке. Об этом случае не сообщается местным органам власти.
Незначительный экологический инцидент, подлежащий отчетности | Незначительный экологический инцидент - случай, который имеет незначительное и обратимое воздействие, продолжающееся до 1 месяца, и контролируется на рабочей площадке. Об этом случае сообщается местным органам власти в соответствии с утверждением работ, условиями лицензии или правилами, однако данный случай не приводит к штрафу или судебному преследованию. Ликвидация последствий незначительного экологического инцидента требует общего опыта и ресурсов.
Неопределённость | Вся совокупность событий, которые могут произойти вследствие возникновения риска.
Несоответствие | Документально подтвержденное (частичное) отступление от требований или (частичное) невыполнение требований технической документации, которое делает качество и/или комплектность изделия или услуг неудовлетворительным или неопределенным.
Несчастный случай (НС) | событие, происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего
Несчастный случай на производстве | случай травматического повреждения здоровья пострадавшего, произошедший по причине, связанной с его трудовой деятельностью, или во время работы
НК | Неразрушающий контроль
НЛЧ/ОЗХ | часть проекта, ограниченная строительством Нелицензионных установок / Общезаводского хозяйства.
НМК | Неразрушающие методы контроля
Новое строительство | Это возведение строений любого функционального предназначения и производств. После сдачи в эксплуатацию такие объекты переводятся на собственный баланс. Часто новое строительство ведётся на незанятых участках.
Номер | Номер представляет собой последовательность знаков, сформированную в соответствии с правилами, определенными в этой ENS, которая используется для обозначения единиц оборудования. | / Number
Нормативная документация | Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов. Примечание: Нормативная документация закрепляет требования к качеству продукции, услугам, работам и др. | / Regulatory documentation
Нормативно-техническая документация (НТД) | Это комплекс официально утверждённых документов (стандарты, регламенты, технические условия, методические указания и другие), которые устанавливают технические требования, обязательные правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов.
Нормативный документ | Документ, устанавливающий общие правила, общие принципы или характеристики, требуемый в соответствии с действующим законодательством РФ, распорядительными актами министерств и ведомств РФ.
НРК | Неразрушающий контроль
НС | Нержавеющая сталь
НТД | Нормативно-техническая документация | / RTD
НТН | Независимый технический надзор
Нулевой защитный проводник | защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания
НЦиСН | Направление ценообразования и сметного нормирования
Область проектирования | Структура завода (как правило, по географическому признаку), обычно входит в WBS.
Оборудование | Компонент завода или функция завода (например - сосуды, насосы, инструменты, аппаратные функции, трубопроводы, кабели и т.д.), доставляемое на Объект и подлежащее установке на Объекте в соответствии с Технической документацией. | / Equipment
ОБЩЕСТВО | АО «ЭН+»
ОБЪЕКТ | Структура завода (как правило, по процессам), обычно является частью WBS. | / Facility
Объект капитального строительства | Не завершенное здание, строение, сооружение, инженерно-строительные коммуникации, строительство которых осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом, государственными нормативами и проектной документацией, за исключением временных и некапитальных построек (киосков, навесов и других подобных построек). [Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 190-ФЗ] | / Capital facility
Объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Работам | все Права интеллектуальной собственности на результаты Работ и/или Права на объекты интеллектуальной собственности, разработанные в ходе выполнения Работ, включая (i) патенты, (ii) запатентованную информацию и закрытую коммерческую информацию, включая изобретения (вне зависимости от их патентоспособности), раскрытия сущности изобретений, усовершенствованные изобретения, открытия, коммерческую тайну, ноу-хау, методы, процессы, образцы, технологии, технические данные, схемы, формулы и документацию, относящуюся к чему-либо из вышеуказанного, (iii) авторские права, включая, в частности, авторские права на архитектурные решения, (iv) промышленные образцы, полезные модели, топологии интегральной микросхемы, (v) программы для ЭВМ, (vi) базы данных, и (vii) любые права в отношении вышеуказанного
Объекты общезаводского хозяйства | все объекты, не входящие в состав технологических установок, указанных в Приложении 14 «Перечень титульных объектов» (этап 4.1, 4.2).
ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование | / HVAC
ОД | Общие данные | / GD
Однотипные сварные соединения | Группа производственных сварных соединений, выполняемых одним способом сварки на изделиях из материала одной группы (сочетания групп) и имеющих общие технологические характеристики. | / Similar welded joints
ОДОУ | Отдел документационного обеспечения управления
ОЖР | Общий журнал работ | General Work Journal
ОЗП | Ограниченно-замкнутое пространство - область или помещение, ограниченное по объему и требующее специальных мер по безопасности при выполнении работ
ОИБ КИИ | Отдел информационной безопасности КИИ (ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ)
ОК | Операционный контроль
ОКС | Отдел Капитального Строительства
ОЛ | Отдел логистики
ОМ | Отдел методологии
ОМТС(иК) | Отдел материально-технического снабжения (и комплектации)
ООПР | Отдел организации проектных работ
ООС | Охрана окружающей среды
ООТППБ | Отдел охраны труда, промышленной, пожарной безопасности
ООУ | отдел оперативного учета
Опасные действия | Поведение работника или руководителя, в результате которого он сам или другие работники могут получить травму. Опасное действие может сопровождаться нарушением норм, правил и инструкций, действующих на предприятии. Опасным действием может являться также бездействие работника или руководителя.
Опасные условия | Условия напрямую не связанные с действием или бездействием одного или нескольких работников, которые могут привести к происшествию или травме, если их не исправить.
Оперативная информация | первичная информация, основанная на обнаружении и первичной оценке факта и обстоятельств происшествия
Оперативное сообщение о происшествии | сведения о несчастном случае, происшедшем в результате аварии, инцидента, дорожно-транспортного происшествия и других происшествий
Операционный контроль | Контроль, осуществляемый в процессе выполнения работ, поэтапно. | Control implemented during the execution of work, on an ongoing basis.
Операционный лимит | установленная в МРП величина стоимости единовременной Закупки, используемая для определения ответственного за принятие ключевых решений в рамках процедуры выбора контрагента, способа выбора и его Организатора.
ОПиО | Отдел планирования и отчетности (ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ)
ОПиПКЗ | Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок
Описательная документация | Комплект документации, разрабатываемой ЕР(С)-подрядчиком, определяющий перечень единиц работ, состав и описание единиц работ, физический объем работ и т.д.
ОПО | Опасный производственный объект
ОППиЗ | Отдел подготовки производства и землепользования
Организатор процедуры выбора | структурное подразделение Проекта, уполномоченное для осуществления функций по организации и проведению процедур выбора контрагента в соответствии с Матрицей Распределения Полномочий
Организатор процедуры квалификации | роль, которую исполняет сотрудник, выполняющий проведение процедуры Квалификации через модуль «Квалификация» на портале b2b.sibur.ru.
ОРПИП | Отдел Реализации Приоритетных Инвестиционных Проектов
ОРЭМ | Отдел правового обеспечения (ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ)
ОС | Организация строительства
Освидетельствование работ | Оформленная проверка скрытых работ, подтверждающая их соответствие требованиям до начала следующего этапа. | Formal verification of concealed works, confirming their compliance with requirements before the start of the next stage.
Основной реестр документации (MDR) | Единый перечень зарегистрированных документов, которые должны быть подготовлены для выполнения объемов работ в рамках Договора. Все документы в рамках реестра обладают уникальными номерами. MDR выглядит как таблица, каждая строка которой соответствует документу, а в ячейках описаны его свойства. На его основе отслеживается и фиксируется прогресс разработки РД. | / Master documentation register (MDR)
Основной реестр документов Поставщика | Основной реестр документов Поставщика, в котором перечислены документы поставщиков, выпускаемые какой-либо стороной с указанием их атрибутов. Основной реестр документации поставщика разрабатывается Подрядчиком в объеме документации по договору. | / VDR
Основные условия договора субподряда | перечень основных условий договора субподряда, закрепленных в Приложениии №4 к настоящей процедуре, подлежащих включению в проект соответствующего договора
ОТ, ПБ и ООС | Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды
Ответственное подразделение (в рамках данной процедуры) | Подразделение, участвующее в реализации проекта «Строительство Амурского ГПЗ» и ответственное за курирование договора с подрядной организацией, инициатор договора подряда/субподрядного договора.
Ответственный за договорную работу | роль,которую исполняет подразделение (работник подразделения) Проекта, осуществляющее формирование, согласование и подписание договра с победителем процедуры выбора контрагента
Ответственный за документ | Менеджер по дисциплине, либо назначенное им лицо, который консолидирует замечания от группы специалистов, назначенных для рассмотрения определенных комплектов документов в лист рассмотрения документации, присваивает код рассмотрения документа и направляет в срок специалисту по техническому документообороту | / Document Custodian
Ответственный работник | работник предприятия, определённый и назначенный руководителем предприятия, ответственным за оперативный анализ, регистрацию происшествия, подготовку и передачу оперативного сообщения о происшествии
ОТД | Организационно-техническая документация | / OTD
Открытые источники | средства массовой информации: радио, телевидение, печатные издания, интернет, доступные широкой аудитории на равных условиях.
Отложенный платеж | согласованный Сторонами способ обеспечения надлежащего выполнения обязательств Генподрядчика, более подробно описанный в пункте 5.4 Договора.
Отправитель | Лицо, ответственное за подготовку и согласование элемента корреспонденции. | / Originator
Отчет | (В данной процедуре) ежемесячный отчет о ходе выполнения работ по Договору, структура которого установлена в Приложении 2 | / Report
Отчет (акт) о несоответствии требованиям | Выпускается Инспектором в случае, когда процесс реализации Плана инспекции и испытаний не способствуют достижению необходимого качества, в результате чего возникает несоответствие, которое ранее не было обнаружено системами обеспечения качества/контроля качества Поставщика | / NCR
Охранная зона | Территория или акватория с особыми условиями использования, установленная вдоль и/или вокруг объектов магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода, инженерных коммуникаций для обеспечения их безопасности | / Exclusion zone
ОЧ | Обеспечение чистоты
Очевидец происшествия | работник, который был непосредственным свидетелем, наблюдателем какого-либо происшествия
ПБ | Промышленная безопасность
ПВ | Плотность вероятности.
ПД | Проектная документация | / DD
ПДВ | Предельно - допустимые выбросы
Первая помощь (ПП) | Комплекс мероприятий при отсутствии у человека сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях, инородных телах верхних дыхательных путей, травмах различных областей тела, ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового излучения, отморожениях и других эффектах воздействия низких температур, отравлениях, осуществляемый лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с законодательством РФ, и имеющими соответствующую подготовку
Первичная медико-санитарная помощь | Медицинская помощь, которую оказывает работник медпункта с медицинским образованием, включающая в себя оказание экстренной медицинской помощи и эвакуации, мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому контролю
Первичные средства предотвращения падений | Исключение возможности падения за счет использования систем ограждений/поручней, пневматических подъемников, строительных лесов или альтернативных методов работы, таких, как предварительная сборка на нулевой отметке.
Первичный Акт | Акт, содержащий информацию о фактически выполненных объемах работ в разрезе чертежей, элементов и единиц работ/единичных расценок за отчетный период и нарастающим итогом
Перевод на более легкую работу | Перевод на более легкую работу может быть результатом травмы или болезни, связанной с работой: - Когда сотрудникуу не разрешается выполнять одну или несколько обычных функций своей работы или работать полный рабочий день, как это происходит по обычному графику; или: - если врач или другой лицензированный специалист в области здравоохранения рекомендует сотруднику не выполнять одну или несколько обычных функций своей работы или не работать в течение полного рабочего дня, как это происходит по обычному графику. «Ежедневные функции» - это те виды деятельности, которые сотрудник регулярно выполняет не реже одного раза в неделю. Решение о том, относится ли травма к категории RWC, должно по возможности приниматься только после совещания с медицинскими консультантами. Это позволяет персоналу, работающему в местах, где региональные сети здравоохранения приняли более низкий стандарт и / или общие риски для здоровья высоки, перейти в места, где персонал может получить более качественную медицинскую помощь, а также контролируемую программу реабилитации. Если нет подходящих альтернативных обязанностей, случай должен быть зафиксирован как LTI. В случаях, когда рекомендации принимаются двумя или несколькими врачами, ЗАКАЗЧИК / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК / ПОДРЯДЧИК могут выбрать наиболее авторитетную рекомендацию, и определить критерии классификации случая, основанные на этой рекомендации. ПРИМЕЧАНИЕ. Вам не нужно регистрировать случаи ограничения или перевода, если вы или ваш врач/другой лицензированный специалист в области здравоохранения определяете ограничение или перевод только на тот день, когда произошла травма или началась болезнь. Такой случай должен регистрироваться как MTI. | / RWC
Переменная часть Вознаграждения | денежные средства, выплачиваемые Заказчиком Генподрядчику в соответствии с пунктом N Договора.
Переторжка | обязательный этап конкурентной процедуры, в рамках которого допущенным претендентам предоставляется возможность оптимизации условий коммерческого предложения без изменения технических параметров ТКП.
Перечень невыполненных работ (расхождений, не требующих дополнительной инспекционной проверки) | Выдается Инспектором и подписывается сторонами в момент Финальной инспекции | / OWL
ПЗ, КЗ | Прямые затраты, Косвенные затраты
ПИР | Проектно-изыскательские работы | / FEED
ПК | Приёмочный контроль - проверка качества выполненных работ или поставленных материалов перед допуском к следующему этапу
ПКК | План контроля качества | Quality Control Plan
План инспекций и испытаний (ITP) | Документ, утверждаемый Депортаментами АО «ЭН+» (Координатором инспекций), описывающий механизм проведения контроля качества по каждому этапу производства СМР или изготовления МТР и технических инспекций с целью обеспечения подтверждения соответствия оборудования договорным и нормативным требованиям
План корректирующих мероприятий (ПКМ) | документ, определяющий действия, которые необходимо выполнить контрагенту для устранения несоответствий требованиям Застройщика, предъявляемых к контрагентам.
План-график инспекций и экспедайтинга | сводный документ, в котором отражаются и обновляются на регулярной основе даты всех событий, связанных с выполнением обязательств Поставщиками по соответствующим Заказам на поставку | / InEx-schedule
Планка на уровне ступни | Нижнее защитное ограждение (высотой по вертикали минимум 150 мм от верхней кромки до поверхности осуществления работ/прохода и с зазором не более 10 мм над поверхностью осуществления работ/прохода), которое предотвратит падение материалов и оборудования на нижние уровни и обеспечит защиту персонала от падения.
Площадка временного хранения | Площадка или помещение, подготовленное и оснащенное для временного складирования СКИ, поступивших для строительства объекта.
Площадка входного контроля | Часть зоны временного складирования, определенная для проведения ВК.
Площадка строительства | Область, ограниченная ограждением по периметру, относящаяся к реализуемому ПРОЕКТУ, для выполнения строительно-монтажных работ. | / MCS
ПНР | Пусконаладочные работы | / PNR
ПО | Программное обеспечение | / SW
Повторный контроль | Контроль после проведения корректирующих мероприятий. | Control after implementing corrective actions.
Подготовка рабочего места | Выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия опасного производственного фактора на работающего на рабочем месте.
Подрядная организация | Организация, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, выполняющая работы по Договору подряда (Контракту), заключаемому со стороной Заказчика работ и услуг (имеющая соответствующие свидетельства о допуске к производству строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ и иных работ, выдаваемые саморегулирующей организацией, а также всё необходимое оборудование для осуществления работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам, в соответствии с требованиями нормативной, технической и рабочей документации). Если кратко: Юр. (Физ.) лицо, имеющее свидетельство СРО на осуществляемый вид работ, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства. | / Contracting company (Contractor)
Подрядная организация (в рамках процесса «Управление строительством») | Организация, принявшая на себя обязательства по договору подряда перед Генподрядчиком, имеющая соответствующие свидетельства о допуске к производству строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ и иных работ, выдаваемые саморегулирующей организацией, необходимое оборудование и осуществляющая работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам, в соответствии с требованиями нормативной, технической и рабочей документации (по тексту Подрядчик или Подрядчик по строительству). | An organization that has assumed obligations under a subcontract agreement with the General Contractor, holding the necessary permits issued by a self-regulating organization for performing construction and installation works, commissioning works, and other works, possessing the required equipment, and carrying out construction, technical upgrading, reconstruction, major and minor repairs, and maintenance activities in accordance with regulatory, technical, and working documentation (referred to as the Contractor or Construction Contractor).
ПОДРЯДЧИК | Сторона, привлекаемая ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения части объема работ по ПРОЕКТУ, который может включать в себя: • Проектирование и закупки для EP ПОДРЯДЧИКА • Строительство для Строительного ПОДРЯДЧИКА • Проектирование, закупки и строительство для ПОДРЯДЧИКА Предпусконаладка, пусконаладка и пусковые работы могут быть включены в объем работ в зависимости от требований КОНТРАКТА. Если кратко: Юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и поставляющее СКИ.
Подрядчик по проектированию | Лицо, привлеченное стороной Заказчика / Генеральным подрядчиком для выполнения проектных работ.
Подрядчик, Субподрядчик | Организация, с которой сторона Заказчика / Генеральный Подрядчик заключили контракт на реализацию конкретного подпроекта типа EP (проектирование и материально-техническое снабжение) или EPC (проектирование, материально-техническое снабжение, строительство) | / Contractor, Subcontractor
ПОКК | План обеспечения контроля качества
ПОС | Проект организации строительства - раздел проектной документации, регламентирующий общие принципы организации строительного процесса
ПОСЛЕДСТВИЯ РИСКА | прогнозируемые или фактические отклонения фактического результата от целей проекта и установленных показателей в результате наступления рискового события.
Поставщик | Юридическое или физическое лицо, поставляющее ТМЦ (или СКИ) по Договору поставки.
Поставщик МТР | лицо, привлеченное АО «ЭН+» для производства / поставки МТР по проекту на основании Договора
Постоянная часть Вознаграждения | Денежные средства, выплачиваемые Заказчиком Генподрядчику в соответствии с пунктом 3.4.1 Договора.
Потенциально опасные происшествия | Происшествие, которое может привести к травме или профессиональному заболеванию и / или ущербу (убытку) в отношении персонала, имущества, оборудования, окружающей среды или репутации, но которое не привело к этому. Примерами являются подскальзывание или спотыкание без травм. Потенциально опасные происшествия регистрируются отдельно и не учитываются при статистических расчетах показателей безопасности.
ППНР | Предпусконаладочные работы
ППР | Проект производства работ | / WEP
ППРк | Проект производства работ кранами (с применением подъёмных сооружений) - документ, содержащий технологические показатели: дополнительная документация, разрабатываемая (ЕР)(С) ПОДРЯДЧИКОМ в дополнение к стандартным ППР и АБР; в данном документе описываются технологические показатели хода строительно-монтажных работ, а также правила техники безопасности, применяемые в ходе производства строительных и монтажных работ; этот документ, согласно законодательству РФ, является обязательным для применения при использовании при монтажных работах любых подъемных устройств. Дополнительно: технологическая карта на ведение погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для соблюдения документом согласно законодательству РФ, определяя правила техники безопасности, которые следует соблюдать при ведении погрузочно-разгрузочных работ (безопасные методы строповки, безопасное позиционирование кранов и грузового автотранспорта, методы хранения и т.д.).
Прайс-лист | Документ, содержащий перечень единиц работ с разбивкой по видам, с указанием физических объемов и единичных расценок для каждой единицы работ (обязательное Приложение к Договорам с Субподрядчиками, подробно описанное в Процедуре по определению Цены Договора).
Предварительный контроль | Контроль условий, материалов, документации до начала СМР. | Control of conditions, materials, and documentation before the start of construction work.
Представитель Генподрядчика | Лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, определенное в соответствии с пунктом заключенного Договора.
Представитель Заказчика (Застройщика) | Лицо, уполномоченное Заказчиком (Застройщика) на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, определенное в соответствии с пунктом заключенного Договора.
Приёмка МТР | меропериятие, проводимое Инспектором с целью принятия решения о готовности продукции, ее комплектности, полноте и правильности сопроводительной документации, а также качестве консервации и упаковки, обеспечивающей пригодность изделия к поставке и (или) использованию. Является финальным этапом инспекционных мероприятий
Приёмо-сдаточная документация (ПСД) | Документация, в состав которой входит разрешительная документация, дающая право на выполнение строительно-монтажных работ, и исполнительная документация, подтверждающая фактическое выполнение строительно-монтажных работ в объёме, установленном в проектной документации. Также: ПСД - это комплекс документов (включающий РД и ИД), передаваемый стороне Заказчика (застройщику или техническому заказчику) и государственным органам при приёмке законченного строительством объекта. Примечание: Приёмо-сдаточная документация подразделяется на исполнительную проектную и исполнительную производственную документацию. | / Handover documentation (HOD)
Приказ | Это акт управления, издаваемый руководителем организации и обязательный для исполнения. В виде приказов оформляются решения руководителей, действующих на основе единоначалия, с целью регламентации деятельности предприятия и движения личного состава подчинённого ему строительного подразделения. | / Order
Приложение | Документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
Применимое законодательство | любые и все применимые локальные, муниципальные, областные, региональные, государственные и международные (i) законы, конституции, договоры, законодательные акты, кодексы, указы, нормы общего и гражданского права и права справедливости, приказы, распоряжения, правила, нормативно-правовые акты и муниципальные подзаконные акты (национальные, зарубежные или международные), (ii) постановления, приказы, предписания, запреты, решения любых судебных, арбитражных, административных органов, министерств, департаментов, а также регулирующих органов и любых государственных учреждений; и (iii) принципы деятельности, регламенты и руководящие документы любого государственного учреждения или соглашения с любым государственным органом, которые, несмотря на отсутствие у них силы закона, приняты и в установленном порядке опубликованы или доведены до сведения соответствующего лица в качестве актов, требующих соблюдения таким же образом, как если бы они имели силу закона, в каждом случае обязательные для лица, упоминаемого в том контексте, в связи с которым используется такое слово, или затрагивающие интересы такого лица.
Пробное давление | Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание тепловых энергоустановок и сетей на прочность и плотность.
ПРОЕКТ | Проект по строительству Объекта, реализуемый Генеральным подрядчиком с привлечением собственных ресурсов в соответствии с указаниями стороны Заказчика в рамках заключенного между Сторонами Контракта. | / Project
Проект производства работ (ППР) | Документ, в котором содержатся решения по организации строительного производства и технологии выполнения строительно-монтажных работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019. | Document containing decisions on organizing construction production and technology for carrying out construction and installation works, developed in accordance with SP 48.13330.2019.
Проектная документация (ПД) | Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства
Проём | Отверстие или проем высотой 750 мм или более или шириной 500 мм или более в стене или перегородке, через который персонал может упасть на нижний уровень
Производственные травмы или заболевания | Связанные с условиями-событиями, относящимися к работам. Спонтанные травмы или заболевания без очевидной причины не рассматриваются в качестве относящихся к работам и регистрируются в качестве заболеваний, не связанных с выполнением работ. В качестве примеров можно привести лица с неуказанными (или неопределенными) уже имеющимися заболеваниями (напр., застарелыми травмами спины, грыжами, поврежденными коленными хрящами или связками и т.д.), получающими «травму» при выполнении регламентных работ в соответствии с принятыми руководствами на рабчем месте, - травму, которая в ином случае не принесла бы вреда рабочему в обычном удовлетворительном состоянии.
Происшествие | Любое незапланированное событие, произошедшее в результате исполнения договорных обязательств, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, причинению вреда окружающей среде.
Происшествие с высокой вероятностью опасных последствий (HiPo) | Любое происшествие, которое могло привести к сочетанию одного или нескольких указанных ниже аспектов, следует рассматривать как происшествие с высокой вероятностью опасных последствий: - Происшествие с высокой степенью потенциальных потерь ≥ 4 (SEVERE), в соответствии с матрицей степеней тяжести (см. Приложение 2); - Происшествие с вероятностью потенциального риска ≥ 64 в соответствии с матрицей риска (см. Приложение 2); - Происшествие, которое может привести к значительной негативной реакции со стороны властей, средств массовой информации или общественности. Если потенциально опасное происшествие классифицируется как HiPo, в этом случае применяются методы уведомления и расследования HiPo, определенные в этом Руководстве. Происшествия с высокой вероятностью опасных последствий могут включать потенциально опасные происшествия, случаи необходимости оказания первой помощи, незначительные травмы или связанные с работой заболеваний, происшествия, связанные с окружающей средой, происшествия, связанные с повреждением и т.д.
Промежуточная приёмка | Частичная приёмка этапа работ до завершения всей технологической цепочки. | Partial acceptance of a stage of work until completion of the entire technological chain.
Профессиональная болезнь | Любое ненормальное состояние или расстройство, отличное от полученного в результате производственных травм, вызванное воздействием факторов окружающей среды и связанное с занятостью. Включает острые и хронические заболевания, вызванную вдыханием, абсорбцией, проглатыванием или непосредственным контактом. Примеры: - промышленная астма, - связанные с работой нарушения функционирования верхних конечностей (также известные как RSI), - асбестоз / силикоз, - промышленный дерматит, - вызванные шумом потери слуха (постепенные, но не в результате взрыва), - некоторые виды рака, - «зайчики» от электрической сварки, - солнечный ожог, - обморожение, - стресс, - посттравматическое стрессовое расстройство.
Профильные эксперты (процесс инспекций) | технические специалисты по направлениям специализации, привлекаемые Координатором инспекций к оценке документов и мероприятий Поставщика, связанных с контролем качества
Процедура | Регламентированный документом системы качества способ и порядок определенных действий.
Процедура выбора контрагента (или конкурентная процедура) | мероприятия, разработанные с целью выбора Субподрядчика согласно установленным критериям для выполнения условий Договора.
Процесс (в рамках Проекта) | Совокупность процедур (операций, действий), приносящая контролируемый результат Проекта. Процессы связаны друг с другом через свои входы и выходы, а также методами и средствами, которые представляют собой механизмы, по которым осуществляется процесс, т.е. вход преобразуется в выход.
ПРР | Погрузо-разгрузочные работы
Прямой выбор контрагента | неконкурентный способ выбора, применяемый, если проведение Конкурентного способа выбора является невозможным или нецелесообразным.
ПС | Подрядная организация по строительству / строительный Подрядчик - Организация, выполняющая строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы на основании Договора подряда.
ПСД | Проектно-сметная документация | / DED
ПСД | Приёмо-сдаточная документация - пакет документов (в 2D), необходимых для приёмки выполненных работ стороной Заказчика и надзорными органами | / PSD
ПСР | План строительных работ
ПТД | Производственно-технологическая документация | / TPD
ПТН | Проектно-техническое направление
ПТС | Производственно-техническая служба
ПТТЛ | Подразделение таможенной и транспортной логистики
ПЭР | Предыдущий этап работ / Предшествующий этап работ
Работа | Совокупность действий и деятельность, связанная со строительством Объекта в соответствии с Технической документацией и достижением Механической готовности, а также любые другие действия и деятельность, объём которых определён в Договоре, включая Приложения, Законодательстве, Технической документации, а также в другой согласованной в соответствии с настоящим Договором документации, которые все ЕР)(С) Подрядчики обязаны выполнить и/или передать Генеральному Подрядчику в рамках конкретного Контракта, включая всю Техническую документацию, Оборудование и Материалы, Титульные объекты, Пусковые комплексы и Установку. Если из содержания и/или контекста настоящего Договора не следует иное, термин «Работы» включает в себя услуги.
Работник, имеющий группу II-V по электробезопасности | Степень квалификации персонала по электробезопасности (значения групп по электробезопасности, т.е. в каждом конкретном случае работник должен иметь группу не ниже требуемой: II, III, IV, V).
Работы на высоте | согласно законодательству РФ, это Работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более; б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°; в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м; г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами и при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 метров от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
Работы после достижения Механической готовности | Все работы, которые требуется выполнить с момента Механической готовности пускового комплекса в отношении указанного пускового комплекса, для целей достижения данным Пусковым комплексом готовности к Эксплуатационным испытаниям, а с момента достижения всеми входящими в Эксплуатационный комплекс Пусковыми комплексами такой готовности – все работы, которые требуется выполнить в отношении соответствующего Эксплуатационного комплекса для прохождения им Предварительной приемки, включая пусконаладочные работы, пуск, достижение эксплуатационной устойчивости, Эксплуатационные испытания.
Рабочая документация (РД) | Документация, разрабатываемая на основе Проектной документации (являющаяся непосредственным руководством при строительстве Объекта), включающая в себя совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в Проектной документации технических решений, необходимых для реализации Проекта, в том числе: производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/ или изготовления строительных изделий, включающая в себя рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам и прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в отношении каждого Титульного объекта, и утвержденная Заказчиком штампом «В производство работ». В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. | РД / Detailed Design Documentation (DD) Documentation developed based on Design Documentation (serving as a direct guide for the construction of the Object), comprising a set of textual and graphical documents ensuring the implementation of technical solutions specified in the Design Documentation, necessary for the execution of the Project, including: carrying out construction and installation works, supplying the construction with equipment, products and materials, and/or manufacturing construction products. It includes working drawings consolidated into main sets of working drawings by disciplines (drawing series), as well as supplementary documents developed in addition to the main set of working drawings for each Title Object, approved by the Customer with the stamp "For use in construction works". The Working Documentation includes main sets of working drawings, specifications of equipment, products and materials, cost estimates, and other supplementary documents developed in addition to the main set of working drawings.
Рабочее давление | Максимальное избыточное давление на входе в тепловую энергоустановку или ее элемент, определяемое по рабочему давлению трубопроводов с учетом сопротивления и гидростатического давления.
Рабочее место при выполнении работ в электроустановке | Участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.
РАД | разрешительно-аттестационная документация | / PQD
РАД | в частности - Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
Разработчик выпускаемого документа/комплекта документов | Генподрядчик и его Подрядчики, выпускающие документы/комплекты документов в рамках проекта Амурского ГПЗ | / Deliverable Originator
Разработчик документации | Подрядная организация, привлеченная Генподрядчиком на выполнения определённого объема работ по разработке документации. Может являться подрядчиком по проектированию
Разрешение на строительство | документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. | / Permit for construction
Разрешение на строительство Объекта | выдаваемый Заказчику Уполномоченным органом документ, подтверждающий соответствие Проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и предоставляющий Заказчику право осуществлять строительство Объекта, в т.ч. выполнять подготовительные и строительно-монтажные работы.
Разрешения | исходно-разрешительная документация, включая ненормативные (индивидуальные) акты Уполномоченных органов, разрешительную документацию, договоры, разрешения (включая разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства), заключения, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для инженерных изысканий, проектирования и строительных Работ.
Разрешительная документация | Документация, которая комплектуется Заказчиком и Подрядной организацией на выполнение работ по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капитальному ремонту объекта, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами в объеме, установленном настоящим документом | / Permit documentation
Разрешительно-аттестационная документация | пакет документов, который комплектуется Заказчиком и Подрядчиком на выполнение работ при строительстве реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; оформленный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в объеме, установленном настоящим документом.
Распоряжение | это решение, принимаемое устно или письменно вышестоящим органом, руководителем, его заместителями в пределах их полномочий, руководителями функциональных служб строительного подразделения для решения оперативных вопросов, связанных со служебной и производственной деятельностью.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | Распределение случайной величины - математическая функция, описывающая закон распределения случайной величины
РВИ | Разрешение на внесение изменений
РГ | Рабочая группа по анализу рисков
РД | Рабочая документация
РД | Разрешительная документация
рд | в частности - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
Регистрация документа | Запись с регистрационными данными официально полученного документа, которые подтверждают происхождение, отправление и получение документа.
Регистрируемое происшествие | любая связанная с работой болезнь или травма, приводящая к смерти, дни, в которые работа не выполнялась, ограниченная работа / перевод на более легкую работу, лечение, не являющееся первой медицинской помощью, потеря сознания (даже если оно происходит мгновенно с немедленным последующим восстановлением и возвратом к работе) или значительная травма или заболевание, диагностированное врачом или другим лицензированным специалистом в области здравоохранения.
Редакция | Номер, используемый для привязки содержания документа к определенному моменту времени. Позволяет проследить историю изменений документа в течение его срока действия.
Реестр Квалифицированных контрагентов | список контрагентов, прошедших Квалификацию, допускаемых к участию в процедурах выбора.
РЕЕСТР РИСКОВ | Документ, содержащий перечень всех выявленных рисков, их оценку, планы мероприятий по управлению рисками
Реестр участников Квалификации | список контрагентов, участвовавших в Квалификации с указанием присвоенного им статуса.
Ремонт | Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования
РИСК | Вероятное событие, которое может оказать положительный эффект (возможности) или отрицательный эффект (угрозы) на достижение целей проекта ((затраты, сроки, качество, репутация, социальная сфера и безопасность, ОТ, ПБ и ООС)).
РКД (рабочая конструкторская документация) | пакет документации (чертежи, параметры производимого оборудования и пр.), выдаваемый Поставщиком в соответствии со сроками, указанными в Договоре, и передаваемый в Техническому заказчику для разработки и уточнения рабочей документации по проекту и своевременного формирования заявок на материалы в закупку
РН по УР | Руководитель направления управление рисками
Роль | Определенный набор функций и полномочий в Проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками Проекта.
Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, которая осуществляет непосредственный контроль за деятельностью СРО. В частности ТЭЦ - государственный надзор, призванный обеспечить безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением.
РП | Рабочая процедура (применительно при работе с несоответствиями)
РП | Руководитель проекта
РПИ | Российский Проектный Институт
РС | Рабочее собрание
РТН | РосТехНадзор - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Саморегулируемая организация | Некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида.
Саморегулируемые организации | Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства: некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Самоубирающиеся страховочные канаты/стропы | Устройство торможения, включающее наматывающийся на барабан канат, который может медленно вытягиваться или вновь наматываться на барабан при небольшом натяжении во время нормальных перемещений работника, и который после начала падения автоматически блокирует барабан и задерживает падение
Санкции | Специальные экономические меры ограничительного характера, принимаемые в виде запрета (ограничения) на совершение определенных действий, эмбарго, мораториев, направленных, в том числе, на замораживание активов, блокирование счетов, запрет экспорта, ре-экспорта технологий и оборудования, на совершение сделок с определенными лицами и/или по определенным направлениям деятельности и иные ограничения, которые могут вводиться Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом (в том числе, любой из стран-членов Европейского Союза), Швейцарией, Японией, Соединенными Штатами Америки, Китаем, Турцией.
САПР | Система автоматизированного проектирования
СБиТ | Системы безопасности и телекоммуникаций
Свая | Вертикальный или наклонный элемент фундамента, передающий нагрузку от конструкции к плотным слоям грунта или скале. | Vertical or inclined element of a foundation, transferring load from the structure to a dense soil layer or rock.
Свая-оболочка | Труба большого диаметра, которая используется в качестве несущего элемента либо формы для заливки бетонной сваи. | Large-diameter pipe used as a non-load-bearing element or form for casting a concrete pile.
СГП | Строительный генеральный план - план строительной площадки с размещением временных и постоянных объектов, логистики, коммуникаций и техники
СД | Сметная документация
Сезонность | необходимость выполнять Работы в определенный период времени или при определенных климатических условиях, зависящая от природы рабочего процесса, что выражается в неравномерности выполнения Работ в течение календарного года, а именно в увеличении, сокращении или полном прекращении выполнения отдельных видов Работ в отдельные периоды календарного года.
СИЗ | Средства Индивидуальной Защиты - технические средства, обеспечивающие защиту работника от воздействия вредных и опасных факторов
Система ограждений | Барьер, установленный для предотвращения падения персонала на нижние уровни
Система сертификации качества ISO (ИСО) или сертификация систем | Это сертификация, которая проводится на соответствие международным стандартам, установленным Международной Организацией по Стандартизации (ISO, International Organization for Standardization). | This is a certification conducted to verify compliance with international standards established by the International Organization for Standardization (ISO, International Organization for Standardization).
СК / СКН / СКЗ | Строительный Контроль / Строительный контроль (независимый) / Строительный контроль Заказчика (устар.)
Сквозное проектирование | Групповая работа по проектированию, при которой вся проектная информация взаимосвязана и хранится в единой базе данных и доступна всем участникам Проекта.
СКК / СКП | Служба контроля качества / Строительный контроль Подрядчика
Скрытые работы | Отдельные виды работ, качество выполнения которых влияет на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведён после выполнения последующих работ и монтажа конструкций без их вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. Скрытые работы предъявляются Строительным подрядчиком к осмотру и приёмке по акту освидетельствования скрытых работ до их закрытия последующими видами работ и конструкциями.
СМК | Система менеджмента качества проекта
СМР | Строительно-монтажные работы - совокупность строительных и монтажных работ (мероприятий и процессов) на площадке строительства
СНиП | Строительные Нормы и Правила.
Совмещенные работы | Строительные, монтажные, ремонтные, пуско-наладочные и другие виды работ, выполняемые на одном и том же оборудовании Генподрядчика персоналом разных подрядных организаций или в зоне производства работ смежной организации. | / SIMOPS
Сопроводительная документация | Комплект технических, транспортных и финансовых документов (без указания цены), поставляемых вместе с ТМЦ/МТЦ/СКИ в соответствии с договором или контрактом. Может также включать требования к хранению, обслуживанию при хранении, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту ТМЦ/МТЦ/СКИ.
Сопроводительная записка | Официальная сопроводительная записка, посредством которой выпускаемые документы передаются от одной стороны другой. Сопроводительная записка находятся в ведении ТДК выпускающей стороны.
СП | Свод Правил
Специалист по документообороту | Лицо, ответственное за ведение, контроль, мониторинг, обучение и отчетность по вопросам корреспонденции в рамках системы электронного документооборота.
Сплошной контроль | Контроль каждой единицы поставленной продукции, то есть 100% Входной контроль.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | Документ, применяемый для расчетов за выполненные Генподрядчиком отдельные строительно-монтажные Работы, этапы Работ или части Работ, составленный в фактических ценах по установленной форме (форма КС-3) и подписанный уполномоченными представителями Сторон, являющийся основанием для оформления Генподрядчиком счетов-фактур.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.
Средства индивидуальной защиты при работе на высоте | Система используется для защиты работника при падении с отметки выполнения работ, и включает анкерную опору, соединительные устройства, страховочную привязь, двойной строп с амортизатором, а также может включать тормозное устройство, страховочный канат, или подходящую комбинацию этих средств.
СРО | Саморегулируемая организация
Срок действия Договора | период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок, либо до даты досрочного прекращения Договора в соответствии с условиями Договора и/или действующим Законодательством.
Стандартизированный МТР | МТР, который характеризуется наименованием с четкими характеристиками (например, ГОСТ, ТУ, марка) и не требует дополнительного согласования с Заказчиком
СТОРОНА / СТОРОНЫ | Любая организация (юр.лица), работающая на площадке строительства: ЗАКАЗЧИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, ПОДРЯДЧИКИ, СУБПОДРЯДЧИКИ ПОДРЯДЧИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, Поставщики, Сторонние организации и т.д., которые участвуют в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящей процедуры и соответствующими условиями Контракта
Стороны | Организации (Заказчик и Генеральный подрядчик), обменивающиеся корреспонденцией в соответствии с настоящей Процедурой.
СТП | Стандарт предприятия
Страховочный канат | Элемент, состоящий из гибкого, вертикально свисающего, каната для крепления к анкерной опоре с одного конца (вертикальный страховочный канат), или растягивающегося горизонтально для крепления к анкерной опоре с обоих концов (горизонтальный страховочный канат), и служащий средством соединения других элементов системы средств индивидуальной защиты от падения с высоты к анкерной опоре.
Строительная площадка | земельный участок, предоставленный Генподрядчику на период выполнения Работ для строительства Объекта в соответствии со статьей 25 Договора.
Строительная техника | все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запасные части к ним, временные и передвижные источники тепла и энергии, приборы, приспособления, инструмент, инвентарь, сооружения, расходные Материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Строительно-монтажные работы (СМР) | Совокупность технологических приемов и операций, выполняемых для возведения объектов в определенной последовательности квалифицированными рабочими с помощью соответствующих строительных машин и средств малой механизации, монтажных приспособлений, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и приспособлений в соответствии с требованиями проектной и технологической документации. Состоят из общестроительных, специальных и монтажных работ. СМР выполняются на основании и в соответствии с рабочей документацией. | A set of technological methods and operations performed by qualified workers using appropriate construction machinery, small-scale mechanization, mounting fixtures, technological tooling, measuring instruments, and devices in accordance with the requirements of design and technical documentation. It consists of general construction, specialized, and installation works. SMR are carried out based on and in accordance with working documentation.
Строительные компоненты и изделия (СКИ) | Материалы, конструкции, изделия, полуфабрикаты и оборудование в комплекте или сборочными единицами, модульные сборки, трубопроводы, арматура, кабель, приборы, средства автоматики, инструмент, оснастка, металлоконструкции, метизы и другие изделия производственно-технического назначения. | Construction components, products, semi-finished products, and equipment in kits or assembly units, modular assemblies, piping, fittings, cables, instruments, automation systems, tools, jigs, metal structures, fasteners, and other production-related items.
Строительный контроль | Процесс установления соответствия качества выполняемых работ и услуг, а также материалов и оборудования, вовлекаемые в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установленным требованиям рабочей документации, требованиям технических регламентов Заказчика, результатам инженерных изысканий и иной нормативно-технической документации.
Строительный подрядчик / Подрядчик по строительству | Лицо, привлеченное ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения СМР (и имеющее соответствующие допуски, лицензии), силами которого выполняются СМР. | An entity engaged by the GENERAL CONTRACTOR to perform SMR (and holding the necessary permits and licenses), whose workforce carries out the SMR.
Строительство | создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) [Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 190-ФЗ].
Субподрядная организация / СУБПОДРЯДЧИК | Сторона, привлекаемая ПОДРЯДЧИКОМ или СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения любой части РАБОТ по ПРОЕКТУ на объектах Заказчика.
Субпоставщик | Лицо, привлеченное Поставщиком (либо EP-подрядчиком) для выполнения части работ по проекту на основании Договора с Поставщиком/ EP-подрядчиком. Субпоставщик не несет прямых обязательств перед АО «ЭН+», однако риски невыполнения Субпоставщиком сроков и требований по качеству являются в конечном итоге рисками АО «ЭН+»/ Если короче: Организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения части работ на объекте.
СЭД | Система электронного документооборота
Таблицы интерфейсов | Таблицы, где описан каждый из интерфейсов. В таблицы входят основные требования и важнейшая информация о каждом интерфейсе, включая определение границ проектирования, параметры и условия каждого интерфейса. Для каждого специализированного направления (дисциплины) составляется отдельная таблица со всеми участками интерфейсов.
ТД | Технический документооборот
ТДК | Специалист по техническому документообороту – лицо или группа лиц, отвечающие за соблюдение требований к формату документации, нумерации и передаче документации в соответствии с требованиями проекта. Специалист по техническому документообороту отвечает за внесение документов в систему электронного документооборота.
Тендер | регламентированный Конкурентный способ выбора контрагента, при котором Тендерная группа является его Организатором, в том числе обменивается информацией с участниками в рамках процедуры выбора, а решение о выборе контрагента принимает Коллегиальный орган
Территориально-обусловленные заболевания | Территориально-обусловленные заболевания - это заболевания, которые могут привести к истощению или смерти, либо к ситуации, когда состояние здоровья не позволяет выполнять обычную работу. Иллюстративные примеры включают малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку. Примеры заразных заболеваний - менингит и туберкулез. Примеры заболеваний, передающихся через продукты питания или воду - тиф, холера и сальмонеллез. Территориально-обусловленные заболевания не регистрируются (в большинстве случаев).
Технико-коммерческое предложение (ТКП) | Предложенные участником технические и коммерческие условия исполнения договора на основании требований, приведенных в Закупочной документации.
Техническая документация | Проектная Документация плюс Рабочее Проектирование
Техническая инспекция документации МТР | Мероприятия по контролю качества, в ходе которых с помощью рассмотрения изучения и анализа определяется соответствие технической документации МТР требованиям ПД и НТД
Техническая инспекция МТР | Мероприятия по контролю качества, в ходе которых с помощью изучения, наблюдения или измерения определяются соответствие материалов, узлов, оборудования, а также процессов и методик заранее определенным требованиям в ПД и НТД
Техническая инспекция производства завода-изготовителя (технический аудит) | Мероприятия по контролю качества, в ходе которых с помощью наблюдения, изучения и анализа определяется наличие необходимых условий на заводе-изготовителе для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям ПД и НТД
Техническая оценка | Анализ и оценка всех некоммерческих условий ТКП на предмет соответствия требованиям обязательного характера (блокирующим факторам), а также (если предусмотрено выбранной методикой) оценка преимуществ технических предложений и ранжирование по соответствию некоммерческим требованиям желательного характера.
Технические переговоры | обсуждение некоммерческих условий ТКП с участниками процедуры выбора с целью их уточнения.
Технические условия | Нормативный документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию или системе, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.
Технический заказчик | Уполномоченное юридическое лицо, действующее от имени Застройщика, организующее выполнение проектных, строительных и иных работ. Обязан быть членом СРО.
Технический надзор (устар.) | ранее - служба Заказчика, либо привлеченное по договору с Заказчиком лицо, осуществляющее строительный контроль за качеством работ, объёмами строительства и соблюдением проектных решений.
Техническое обслуживание | Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия, оборудования, при использовании по назначению, хранении и транспортировке.
Техническое освидетельствование | Оценка технического состояния оборудования с целью определения уровня качества, соответствия установленным нормам и правилам, возможности дальнейшей эксплуатации и мер, необходимых для обеспечения надежной работы объектов.
Технологическая карта сварки | документ, содержащий в краткой форме информацию о сварке конкретных или однотипных сварных соединений с указанием их характеристик, применяемого сварочного оборудования, параметров сборки, сварки и требований к контролю, позволяющий выполнить сварное соединение в соответствии с требованиями нормативной документации.
ТЗ | Техническое задание
Титульный объект | Часть, объекта строительства, выделенная в качестве Титульного объекта в Проектной документации, на которую получено разрешение на строительство, и входящая в состав Пускового комплекса.
ТК | Технологические карты
ТКП | Технико-коммерческое предложение
ТМЦ | Товарно-материальные ценности (то же, что и Материально-технические ресурсы - МТР)
Товарная группа / деталь | Материалы классифицируются по товарным группам и деталям. Типичные товарные группы – трубы, фланцы, колена. Деталями называют виды компонентов в группе (например, бесшовная труба, фланцы с соединительным выступом). Эти категории, соответствующие промышленным стандартам, используются в SPMAT для управления материалами, создания запросов предложений и создания отчетов.
Товарно-материальные ценности - ТМЦ | Оборудование в комплекте или сборочными единицами, модульные сборки, трубопроводы, арматура, кабель, приборы, средства автоматики, инструмент, оснастка, металлоконструкции, метизы, строительные материалы и другие изделия производственно-технического назначения. | Equipment in kits or assembly units, modular assemblies, piping, fittings, tools, jigs, metal structures, fasteners, construction materials, and other production-related items.
Тормозное устройство | Любой механизм, такой, как самостраховочный зажим, энергопоглощающий строп, строп особого плетения, разрывной или деформирующийся строп, автоматические самоубирающиеся страховочные канаты и т.д., предназначенный для рассеивания значительного количества энергии при задержке падения или иным образом ограничивающий энергию, воздействующую на работника во время задержки падения.
Точка освидетельствования | контрольная точка, в которой контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса
Точка приостановки | контрольная точка, в которой контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции/
ТП | Технологический процесс
ТР | Техническое решение
Транспортное происшествие | событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и/или с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
Третье лицо | любое лицо, за исключением Заказчика, Генподрядчика, Субподрядчика.
ТС | титульный список
ТТН | Товарно–транспортная накладная
ТУ | Технические условия
УКС | Управление капитального строительства
УП | Управление проектирования
Уполномоченный орган/ Уполномоченные органы | орган законодательной, исполнительной или судебной власти, а также любой иной орган, включая органы местного самоуправления, а также государственные (и муниципальные) предприятия и организации, или любое из их должностных лиц, уполномоченное на основании Законодательства на совершение соответствующих действий или выдачу соответствующих разрешений.
УПР | Управление пусконаладочных работ
Управление проектом | Совокупность функций и процессов управления, ресурсов и распределения ответственности, обеспечивающая достижение цели Проекта. В контексте настоящего документа Управление проектом – управление Проектом.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (УР) | Воздействие на риск, приводящее к изменению характеристик риска (изменению вероятности и / или изменению последствий). Процесс, в ходе которого организация методически выявляет и оценивает все риски, сопровождающие ее деятельность, а также принимает меры по их управлению.
УР | Направление Управления рисками
УС | Углеродистая сталь
Участник конкурса | Лицо, ведущее борьбу с иными лицами за возможность выполнить работу или оказать услугу за определенную денежную сумму.
Участник процедуры выбора | роль,которую исполняет организация, которая принимает участие в процедуре выбора
Участник процедуры квалификации | роль, которую исполняет организация, которая принимает участие в процедуре квалификации.
Участники проекта | Лица, непосредственно участвующие в согласно Договору.
ФЗ | Федеральный закон
Фотофиксация | Документирование строительных процессов через фотографирование контрольных точек. | Documentation of construction processes through photographing control points.
Функциональное заземление | заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)
Функциональное уравнивание потенциалов | уравнивание потенциалов, не связанное с обеспечением электробезопасности. Оно используется для целей электромагнитной совместимости (ЭМС) информационного оборудования, а также для целей передачи сигналов без искажений, которые в отсутствие такого проводника могут вызываться помехами
ЦЕЛИ ПРОЕКТА | Затраты, сроки, качество, репутация, социальная сфера и безопасность, ОТ, ПБ и ООС
Цена Договора | означает сумму, указанную в статье 3 настоящего Договора, и уплачиваемую Заказчиком Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | Показатель, отражающий зависимость срока выполнения всего проекта (или его фазы) от продолжительности выполнения задачи.
Экологический инцидент | Любой непреднамеренный выброс опасного материала (жидкого, твердого или газообразного) или любой преднамеренный выброс, который превышает любые законодательные ограничения.
Экспедайтер | роль, которую исполняет работник подразделения, ответственного по заказу, назначенный его руководителем и отвечающий за исполнение, мониторинг и закрытие заказа на поставку МТР в рамках заключенного Договора
Экспедайтинг | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение своевременного исполнения Поставщиком обязательств по договору с АО «ЭН+» и Заказам на поставкуий и экспедайтинга (Версия 1, Редакция 0))
Экспедайтинг дистанционный (офисный) | проводится вне производителя при помощи официальных письменных запросов, телефонной верификации, либо запросов по эл. почте о статусе выполнения графиков производства и обязательств производителя по устранению любых задержек
Экспедайтинг на месте производства (выездной) | проводится, когда Экспедайтер посещает месторасположение производства и лично проверяет выполнение хода производства, сообщая о точной ситуации и о проводимых производителем обязательствах/пересмотренном планировании для устранения задержек относительно графика производства НТД
Экспертиза проектной документации | Экспертиза проектной документации, проводимая Органами государственной или негосударственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Эксплуатационная документация | документы на Оборудование, содержащие сведения, необходимые для его сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта, проведения пусконаладочных работ и испытаний.
Электромагнитная совместимость технических средств | способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам
Электроустановка действующая | Электроустановка или ее часть, находящаяся под напряжением либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
ЭМС | Электромагнитная совместимость технических средств
ЭСУД | Электронная система учета и контроля документации
Этап проекта | определенная часть Работ, состоящая из Работ по Титульным объектам, завершение которых подтверждается подписанием Акта завершения работ по Этапу проекта (пусковому комплексу).
ЭТЛ | Электротехническая лаборатория