Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Перечень работ и услуг Заказчика**

**Ведомость оборудования,**

**передаваемых Заказчиком в монтаж Подрядчику**

Таблица №1 – Материалы

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходные клеммы UT 10 | шт. | 1357 |
| 2 | Перемычка FBS 2-12 | шт. | 671 |
| 3 | Концевая крышка D-UT 2,5/10 | шт. | 138 |
| 4 | Концевой стопор CLIPFIX 35 | шт. | 596 |
| 5 | Держатель маркировки клеммных коробок KLM-A | шт. | 251 |
| 6 | DIN-рейка 35/7,5 с перфорацией | м | 125 |
| 7 | Одиночное реле REL-IR4/LDP-220DC/4X21 | шт. | 192 |
| 8 | Базовый модуль RIF-2-BSC/4X21 | шт. | 192 |
| 9 | Рукоятка RIF-RH-2 | шт. | 192 |
| 10 | RC-модуль RIF-RC-120-230 UC | шт. | 192 |
| 11 | Клеммный блок со встроенным диодом PT 4-DIO 1N 5408/L-R | шт. | 98 |
| 12 | Концевая крышка D-ST 4 | шт. | 61 |
| 13 | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем URTK 6 | шт. | 20 |
| 14 | Проходные клеммы UT 2,5 | шт. | 153 |
| 15 | Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4-MT-P | шт. | 476 |
| 16 | Перемычка FBS 2-6 | шт. | 50 |
| 17 | Концевая крышка D-PTU 4-MT | шт. | 51 |
| 18 | Перемычка FBS 3-6 | шт. | 16 |
| 19 | Резистор C5-35В, 50 Вт, 3.9 кОм с комплектом крепления | шт. | 7 |
| 20 | Резистор С2-33Н 0,5Вт 120 Ом +-5% | шт. | 6 |
| 21 | Перемычка FBS 5-6 | шт. | 3 |
| 22 | Перемычка FBS 4-6 | шт. | 4 |
| 23 | Реле указательное РЭПУ-12М-202-3-У3 | шт. | 4 |
| 24 | Концевая крышка D-URTK 6 | шт. | 4 |
| 25 | Перемычка FBS 2-8 | шт. | 6 |
| 26 | Провод «белый» одножильный гибкий медный изолированный ПВ3 1х1,5 | м | 1700 |
| 27 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,60 мм2 | м | 70 |
| 28 | Кабель витая пара SFUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 24 |
| 29 | Разъем RJ45 PLUG-8P8C-U-C5-SH | шт. | 26 |
| 30 | Изолирующий колпачок для разъемов RJ45 BOOT-GY | шт. | 26 |
| 31 | Наконечник НКИ 1.5–4 (100 шт.) | уп. | 10 |
| 32 | Наконечник НШВИ 1.5–12 (100 шт.) | уп. | 10 |
| 33 | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100 шт.) | уп. | 10 |
| 34 | Наконечник НШВИ 0.75–8 (100 шт.) | уп. | 10 |
| 35 | Маркировка для клеммных модулей UC-TM 10 | пластина | 58 |
| 36 | Маркировка для клеммных модулей UC-TM 5 | пластина | 4 |
| 37 | Маркировка для клеммных модулей UC-TM 6 | пластина | 15 |
| 38 | Маркировка для клеммных модулей UC-TMF 6 | пластина | 2 |
| 39 | Маркировка для клеммных модулей UC-TM 8 | пластина | 2 |
| 40 | Маркер X-PEN 0,35 | шт. | 2 |
| 41 | Картридж для маркера CMS-INK-TR-C5 | шт. | 5 |
| 42 | Трубка ПВХ, белая, диаметр 3,6 мм LM-TU436L | рулон | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:** |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Виговский |
| М.П. | М.П. |
|  |  |