## 1. ВОР-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 1
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". Автоматизация". Интеграция ЛСАУ ЭФ-3 в АСУ ТП КА-3.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Стоимость оборудования для интеграции ЛСУ ЭФ, ЛСУ золоудаления в АСУТП котлоагрегат ст. №3 | [5 empty] | Раздел 1. Стоимость оборудования для интеграции ЛСУ ЭФ, ЛСУ золоудаления в АСУТП котлоагрегат ст. №3
1 | Оборудование для интеграции ЛСУ ЭФ, ЛСУ золоудаления в АСУТП котлоагрегата ст. №3 в составе: | к-т | 1 |  | поставка заказчика
ЗИП | [6 empty] | ЗИП
Раздел 2. Монтаж | [5 empty] | Раздел 2. Монтаж
2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг(преобразователь интерфейса) | шт | 1
| Преобразователь интерфейса Profibus-Modbus TCP Напряжение питания 24В, Разъем D-sub 9-pin для Profibus 1 шт., Разъем RJ-45 2 шт. Moxa MGate | шт. | 1 |  | поставка заказчика
3 | Щиты и пульты, масса: до 150 кг | шт | 1
| Промежуточный шкаф интеграции ЛСАУ ЭФ-3 | шт | 1 |  | поставка заказчика
4 | Щиток лабораторный(бокс оптический) | шт | 1
| Бокс оптический универсальный, настенный на 8 портов (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8/16 КДЗС, фиксатором центрального силового элемента, зажимом для организации кабеля, стяжками (без пигтейлов и проходных адаптеров) Hyperline FFO-WBY-8UN-MI | шт. | 1 |  | поставка заказчика
5 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 / Предохранитель | шт | 2 1+1
| Штекерный держатель предохранителя P-FU 5X20 LED 24-5, 3209248 | шт | 1
| Предохранитель быстрый 5×20 метрич. 250V/500mA; SI 0,500 A | шт | 1
6 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле / Реле | шт | 3
| Реле PLC в сборе 24VDC; 1 переключающий контакт, винтовые зажимы PLC-RSC-24DC/21 | шт | 3
Прокладка кабеля | [6 empty] | Прокладка кабеля
7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 513 (30+260+230+2-3-3-3)
8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 29 (20+3+3+3)
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), черный Hyperline FTP4-C5E-PATCH-BK | м | 2 |  | поставка заказчика
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | м | 30 |  | поставка заказчика
| Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 | м | 260 |  | поставка заказчика
| Кабель Profibus 2-х жильный экранированный Fast Connect SIMATIC NET 6XV1830-0EH10 | м | 20 |  | поставка заказчика
| Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокон Hyperline FO-D-IN-50-4-FRPVC HF1DD02G5 | м | 230 |  | поставка заказчика
| Бирка кабельная маркировочная треугольная 63х55 для контрольных кабелей до 1000В У-136 | шт. | 19 |  | поставка заказчика
9 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)(адаптер) | шт | 4
| Проходной оптический адаптер FA - модель, P - пластик, 1 - разъем SC, 1 - с фланцем, Z - керамика, DSC/DSC - тип разъема, N - без шторки, BK - цвет колпачка черный, BG - цвет корпуса бежевый. | шт. | 4 |  | поставка заказчика
10 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.(пигтейл) | шт | 4
| Hyperline FPT-B9-50 Пигтейл волоконно-оптический Марка FPT, B9 - кабель 0,9 мм, 50 - волокно 50/125 OM2, SC - тип разъема, P - полировка PC класса, R - колпачек стандартный, 1М - длина 1м., LSZH -тип оболочки. | шт. | 4 |  | поставка заказчика
11 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 5
| Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5 |  | поставка заказчика
12 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20
| Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм/ Dвн=16,8мм | м | 20 |  | поставка заказчика
13 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (разъем) | шт | 2
| Разъём RJ-45(8P8C), категория 5, solid, со вставкой экранированный Hyperline PLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 2
| Колпачок изолирующий для RJ-45 синий Hyperline BOOT-BU | шт. | 2 |  | поставка заказчика
14 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.(штекер) | шт | 1
| Штекер RS485 для Profibus с гнездом PG FastConnect, до 12 Мбит/с, отвод 90° SIMATIC DP | шт. | 1
| Штекер RS485 для Profibus с гнездом PG FastConnect, до 12 Мбит/с, отвод 90° SIMATIC DP | шт. | 2 |  | поставка заказчика
15 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 1
| Проходная клемма 3-ярусная с зоной разрыва цепи; для установки штекерного держателя STI 2,5-PE/L/TG | шт. | 1
16 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/(пластина) | шт. | 4
| Пластина UniCard на 72 шильдика; ширина клеммы 5,2мм; 1шт.=72 шильдика UCT-TM 5 | шт. | 1
17 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными | м3 | 0,026 0.5*0.5*0.052*2
| Плита из минерал. волокна с огнестойким покрыт. 1000х500х52 | шт. | 2
18 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.(патч корд) | шт | 1
| Патч-корд оптический многомодовый дуплексный, 3 м, оранжевый тип разъема: SC/SC dupplex/ полировка PC класс, колпачок стандартный Hyperline MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH | шт. | 1 |  | поставка заказчика
19 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 / для кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | шт | 3
20 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 6
21 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на оконечном устройстве: на одной длине волны | 100 измерений | 2
22 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | участок | 1
23 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 | участок | 1
| Комплект для защиты места сварки (60 мм) КДЗС 6030 | шт. | 4 |  | поставка заказчика
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
И.о. начальника ЦТАИ |  |  |  | Д.В. Лукянчук
Ведущий инженер ЦТАИ |  |  |  | И.В. Щукин