## 000
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания" ТЭЦ-6
________________С.И.Коноплев
"______ " ____________2023г.
ПРОТОКОЛ
разделения поставки материалов и оборудования
по объекту: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Электрическая часть, освещение».
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Срок поставки | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб
Материалы поставки Заказчика
1 | Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки РСб20-3-ГБ | шт |  | 4 | 288.2907 | 1153.1626
2 | Светильник ручной влагозащищенный IP54 НРП-01-60-001 12/42 W УХЛ1 | шт |  | 2 | 1898.484 | 3796.9679
3 | Кнопочный выключатель 6 А, 220 В, для открытой установки, IP66, серии Plexo 0 904 62 | шт |  | 1 | 7364.5826 | 7364.5826
4 | Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки, 10А, 42В (для сети 12В), IP43 РШ-п-2-IP43-01-10/42 УХЛ2 | шт |  | 4 | 220.0855 | 880.342
5 | Лампы накаливания, цоколь Е27, 12 В, 40 Вт | шт |  | 2 | 28.2119 | 56.4238 | 13251.479
6 | Муфта концевая кабельная 3ПКТп -6- 70/120 (Б) | шт |  | 2 | 2337.2755 | 4674.5511 | 4674.5511
7 | ПЛАСТИКОВЫЙ РАМНЫЙ АНКЕР HRD-H 10x120 | шт |  | 18 | 96.4988 | 1737
8 | Коробка кабельная распределительная (HENSEL) К 9105 | шт |  | 5 | 876.2855 | 4381
9 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт |  | 6 | 50.3852 | 302.311 | 6420.311
10 | Провод с медной жилой с изоляцией ПВХ пластиката желто-зеленый ПуГВ 1х16 | м |  | 61.2 | 154.5677 | 9459.5424
11 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 | 100шт |  | 1.2 | 3127.2598 | 3752.7117
12 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 | 100шт |  | 0.06 | 6463.1813 | 387.7909
13 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450 | 1000м |  | 0.0306 | 406705.7665 | 12445.1965 | 26045.2414
14 | Провод с медной жилой с изоляцией ПВХ пластиката желто-зеленый ПуГВ 1х16 | м |  | 12.24 | 154.5677 | 1891.9085
15 | Муфта концевая кабельная термоусаживаемая 5ПКТп-1-25/50 | шт |  | 6 | 1294.3856 | 7766.3135 | 9658.222
16 | ШИНА НЕЙТРАЛИ NLS-CU 3/10 SN 1000MM | шт |  | 1 | 1065.4717 | 1065.4717
17 | Зажим для экрана SK 14 (упак 10 шт) | упак |  | 1 | 850.2296 | 850.2296
18 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000м |  | 0.0102 | 96428.8089 | 983.5739
19 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 | 1000м |  | 0.0204 | 112066.8142 | 2286.163
20 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | 1000 м |  | 0.2448 | 338800.8827 | 82938.4561
21 | Трубка ХВТ / для маркировки жил кабеля | кг |  | 0.588 | 295.1469 | 173.5464
22 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт |  | 0.06 | 187.8784 | 11.2727 | 88308.7133
23 | Кабель КВПЭфнг(А)-5е 4х2х0,52 | м |  | 360 | 100.0444 | 36015.9977
24 | Кабель КПпЭВм 1х2х0,64 | м |  | 360 | 110.6916 | 39848.9738
25 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м |  | 108 | 74.7855 | 8076.8385
26 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000м |  | 0.78 | 96428.8089 | 75214.471 | 159156.281
27 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м |  | 122.57 | 74.7855 | 9166.4639
28 | Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки РСб20-3-ГБ | шт |  | 5 | 288.2907 | 1441.4533
29 | Светильник ручной влагозащищенный IP54 НРП-01-60-001 12/42 W УХЛ1 | шт |  | 6 | 1898.484 | 11390.9038
30 | Светильник светодиодный пристраиваемый PR-ARMTEL-30U-Д120-5000К-Ra80-IP66-AC/DC | шт |  | 30 | 5086.3365 | 152590.0943
31 | Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки, 10А, 42В (для сети 12В), IP43 РШ-п-2-IP43-01-10/42 УХЛ2 | шт |  | 11 | 220.0855 | 2420.9405
32 | Лампы накаливания, цоколь Е27, 12 В, 40 Вт | шт |  | 6 | 28.2119 | 169.2714
33 | Светильник светодиодный пристраиваемый PR-ARMTEL-20U-Д120-5000К-Ra80-IP66-AC/DC | шт |  | 28 | 4372.1494 | 122420.1822
34 | Выключатель двухполюсный для открытой установки 10 А, 220В, IP55, серии Plexo 0 697 17 | шт |  | 2 | 2846.602 | 5693.2039
35 | Переключатель двухполюсный на два направления для открытой установки, 10 А, 220В, IP66, серии Plexo 0 904 64 | шт |  | 10 | 5354.7122 | 53547.1225
36 | Переключатель однополюсный на два направления для открытой установки, 10 А, 220В, IP66, серии Plexo 0 904 60 | шт |  | 6 | 4062.922 | 24377.5322
37 | Кнопочный выключатель 6 А, 220 В, для открытой установки, IP66, серии Plexo 0 904 62 | шт |  | 1 | 7364.5826 | 7364.5826
38 | Светильник эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором на время работы в аварийном режиме 1 ч, 220 В, мощностью 3,6 Вт, IP65 URAN 6521-4 LED | шт |  | 2 | 6147.0466 | 12294.0932
39 | Промежуточный переключатель для открытой установки, 10 А. 220 В, IP55, серии Plexo 0 697 16 | шт |  | 1 | 1947.7245 | 1947.7245
40 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 ВВГнг(A)-LS 2х2,5 | 1000м |  | 0.02448 | 61723.4434 | 1510.9899
41 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000м |  | 0.03672 | 77364.9228 | 2840.84
42 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000м |  | 0.01734 | 130382.0376 | 2260.8245
43 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000м |  | 0.0969 | 188595.9966 | 18274.9521
44 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10-660 | 1000м |  | 0.03876 | 318063.4926 | 12328.141
45 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000м |  | 0.00306 | 141673.6735 | 433.5214
46 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6-660 | 1000м |  | 0.01632 | 232043.372 | 3786.9478
47 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000м |  | 0.00408 | 208583.1096 | 851.0191
48 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.04488 | 175603.7176 | 7881.0948
49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х4ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.11832 | 234994.1464 | 27804.5074
50 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х6ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.0408 | 300472.3472 | 12259.2718
51 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х10ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.0102 | 398634.5479 | 4066.0724
52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | 1000м |  | 0.00306 | 213873.9594 | 654.4543
53 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х2,5ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.00612 | 265748.0887 | 1626.3783
54 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(N)-1000 | 1000м |  | 0.01836 | 362015.7904 | 6646.6099
55 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000м |  | 0.0309 | 29545.4083 | 912.9531 | 499795.6823
56 | Муфта концевая кабельная термоусаживаемая с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками на напряжение 1 кВ внутренней и наружной установки для 5-х жильных кабелей сечением 70/95/120 мм² 5ПКТп-1-70/120(Б) | шт |  | 2 | 2526.9012 | 5053.8024
57 | Муфта концевая кабельная термоусаживаемая с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками на напряжение 1 кВ внутренней и наружной установки для 4-х жильных кабелей сечением 70/95/120 мм² 4ПКТп-1-70/120(Б) | шт |  | 2 | 1933.1025 | 3866.2051
58 | Кабель силовой c медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ ВВГнг(А)-LS 3х120 | м |  | 40.8 | 3645.2511 | 148726.2434
59 | Провод ПВ 6-3 1х16 | м |  | 57.68 | 132.5888 | 7647.7201
60 | Кабель силовой c медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ ВВГнг(А)-LS 3х185 | м |  | 122.4 | 4687.0068 | 573689.6345
61 | Кабель силовой c медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ ВВГнг(А)-LS 3х240 | м |  | 87.72 | 6077.2066 | 533092.5621
62 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 32 мм / Держатель для трубы Ø29 мм | 100шт |  | 1.8 | 936.7965 | 1686.2336
63 | Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КВТП-1-150, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2 / 3ПКТп-1-70/120(Б) | компл |  | 4 | 1452.0289 | 5808.1156
64 | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2 / 3ПКТп-1-150/240(Б) | компл. |  | 20 | 1452.0289 | 29040.5778
65 | Наконечники кабельные медные ТМ-16 / DT-16 | 100шт |  | 0.51 | 2953.329 | 1506.1978
66 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм / Индустриальная гофрированная труба (серия F0) Ø29 мм | м |  | 81.6 | 45.6132 | 3722.0332
67 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм / Индустриальная гофрированная труба (серия F0) Ø 50 мм | м |  | 15.3 | 98.665 | 1509.5746
68 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660 / ВВГнг(А)-LS 4х95 | 1000м |  | 0.0204 | 3106069.4282 | 63363.8163
69 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 | 1000м |  | 0.0306 | 173828.289 | 5319.1456
70 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50-660/ ВВГнг(A)-LS 5х50 | 1000 м |  | 0.0204 | 2129451.9221 | 43440.8192
71 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660/ ВВГнг(А)-LS 5х70 | 1000 м |  | 0.0204 | 2680173.2869 | 54675.5351 | 1482148.2164
72 | Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим | шт |  | 1 | 3614.1373 | 3614.1373
73 | Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44 / Ящик ЯВЗШ-31-100 | шт |  | 2 | 4460.7088 | 8921.4175
74 | ИТОГО материалы |  |  |  |  | 2311160.7162
Оборудование поставки Заказчика
1 | Распределительное устройство РУСН 0,4кВ, согласно РД №6КС-ТЭЦ-6/20-ЗУУЭП04. ТЗ02-С (ДПМ) (ОС-14 Т0600001149 от 25.02.2022г.) | шт |  | 1
2 | Трансформатор трехфазный преобразовательный естественное воздушное при защищенном исполнении -1600/6/0,4-УХЛЗ (ОС-14 Т0600001149 от 25.02.2022г.) | шт |  | 1
3 | Щит распределения и управления E3BJA01 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | компл. |  | 1
4 | Пост управления механизмом встряхивания (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 6
5 | Коробка соединительная (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 12
6 | ТЭН, 2 фазн., 0,3 кВт, 380 В (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 6
7 | ТЭН, 2 фазн., 0,6 кВт, 380 В (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 6
8 | Электровибратор бункера тип MVE 500/3N, 3 фазн., 0,5 кВт, 380 В (вес 15,8кг) (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 8
9 | Замок механической блокировки (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 14
10 | Панель механической блокировки дверей (ШхВхГ) (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 1
11 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х0,75 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | м |  | 90
12 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 3х0,75 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | м |  | 286
13 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х0,75 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | м |  | 813
14 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х0,75 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | м |  | 135
15 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0,75 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | м |  | 45
16 | Шкаф управления пневмотранспортом пыли E3HDA10GH001 (1600х600х400) (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 1
| ИТОГО оборудование |  |  |  |  | 0
Материалы, не указанные в настоящем протоколе поставляются Подрядчиком.
Начальник ОКС филиала ТЭЦ-6 |  |  |  |  | С.Н. Костоглодов