|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Коноплев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: «Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3).» «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Электрическая часть, освещение»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| 1 . | Предмет Договора | выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: «Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3).» «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Электрическая часть, освещение». |
| 2. | Наименование объекта КС | ««Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Электрическая часть, освещение» филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6, с инвентарным номером ИЭ00004234, расположенный в Здании главного корпуса ТЭЦ-6 с кадастровым номером 38:34:016001:171 площадью 56 410,4 кв.м., находящемся по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01, Свидетельство о государственной регистрации № 38-01/03-23/2003-172, а также оборудование, другое движимое /недвижимое имущество Заказчика, в отношении Работ на котором заключен настоящий Договор. |
| 3. | Заказчик | филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 |
| 4. | Подрядная организация | по итогам закупочных процедур |
| 5. | Место выполнения работ, услуг | 665700, Иркутская область, г. Братск, Промышленный район П 27, строение 8/6 |
| 6. | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 31.12.2023 г. в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №3 к Договору). |
| 7. | Исходные данные | ведомости объемов работ №№ 1 – 13 (Приложение № 17 к Договору) |
| 8. | Нормативно-техническая документация | Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (Приложение №8 к Договору) |
| 9. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы должны быть выполнены качественно, в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативно-технических документов. |
| 10. | Требования к объемам выполняемых работ | Объемы работ выполнить ведомостям объемов работ №№ 1-13 |
| 11. | Требование к материально-техническим ресурсам подрядчика | Наличие необходимых производственных и материально-технических ресурсов, достаточных для исполнения договора. |
| 12. | Требования к персоналу подрядчика | Наличие кадровых ресурсов, достаточных для исполнения договора. Квалификация специалистов должна быть соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, а количество сотрудников, достаточным для выполнения работ. |
| 13. | Гарантийный период (гарантийный срок) | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. |

Начальник ОКС С.Н. Костоглодов