## 000
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания" ТЭЦ-6
________________С.И.Коноплев
"______ " ____________2023г.
ПРОТОКОЛ
разделения поставки материалов и оборудования
по объекту: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». КИПиА».
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Срок поставки | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб
Материалы поставки Заказчика
1 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5 | 1000 м |  | 1.428 | 92296.0877 | 131798.8133
2 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм / 3 м запас | м |  | 43.26 | 74.7855 | 3235.2225
3 | Сталь полосовая: 30х4 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0067 | 76250.0675 | 510.8755
4 | Коробка соединительная распределительная взрывозащищенная, с взрывозащищенными кабельными вводами, со съемной крышкой на винтах, максимальное напряжение 10 кВ, степень защиты IP66 / КЗПМ2.2-10 А/12П Коробка зажимов взрывозащищённая | шт |  | 2 | 21002.2305 | 42004.4609
5 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм / Труба стальная бесшовная Ду40 48х4 из стали 10Г2 ГОСТ 8733-74 | м |  | 1 | 847.6138 | 847.6138
6 | Заглушки стальные/Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | 10шт |  | 0.2 | 2153.7603 | 430.7521
7 | Пробки П-М27х2 / 01 СТО ЦКТИ 724.01-2009 | шт |  | 6 | 147.2516 | 883.5096
8 | Бобышки прямые БМ20 / БП2-М20х1,5-55-Ст.09Г2С | шт |  | 6 | 138.178 | 829.0681
| ИТОГО материалы |  |  |  |  | 180541.3157
Оборудование поставки Заказчика
1 | Гильза защитная общепромышленного исполнения сварная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/Н10/10/14/400/ 6,3 Мпа | шт |  | 4 | 1386.72 | 5546.88
2 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1088/-/1-1/100П/- 50…+ 350°С/400/10/В/АГ-10/С Сх.№ 3/ГП | шт |  | 4 | 2506.32 | 10025.28
3 | Гильза защитная общепромышленного исполнения сварная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/10/14/400/Н10/6,3МПа/// (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 2
4 | Датчик разрежения общепромышленный штуцерного исполнения АИР-20/-/М2-Н//ДВ/230/М20/11N/А2И2/t5070 Д3/A01/0..4кПа/42/С/IP65/КР1А2/Y(Е22)/ГП/ЭП. Поставка с установленным двухвентильным клапанным блоком ЭЛЕМЕР-БК-Е22. С Госповеркой Клапанный Блок ЭЛЕМЕР-БК-Е/2/2/И///5Ф/0Ф/02/03/t5070 У1//М20Ф/ (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 2
5 | Термопреобразователь ТСПУ-205-М-3-АГ-10-С-t5070Д3-Pt100-0…+ 300°С-400-10-0,25-ГП (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 2
6 | Емкостной датчик предельного уровня Solicap S FTI77 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 12
7 | Датчик давления ПД-100 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 7
8 | Датчик потока FS6150 (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 2
9 | Датчик уровня ротационные INNOLevel N-HT (INNOLevel) (Стоимость оборудования учтена ОС-14 Т0600004312 от 08.06.2022г.) | шт |  | 6
| ИТОГО оборудование |  |  |  |  | 15572.16
Материалы, не указанные в настоящем протоколе поставляются Подрядчиком.
Начальник ОКС филиала ТЭЦ-6 |  |  |  |  | С.Н. Костоглодов