## ВОР-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 1
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". Пожарная сигнализация".
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Оборудование ПС | [5 empty] | Раздел 1. Оборудование ПС
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
| Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 1
2 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 2 1+1
| Устройство коммутационное, =12В, 2 реле, УК-ВК исп.02 | шт | 1
| Устройство коммутационное, =12В, 1 канал коммутации УК-ВК исп.11 | шт | 1
3 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4
| Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 | шт | 4
4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1
| Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | шт | 1
5 | Световые настенные указатели | шт | 1
| Световое табло с надписью "Выход", =12В, 25 мА ЛЮКС-12 МС | шт | 1
6 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 2
| Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | шт | 2
7 | Коробка ответвительная на стене | шт | 3
| Соединительная коробка огнестойкая, IP41, КМ-О(4к)-IP41-m | шт | 3
8 | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | шт | 5
| Резисторы | шт | 5
Раздел 2. Прокладка кабеля | [5 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 82 (41*2)
| Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 82 41*2
10 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 5
| Пена огнестойкая однокомпонентна DF1201 | шт | 2
11 | Два провода сечением до 2,5 мм2 / Прокладка кабеля в пластмассовом коробе | м | 95 (190/2)
12 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 1
13 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 50
14 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 75
15 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 66
16 | Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: низкочастотного | концов кабеля | 21
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
Начальник участка СДТУ |  |  |  | А.Е. Привалов

## ВОР-2
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 2
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". Пожарная сигнализация". Автоматическое пожаротушение.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Оборудование АПТ | [5 empty] | Раздел 1. Оборудование АПТ
1.1 Оборудование АПТ в помещении РУСН-0,4 кВ | [6 empty] | 1.1 Оборудование АПТ в помещении РУСН-0,4 кВ
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
| Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт | 1
2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2
| Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 2
3 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
| Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | шт | 1
4 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1
| Блок защитный сетевой БЗС | шт | 1
5 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт | 1
| Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт | 1
6 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 11
| Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 / МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2 | компл | 11
7 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6
| Извещатель пожарный тепловой ИП-101-18 A2R1 (МАК-ДМ исп.01 ИБ) | шт | 6
изделия и метериалы | [6 empty] | изделия и метериалы
8 | Коробка ответвительная на стене | шт | 11
| Соединительная коробка огнестойкая, IP41, КМ-О(4к)-IP41-m | шт | 11
9 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 3 1+2
| Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 1
| Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А/ч/ 12В, 5 Ач | шт | 2
10 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | шт | 34 (6+11)*2
| Резисторы | шт | 17 6+11
11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
| Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30 | шт | 1
Оборудование АПТ в подбункерном помещении ЭФ ст.№3 | [6 empty] | Оборудование АПТ в подбункерном помещении ЭФ ст.№3
12 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
| Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт | 1
13 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2
| Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 2
14 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 8
| Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 / МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2 | компл | 8
15 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 8
| Извещатель пожарный тепловой ИП-101-18 A2R1 (МАК-ДМ исп.01 ИБ) | шт | 8
изделия и материалы | [6 empty] | изделия и материалы
16 | Коробка ответвительная на стене | шт | 8
| Соединительная коробка огнестойкая, IP41, КМ-О(4к)-IP41-m | шт | 8
17 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 2
| Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А/ч/ 12В, 5 Ач | шт | 2
18 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | шт | 32 (8+8)*2
| Резисторы | шт | 16 8+8
19 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
| Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1
Оборудование АПТ в помещении РУ электрофильтров | [6 empty] | Оборудование АПТ в помещении РУ электрофильтров
20 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
| Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000-ПТ" | шт | 1
21 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
| РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | шт | 1
22 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1
| Блок защитный сетевой БЗС | шт | 1
Изделия и материалы | [6 empty] | Изделия и материалы
23 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 1
| Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 1
ЗИП | [6 empty] | ЗИП
24 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 / МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2 | компл | 11
25 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-18 A2R1 (МАК-ДМ исп.01 ИБ) | шт | 2
Раздел 2. Прокладка кабеля | [5 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
26 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 18 (7+2)*2
| Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 14 7*2
| Кабель-канал (короб) 40х40 мм | м | 4 2*2
27 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 200
| Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм/ Труба ПНД гибкая гофрированная безгалогенная ∅20мм, цвет черный | м | 204 (200*1,02)
| Скоба оцинкованная однолапковая для трубы D20 мм (100 шт/уп) Экопласт 43720 | шт | 600
28 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 9
| Пена огнестойкая однокомпонентна DF1201 | шт | 5
29 | Три провода сечением до 4 мм2 / Прокладка кабеля в пластмассовом коробе | м | 18 (53/3)
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 191
31 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м | 58
32 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 6
33 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 73,44 72*1,02
34 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 84,66 83*1,02
35 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 151,98 149*1,02
36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | м | 4,08 (4*1,02)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
Начальник участка СДТУ |  |  |  | А.Е. Привалов